ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 2ս որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար պլոտերների, էլեկտրոնային կշեռքների և պարագաների, ստուգման և փորձարկման սարքավորումների՝ մանրադիտակների, հեռաչափման սարքավորումների, հաղորդիչ-ընդունիչ սարքերի, հսկողական գործիքների և սարքավորումների, սպեկտրոմետրերի, գազի քրոմատոգիր մաս սպեկտրաչափի համալրող մասերի և ծրագրերի հավաքածուի, հայտնաբերման էլեկտրական սարքավորումների, հատուկ պայուսակների (քննչական) և լազերային սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.10.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ   տրամադրված 31.10.2022թ.
պարզաբանումը`
1. Հարցադրում N 1.
 Հարգելի գործընկերներ խնդրում ենք Ձեզ հստակեցնել ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 թիվ 11 չափաբաժնի (Ատոմաաբսորբցիոն (AAS) սպեկտրաչափ ատոմաէմիսիոն վերլուծության ռեժիմով, բոցային և էլեկտրոթերմիկ ատոմիզացիայի հնարավորությամբ ու սնդիկահիդրատային կցվող համակարգով, նմուշի ավտոմատ ներարկման համակարգով,  ծրագրային ապահովմամբ և համակարգչով) արտադրման տարեթիվը

 

 
Պարզաբանում N 1.

 
Հարգելի գործընկեր՝ 
ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 թիվ 11 չափաբաժնի (Ատոմաաբսորբցիոն (AAS) սպեկտրաչափ ատոմաէմիսիոն վերլուծության ռեժիմով, բոցային և էլեկտրոթերմիկ ատոմիզացիայի հնարավորությամբ ու սնդիկահիդրատային կցվող համակարգով, նմուշի ավտոմատ ներարկման համակարգով,  ծրագրային ապահովմամբ և համակարգչով) արտադրման տարեթիվը պետք է լինի ոչ պակաս 2022 թվականից:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Օֆելյա Կիրակոսյանին:
Հեռախոս՝ 099222444։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@justexpert.am։

PAGE  

