ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը <ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԱԴԲՆԱ>

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԱԴԲՆԱ> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

< Հարգելի գործընկեր, սույն մրցույթի 34-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է V-28P PROBE CLEANSER /17ml/: Քանի որ V-28P PROBE CLEANSER /17ml/ մակնշումով դուրս է եկել արտադրությունից և այն նախատեսված է ուղղակի վերլուծիչի ասեղի մաքրման համար ու չի ազդում թեստերի արդյունքների վրա ուստի խնդրում ենք տեխնիկական բնութագրում կատարել փոփոխություն պահանջվող նյութերի հետ մաքրող լուծույթ V-28P PROBE CLEANSER /17ml/ փոխարինել Probe cleanser ոչ պակաս 17 մլ: Կանխավ շնորհակալություն:>

Պարզաբանում N 1

< Հարգելի Մասնակից/ներ, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք, որ <ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԱԴԲՆԱ> ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագիրը հստակեցվել է և կատարվել է հրավերի փոփոխություն։ >

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  <ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԱԴԲՆԱ> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ․ Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 015-57-94-87։

Էլեկոտրանային փոստ՝ tvtender@sns.am։

<ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԱԴԲՆԱ>

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ՀՀ ԱԱԾ ՌԲՎ աշխատակից                                                      Կ․ Մարտիրոսյան