ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 07 декабря 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-24/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21, организованной с целью приобретения Дизель генераторная установка системы аварийного энергоснабжения ААЭС для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 03.12.2021 и предоставленные 07.12.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

Мы понимаем, что в обязанности подрядчика входят подготовка площадки, проектирование и строительные работы. Тендерная техническая документация не включает в себя никакого концептуального проекта двух дизельных зданий. Участникам тендера необходимо разработать концептуальный и базовый дизайн зданий, прежде чем они смогут предоставить предложения и предварительную схему системы для определения положения оборудования, длины трубопроводов и так далее. Эти действия несовместимы со временем, доступным для предложения. Мы убедительно просим Вас продлить срок проведения тендера на четыре (4) недели. Без такого продления, также с учетом сезона отпусков, мы не сможем подать предложение.

Техническая спецификация в § 14.1 Графика требует, чтобы оборудование было доставлено на объект в течение 12 месяцев. Какое оборудование должно быть поставлено в течение 12 месяцев? Все? Есть оборудование с коротким сроком годности (батареи ИБП), другое оборудование должно быть доставлено раньше. Поставка оборудования должна быть согласована таким образом, чтобы она соответствовала общему графику. Кроме того, учитывая необходимость подготовки проекта, цикл утверждения документации и необходимость сертификации для начала строительства, 12 месяцев - это очень короткий срок. Можно ли сделать более свободным график?

Можете ли вы подтвердить, что норматижные документы, указанные в разделе 5.2 ТС, применимы? Другими словами, оборудование, спроектированное и изготовленное в соответствии с нормативными документами, указанными в §5.2, является приемлемым без каких-либо других обоснований. Пожалуйста, подтвердите.

Разъяснение № 1

1. Согласно закону РА "О закупках" срок подачи заявок не подлежит изменению исходя из полученного от участника запроса

2. Товары необходимо поставлять в сроки и порядке, установленные главой 15.1 ТС, и они не подлежат изменению.

3. Да приемлемо то, что написано в пункте 5.2 указанное в ТС.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21 – Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21