ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի սեպտեմբերի  26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-155/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար պոմպի պահեստամասերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-155/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի  23-ին և սեպտեմբերի 25-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ սեպտեմբերի
26-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1
Լրացուցիչ պայմաններ դաշտում նշված է հետևյալ պահանջը "3-27; 108-115 չափաբաժինների անվտանգության դասը՝ 2; 3 ըստ НП-001-97-ի"։ Կարծում ենք տեղի է ունեցել վրիպակ, քանի որ պահեստամասերը պահանջվում են մեկ չափաբաժնով։ Խնդրում ենք վերանայել։ Ինչպես նաև խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն АС-Х50-32-125а-А-5 պոմպի արտադրման տարեթվի և արտադրող կազմակերպության մասին տեղեկություն, պահեստամասերը ճիշտ նույնականացնելու և հետագա անհամապատասխանություններից խուսափելու համար։
Հարցադրում 2              Խնդրում ենք ձեզ պարզաբանել տեխնիկական առաջադրանքում նշված հետևյալ տողը (3-27; 108-115 չափաբաժինների անվտանգության դասը՝ 2; 3 ըստ НП-001-97-ի ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթի 5-րդ կետի 5․1 ենթակետի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, իրենց անվտանգության դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան) իրականում տեխնիկական առաջադրանքում նշված է ընդամենը 1 չափաբաժին, որտեղ ներառված են լրակազմի մեջ առկա ապրանքները իրենց քանակներով։
Հարցադրում 3            Հարգելի պատվիրատու տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելի АС-Х50-32-125а-А-5 պոմպը արտադրող ընկերությունը չունի անվտանգության 2-րդ կարգին համապատասխանող պոմպեր կամ նրանց համար պահեստամասեր՝ լրկազմով, հնարավոր է տեղի է ունեցել վրիպակ տեխնիկական բնութագրում խնդրում ենք պարզաբանել։

Հարցադրում 4           Հարգելի գործընկեր, Կարող եք ուղարկել գծագրերը և նկարները ?
Պարզաբանում 1
1-ին և 2-րդ հարցադրման հետ կապված նշենք, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, ապրանքները ներկայացված է մեկ չափաբաժնով: Անհրաժեշտ է հեռացնել 3-27; 108-115 չափաբաժինների գրվածքը:
                                     Անվտանգության դասը միայն 2-րդ կարգի:
                                     АС-Х50-32-125а-А-5 պոմպի արտադրման տարեթիվ՝ 2021թ., արտադրող ընկերություն՝ АО ՛՛ГМС Ливгидромаш՛՛:
Պարզաբանում 2              Անվտանգության դասը 2-րդ կարգի, լրակազմը  պարունակում է իր մեջ տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքները: 
Պարզաբանում 3             Հայտնում ենք Ձեզ, որ մեզ մոտ գծագրերը բացակայում են, ուստի տրամադրել չենք կարող: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել արտադրող գործարանին:

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-155/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

