ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունվարի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-208/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար սեպավոր սողնակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-208/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ հունվարի 10-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ հունվարի 12-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, համաձայն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-208/22 ծածկագրով մրցույթի պահանջների աշխատանքային միջավայրը` ջուր, աշխատանքային ջերմաստիճանը, tр=400С, սակայն ըստ արտադրող գործարանի տեխնիկական պայմանների(ТУ3741-017-62603588-11) КСА 11025-200-19 տիպի սեպավոր սողնակի աշխատանքային ջերմաստիճանը չի գերազանցում tр=250С
Պարզաբանում N 1 Քանի որ գնման ընթացակարգի հրավերում առկա է ֆոնտի սխալ, այն է պետք է լինի tp=40օC, որը արտատպվել է 400C, հետևաբար ընդունելի է նաև tp=250օ C տարբերակը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-208/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-208/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

