ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի հունվարի 19-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/38

«Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար վերելակների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.01.2021թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 19․01․2021թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։

1. Տեխնիկական Բնութագրում բացակայում է հորանի հորիզոնական կտրվածքի չափերը:

2. Համաձայն միջազգային և տեղական նորմերի Հիվանդանոցային վերելակները ունենում են մինիմալ պայմաններ ինչպիսիք են օրինակ՝ Վերելակի խցիկի հորիզոնական կտրվածքի չափերը և քաշը որը որ չի կարող համապատասխանել Ձեր կողմից ներկայացված փոքր վերելակի պահանջներին, ուստի խնդրում ենք կամ հանել տվյալ պահանջները կամ հստակեցնել։

3. Հայտում նշված է, որ հարկի ցուցիչը պետք է համալրված լինի ցուցիչներով, սակայն դա ևս հարաբերական է (Կարող է լինել, Թվեր, Սլաքներ կամ Պարզապես Լույսեր) խնդրում ենք պարզաբանել։

4. Հիվանդանոցային վերելակների պարագայում հետևի պատը չի կարող լինել ապակյա, ուստի խնդրում ենք պարզաբանել տվյալ կետի կարևորությունը

5. Հայտում նշված է, որ՝ Խցիկի դռների մեխանիզմը՝ միակողմանի կենտրոնական կամ տելեսկոպ, 800x2000մմ, աճողական աշխատանքային հնարավորությամբ խնդրում ենք պարզաբանել ինչ նկատի ունեք ասելով՝ աճողական աշխատանքային հնարավորությամբ

6. Հայտում նշված է, որ խցիկի տակդիրը պետք է լինի հիդրավլիկ իսկ հակակշռինը նշված չէ

7. Նշված է նաև Քարտային Համակարգի պահանջ , որը ևս թերի է պարզաբանված

8. Նշված է հակակշռի բեռը պետք է լինի թուջ, սակայն դա ևս որոշվում է գործարանի կողմից ըստ անվտանգության նորմերի

9. Երկու վերելակների դեպքում էլ (480 կգ և 1000 Կգ), ճոպանների քանակը և տրամագիծը ներկայացված է նույնը, սակայն դա ևս որոշվում է գործարանի կողմից ըստ անվտանգության նորմերի և պահանջների, ուստի առնվազն տեխնիկապես հնարավոր չէ երկու վերելակների դեպքում էլ  (480 կգ և 1000 Կգ) ունենալ միևնույն պահանջը

10. Խնդրում ենք պարզաբանել Շին լիցենզիայի պահանջը

11. Ներկայացրել եք նաև պահանջ Էներգետիկ լիցենզիայի վերաբերյալ, խնդրում ենք տրամադրել Օրենքի կետը, որով նախատեսված է տվյալ լիցենզիայի պահանջի անհրաժեշտությունը

Պարզաբանում N 1։  ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կատարվել է փոփոխություն և լիցենզիայի պահանջը հանվել է: Խցիկի դռները պետք է լինի ինվերտորային, Հակակշռի տակդիրը՝ հիդրավլիկ, վերելակի կանչը պետք է լինի քարտային եղանակով, 1000 կգ բեռնատարողություն ունեցող վերելակի Պողպատյա ճոպանը ընդունել 5x10մմ, 480 կգ բեռնատարողություն ունեցող վերելակը մարդատար է, ցուցիչը պետք է համալրված լինի ցուցիչներով՝ լույսեր, թվեր, սլաքներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/38 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ /010/ 287 681։

Էլեկոտրանային փոստ՝ anahit.yeghiazaryan@oncology.am

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 1 от 19 ноября 2021 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры UAK-GHAPDzB-21/36

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом UAK-GHAPDzB-21/36, организованной

с целью лекарства и вакцины для нужд ЗАО Национальный Центр онкологии имени В.А. Фанарджяна, ниже представляет запросы, полученные 16.01.2021г и предоставленные 18.01.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  Согласно пункту 1 статьи 13 Закона РА О закупках

1. Технические характеристики отсутствуют горизонтальные размеры разреза горла:

2. Согласно международным и местным нормам больничные лифты имеют минимальные условия, такие как, например, размеры горизонтального разреза кабины лифта и вес, который не может соответствовать предъявляемым вами требованиям малого лифта, поэтому просим либо снять данные требования или уточнить их.

3. В заявке указано, что индикатор налога должен быть укомплектован указателями, однако это также относительное (может быть, цифры, стрелки или просто огни) просим пояснить.

4. В случае больничных лифтов задняя стена не может быть стеклянной, поэтому просим прояснить важность данного пункта

5. В заявке отмечено, что механизм дверей камеры-односторонний центральный или телескоп, 800х2000мм, с увеличением рабочей возможности просим пояснить, что вы имеете в виду, говоря, с увеличением рабочей возможности

6. В заявке отмечается, что подставка камеры должна быть гидравлической, а противовес не указан

7. Отмечается также требование карточной системы, которое также недостаточно разъяснено

8. Отмечается, что груз противовеса должен быть слюной, однако это также определяется заводом в соответствии с нормами безопасности

9. В обоих лифтах (480 кг и 1000 кг), количество и диаметр канатов представлены одинаково, однако это также определяется заводом в соответствии с нормами и требованиями безопасности, поэтому, по крайней мере, технически невозможно в случае обоих лифтов (480 кг и 1000 кг) иметь одно и то же требование

10. Пожалуйста, проясните требование лицензии Shin

11. Вы также представили требование относительно энергетической лицензии, просим предоставить пункт закона, которым предусмотрена необходимость требования данной лицензии

Разъяснение № 1   в приглашении к процедуре закупки внесено изменение и требование лицензии отменено: Двери камеры должны быть инверторной, противоградовой подставкой-гидравлической, вызов лифта должен быть карточным способом, Стальный тросик лифта с грузоподъемностью 1000 кг принимать 5х10 мм, 480 кг грузоподъемностью лифт-пассажирский, индикатор должен быть оснащен указателями-светами, цифрами, стрелками

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Анаит Егиазарян под кодом UAK-GHAPDzB-21/34

Телефон: /010/ 287 681։

Электронная почта: anahit.yeghiazaryan@oncology.am