ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-120/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ուլտրաձայնային հաստաչափի, խոնավաչափի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-120/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 26-ին և 28-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ հուլիսի 29-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1
  Ուլտրաձայնային հաստաչափի համար Ձեր նշած տեխնիկական բնութագրի տվյալները վերաբերվում են միայն OLYMPUS 38DL PLUS և PANAMETRICS 37DL PLUS մոդելներին։ Այն SMARTOR (TG) մոդելի համար այլ է։ Արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է SMARTOR (TG) ուլտրաձայնային հաստաչափի մատակարարումը։ 
Հարցադրում 2    Առաջին չափաբաժնով պահանջվող երեք սարքերի բնութագրերը տարբերվում են միմյանցից։ Հրավերի տեխնիկական բնութագիրը գրված է OLYMPUS 38DL PLUS - ի բնութագրերի հիման վրա։ Խնդրում եմ հաստատել, որ ընդունելի են բոլոր երեքը՝ անկախ տարբերություններից։
Պարզաբանում  Առաջին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում տեղի է ունեցել վրիպակ՝ համարժեքը նշվելով SMARTOR (TG) ուլտրաձայնային սարքը, որի անհրաժեշտությունը չկա, ուստի հրավերում կկատարվի համապատասխան փոփոխություն: 
 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-120/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

