ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. նոյեմբերի 8-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. նոյեմբերի 10-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Հարգելի՛ գործընկեր, 3-րդ չափաբաժնով ներկայացված Моноскан-3 կամ համարժեք սարքավորման տեխնիկական բնութագրերում նշված լրակազմի 5-րդ կետով պահանջվում է 5. հարմարանք եռոտանու կամ քառոտանու հետ (штатив) Խնդրում եմ պարզաբանել, ի՞նչ հարմարանքի մասին է խոսքը, որը պետք է լինի շտատիվի հետ միասին։ Արդյո՞ք բացի ստանդարտ հեռակառավարման վահանակից (լարային միացումով, 6մ երկարությամբ) պահանջվում է նաև ռադիոկառավարվող հեռակառավարման վահանակ։


	Պարզաբանում N 1
	Հարմարանքի (գոտի, սեղմակ և այլն) միջոցով սարքը ամրանում է եռոտանու կամ քառոտանու հետ, իսկ լրացուցիչ ռադիոկառավարվող հեռակառավարման վահանակ չի պահանջվում:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`                      Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-150/21»
PAGE  

