ОБЪЯВЛЕНИЕ

О разъяснении условий приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии

от 19 марта 2026 г. № 2 и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона «О закупках»

Код процедуры ՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/01

Оценочная комиссия процедуры закупок с кодом «FI-GHAPSDB-26/01», организованной для закупки автоклавов, малогабаритного лабораторного оборудования и принадлежностей для нужд СНЦ «Институт физиологии им. Л.А. Орбелу НАС РА», представляет ниже вопросы, полученные 18.03.2026 относительно приглашения с тем же кодом, и ответы на них от 19.03.2026 с разъяснениями:

Запрос на разъяснение

Прошу Вас разъяснить, почему товары, подлежащие закупке, были сгруппированы в один лот, что регулируется положениями статьи 25 Закона По вопросу закупки.

Ответ на уточнение

В ответ на ваш запрос относительно технических характеристик предмета закупки, указанного в приглашении, сообщаем вам, что приобретение настольного автоклава, автоматического устройства для дистилляции воды и лабораторного стола одним лотом обусловлено тесной взаимосвязью оборудования и необходимостью использования их в качестве единого технологического комплекса (рабочего места).

В частности:

• Автоклав, являющийся предметом закупки, представляет собой настольную модель и не может эксплуатироваться без соответствующей опоры. Лабораторный стол, требуемый техническими характеристиками, представляет собой не просто предмет мебели, а специальную конструкцию, обеспечивающую безопасную эксплуатацию автоклава, которая должна выдерживать распределенную нагрузку до 300 кг. Он должен быть оборудован термостойкой и химически стабильной поверхностью LABGRADE, а также встроенным электрическим щитом (выключателем питания и розетками) в соответствии с параметрами автоклава, необходимыми для безопасного электропитания устройства. Разделение этих устройств может привести к проблемам с правильной работой автоклава или нарушению правил техники безопасности.

• • Наличие дистиллированной воды высокой чистоты является обязательным условием для организации надлежащей и длительной работы автоклава. Дистиллятор — обязательный компонент, обеспечивающий работу автоклава.

• Технические характеристики требуют установки и ввода в эксплуатацию устройства сертифицированным специалистом, а также гарантии не менее 1 года. Если компоненты системы (стол, электропитание, водоснабжение, автоклав) поставляются разными компаниями, то в случае возможного отказа автоклава (например, из-за плохого качества воды или перепадов напряжения) определить гарантийную ответственность за повреждения будет невозможно. Наличие единого поставщика обеспечивает солидарную ответственность за качество и обслуживание всей системы.

• Закупка осуществляется в рамках государственной грантовой программы, целью которой является приобретение не комплекта отдельного оборудования и мебели, а полностью работоспособной и готовой к использованию системы стерилизационно-лабораторной системы. Разделение лота увеличивает риск неполной реализации проекта (например, если тендер на автоклав проводится, а на стол — нет, или наоборот). Исходя из вышеизложенного, Заказчик считает нецелесообразным разделять предмет закупки на отдельные лоты, поскольку требуемые товары являются неотъемлемыми частями единого комплектного комплекса, предназначенного для совместной и безопасной эксплуатации.

За дополнительной информацией по данному объявлению обращайтесь к Секретарю Оценочной комиссии А. Ованнисяну по коду ФИ-ГХАПДЗБ-26/01.

Телефон: 093440324.

Электронная почта: ashxen001@mail.ru.