ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 05 декабря 2025 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-160/25

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-160/25, организованной с целью приобретения ЗИПа к вращающим сеткам типа ТЛ 3000/7500 для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученное 02.12.2025г.. и предоставленное 05.12.2025г разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 Уважаемый партнёр, в связи с тем, что производитель вращающейся сетки водоочистителя TL 3000/7500 не поставляет запасные части, просим Вас приложить чертежи с размерами и допустимыми отклонениями для уточнения возможности изготовления на других заводах-изготовителях в соответствии с требованиями 4-го класса безопасности для атомных электростанций. Также просим Вас уточнить, требуется ли наличие у производителя лицензии на производство продукции для атомной энергетики

Разъяснение № 1 Уважаемый партнер!

Чертежи внутреннего и внешнего звеньев «Тяговой цепи» и «Колеса» прилагаются в разделе «Протоколы» настоящей процедуры закупки.

Также сообщаем вам, что у производителя должен быть сертификат на производство продукции для атомной энергетики, поскольку запасные части должны быть изготовлены и приняты по плану качества, в соответствии с документами НП-071-18, в соответствии с классом безопасности (по НП-001-97).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Айкуи Григорян под кодом HAEK-EAAPDzB-160/25.

Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-160/25