## Приложение_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHAPDzB-HVKAK-2025-69»
драмов РА
товара
номер предусмотренного приглашением лота | CPV | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы | общая стоимость | поставки*
[8 empty] | количество | адрес | срок
1 | 24300000 | Натрия фторид_1 |  | Белый кристаллический порошок без запаха, pризнанный как стандартное вещество. Качество чистоты, квалификация - Sodium Fluoride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, Synonym(s): Sodium fluoride/grade -certified reference material, pharmaceutical secondary standard, Quality Level-300, Agency traceable to USP 1614002/. В не более чем 1 г-овых герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения/годности не менее 3 лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Произведено и сертифицировано по требованиям стандарта ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005 ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Вся информация по применению содежится в сопроводительных документах, наличие сертификата вещества. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Хранение при температуре 2-30оС. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | гр. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
2 | 24300000 | Натрия фторид_2 |  | Белый кристаллический порошок без запаха. Техническая характеристика: Sodium Fluoride. Synonyms: Floridine, Sodium monofluoride, Quality Level-200, Assay- 99.99% trace metals basis․ В не более чем в 10 г-овых герметично закрытых упаковках производителя. Срок хранения /годности не менее 3лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Произведено и сертифицировано по требованиям стандартов ISO 17025:2005 ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Вся информация по применению содежится в сопроваждающих документах, наличие сертификата вещества. Хранение при 2-30oС. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законадательными актами РА. | гр. |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
3 | 33691859 | Калия перманганат / фиксанал |  | Прозрачный, бесцветный раствор KMnO4 запаянный в стеклянных ампулах. Х.Ч. -фиксанал с заявленной концетрцией 0,1 мол/дм3 (0,1N), стандартное отклонение не более ± 1%, P=0,95 доверенной вероятностью. Техническая характеристика в соответствии с требованиями ТУ 6-09-2540-87. Поставляется в упакованных коробках производителя. Срок годности не менее 6-и лет, Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 20 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
4 | 24300000 | Фтористоводородная кислота |  | Жидкость без цвета и без запаха, сильная неорганическая кислота ≥48%, ACS reagent; chloride (Cl-): ≤5 ppm; phosphate (PO43-): ≤1 ppm; sulfate, sulfite (as SO42-): ≤5 ppm; As: ≤0.05 ppm;Cu: ≤0.1 ppm;Fe: ≤1 ppm;heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm; Предназначена для химических аналитических работ, используется в классических химических исследованиях. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 500 милилитровых /чистый обьем/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | мл. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
5 | 24300000 | Бария хлорид безводный |  | Кристаллическое, порошкообразное белое вещество: Barium chloride/ Dichlorobarium, Assay- ≥99.9% trace metals basis,quality level-200. Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100-граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | гр. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
6 | 33611430 | Калия йодид_2 |  | Белое, кристаллическое вещество без запаха ≥99%; ГОСТ 4232-74; Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. 100-250 граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | кг. |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
7 | 24311122 | Калия хлорат |  | Белое, кристаллическое /порошкообразное вещество -Potassium chlorate; ACS Reagent≥99,0%; quality level-200: Срок годности не менее 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Не более чем в 100-граммовых /нетто/ герметично закрытых упаковках производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | гр. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
8 | 24300000 | Формазин_2 |  | Водный ратвор формазина (полимерное вещество) признанный как аналитический стандарт /analytical standard/, сертифицированный референс материал-/ CRM: RTC, TURB1 используется для лабораторного исследования мутности воды. Произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки нефелометров, спектрофотометров и фотометров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25оC, поставка в не менее, чем 500 мл-овых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 7 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
9 | 24300000 | Формазин_4 |  | Водный ратвор формазина (полимерное вещество) признанный как аналитический стандарт /analytical standard/, сертифицированный референс материал-/ CRM: RTC, TURB10, используется для лабораторного исследования мутности воды. Произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки нефелометров, спектрофотометров и фотометров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25оC, поставка в не менее, чем 500 мл-овых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
10 | 24300000 | Формазин_5 |  | Водный ратвор формазина (полимерное вещество) признанный как аналитический стандарт /analytical standard/, сертифицированный референс материал-/ CRM: RTC, TURB50, используется для лабораторного исследования мутности воды. Произведено и сертифицировано в соответствии с ISO Guide 34:2009 и ISO 17025:2005. Вся информация об использовании референс материала должна быть приложена к сертификату. Предназначен для работы /калибровки нефелометров, спектрофотометров и фотометров. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Условия хранения 15-25оC, поставка в не менее, чем 500 мл-овых флаконах производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
11 | 24300000 | Углерод технический |  | Технический углерод /или сажа/ П 514 /по ГОСТ 7885-86/․- Углеродный продукт с высокой дисперсностью, срдней реактивностью и средной структурной характеристикой, который получается из углеводородного сырья путем окисления и разложения. Вещество используется в области исследования сажы в воздухе в качестве стандартного вещества /из него готовится стандартная суспения. Гарантийный срок не меньше 3-х лет, наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Герметичная упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | гр. |  |  | 500 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
12 | 24300000 | Нефтепродукты-стандартный раствор_1 |  | Жидкая субстанция без цвета и запаха, признанная как стандартное вещество /analytical standard/ нефтепродуктов в гексане. Стандартное вещество используется для калибровки спектрафотометров и спектрафлуориметров и валидации аналитических методов в лабораторно-исследовательских процессах определения содержания этих веществ в обьектах окружающей среды. ГСО, соответствует требованиям стандарта ГСО 7950-2001, относительная погрешность не более 2%, концетрация не менее 1,0 мг/см3. Срок хранения не менее 2-х лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Герметичная упаковка производителя - флакон 5-6 мл. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
13 | 24300000 | Калия цианид |  | Белое / бесцветное криталлическое или порошкообразное вещество: Potassium cyanide, pharmaceutical secondary standard, Sertified refrence material;quality level-300. Предназначено для исследований обьектов окружающей среды. Гарантийный срок не меньше 3-х лет. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Герметичная 1-граммовая упаковка производителя. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | гр. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
14 | 24100000 | Газ аргон |  | Газ аргон без балона для лабораторных иследованный, чистота -99,999%, давление - 200 бар, содержание газа в баллоне 10-12 м3. N 2≤ 2,0 ppm, O2 ≤ 3,0 ppm, H2O ≤3,0 ppm. Газ поставляется в баллонах, в забальзамированном состоянии производителя, вместо этого берется только пустой балон /в виде ротации. Наличие фирменного знака, сертификата контейнера /балона о прохождении экспертизы. Клапан соответствует требованиям W 21.8 25E ISO Vπ 0409. Наружный диаметр трубы,соединяющей газовый баллон с редуктором 20 мм, внешняя резьб), шаг՝normal. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001 и ИСО 17025 /или равносильного/. Наличие оригиналов документов, удостоверяющих производство и / или аккредитацию производственных сертификатов. Наличие оригинальных версий документов, касающихся качества газа и условий хранения / использования. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов/сертификаты качествa вещества, инструкции,SDS и т.д./ в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
15 | 24100000 | Азота диоксид |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не выше 1 мг/м3 концетрации диоксида азота в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
16 | 24100000 | Азота моноксид |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения 1-10, 5-50 мг/м3 концетрации моноксида азота в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
17 | 24100000 | Азота оксиды (суммарный) |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал оределения 1-10, 5-50 мг/м3 концетрации оксидов азота в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
18 | 24100000 | Углерода моноксид_1 |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал оределения 5-50 мг/м3 концетрации моноксида углерода в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
19 | 24100000 | Углерода моноксид_2 |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал оределения 10-300 мг/м3 концетрации моноксида углерода в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 10 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
20 | 24300000 | Соляная кислота |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Порог чувствительности не более чем 1 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
21 | 24300000 | Аммиак |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 2-30 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
22 | 24300000 | Ацетон |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 100-1000 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
23 | 24300000 | Бензин |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 50-200 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 3 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
24 | 24300000 | Бензол |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 2-30 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
25 | 24321260 | Стирол |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 5-200 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
26 | 24321230 | Толуол |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 25-2000 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
27 | 24300000 | Ксилол |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 20-500 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
28 | 24300000 | Сернистый ангидрид |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 2-20 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 4 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
29 | 24300000 | Сероводород |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 2-30, 10-120 мг/м3 концетрации соляной кислоты в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
30 | 24300000 | Нефтяные углеводороды_1 |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 50-200 мг/м3 концетрации нефтяных углеводородов в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
31 | 24300000 | Нефтяные углеводороды_2 |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 50-2000 мг/м3 концетрации нефтяных углеводородов в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
32 | 24300000 | Пары ртити |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 0,003-0,1 мг/м3 концетрации ртутных паров в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
33 | 24300000 | Уайт спирит |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 50-500, 100-4000 мг/м3 концетрации уайтспирита в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
34 | 24300000 | Хлор |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 0,5-200 мг/м3 концетрации хлора в восдухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
35 | 24300000 | Фтористый водород |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 0,2-5 мг/м3 концетрации фтористого водорода в воздухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
36 | 33631440 | Формальдегид |  | Герметично запаянные стеклянные индикаторные трубки для исследования воздуха. Интервал определения чувствительности не более чем 0,2-5,0 мг/м3 концетрации формальдегида в воздухе. Поставляется в коробках, содержащих не менее 10 штук индикаторов. Наличие не менее 70% срока годности на момент поставки. Упаковка производитреля, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. / в соответствии с законодательными актами РА. | упаковка |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
37 | 24300000 | Сорбционная трубка СТ-412 |  | Сорбционная трубка СТ 412 – стеклянная трубка, которая предусмотрена для аспирации опасных веществ из воздуха, с целью последующего лабораторного анализа. Внешние размеры: общая длина - 170 мм, диаметр - 12 мм, длина заполненной части - 68 мм, диаметр перфораций /дыр - 0,8 мм, количество перфораций /дыр 10-13, вес - 30 г. Для аспирации /отбора воздуха/ трубки наполняются стеклянной стружкой. Поставка трубок осуществляется с двусторонними пробками /мягкие и прочные, зафиксированы на трубках, сделаны из силикона/. Стеклянные трубки сделаны из стелка "Simax" (или такого же качества /боросиликатного стекла). Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. /в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 50 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
38 | 24300000 | Сорбционная трубка СТ-212 |  | Сорбционная трубка СТ 212 – стеклянная трубка, которая предусмотрена для аспирации опасных веществ из воздуха, с целью последующего лабораторного анализа. Внешние размеры: общая длина - 170 мм, диаметр - 12 мм, длина заполненной части - 35 мм, диаметр перфораций /дыр - 0,8 мм, количество перфораций /дыр 8-10, вес -30 г. Для аспирации /отбора воздуха/ трубки наполняются стеклянной стружкой. Поставка трубок осуществляется с двусторонними пробками /мягкие и прочные, зафиксированы на трубках, сделаны из силикона/. Стеклянные трубки сделаны из стелка "Simax" (или такого же качества /боросиликатного стекла). Упаковка производителя, наличие инструкции по использованию индикатора. Производство сертифицировано по требованиям стандарта ИСО 9001-2000 /или равносильного/. Наличие фирменного знака, оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты качествa вещества, инструкции, SDS и т.д. /в соответствии с законодательными актами РА. | шт. |  |  | 40 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
39 | 31671100 | Шкала Снеллена (для исследования прозрачности жидкости) |  | Цилиндрообразные пробирки из силикатного стекла, в нижней части имеют стеклянные краники (для слива жидкости/воды). Пробирки предназначены для исследования прозрачности/мутности воды /каолиновая имитационная шкала/. Пробирки градуированы 0-50 мм градуировкой, упаковка производителя. Организация производитель и производство в целом должны быть сертифицированы по требованиям ИСО 9001-2000 стандарта. Наличие оригинальных вариантов всех технических документов /сертификаты, документы по качеству изделия и материала изделия, инструкции по хранению и эксплуатации товара/ в соответствии с законадательными актами РА. | шт. |  |  | 20 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
40 | 39224460 | Тефлоновые флаконы для устройства микроволновой минерализации |  | Белые тефлоновые флаконы для Anton Paar микроволнового устройства минерализации - для ротора микроволновой печи Microwave GO. Флаконы высокого давления /автоклава. Флаконы поставляются в оригинальной полной упаковке производителя вместе с техническим документом /сертификатом на партию | шт. |  |  | 12 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
41 | 33140000 | Мембранный фильтр_1 |  | Мембранные фильтры диаметром 13 мм, размер пор Ø 5 мкм, филтры сделаны из нитрата целлюлозы. Производительность по дист. воде, мл*см2*мин >570, Толщина 130-160 мкм, поставляется в упаковках /200-250 штука/упаковка/: Поставляется в оригинальной упаковке производителя, сопровождается техническим документом /сертификатом на партию и соответствующим сертификатом на сырье продукта. | шт. |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
42 | 33140000 | Мембранный фильтр_2 |  | Мембранные фильтры диаметром 25 мм, размер пор Ø 5 мкм, филтры сделаны из нитрата целлюлозы. Производительность по дист. воде, мл*см2*мин >570, Толщина 130-160 мкм, поставляется в упаковках /200-250 штука/упаковка/: Поставляется в оригинальной упаковке производителя, сопровождается техническим документом /сертификатом на партию и соответствующим сертификатом на сырье продукта. | шт. |  |  | 250 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
43 | 33140000 | Мембранный фильтр_3 |  | Мембранные фильтры диаметром 90 мм, размер пор Ø 5 мкм, филтры сделаны из нитрата целлюлозы. Производительность по дист. воде, мл*см2*мин >570, Толщина 130-160 мкм, поставляется в упаковках /200-250 штука/упаковка/: Поставляется в оригинальной упаковке производителя, сопровождается техническим документом /сертификатом на партию и соответствующим сертификатом на сырье продукта. | шт. |  |  | 100 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
44 | 38431190 | Кварцевая кювета спектрофотометра UV-VIS |  | Кварцевая кювета спектрофотометра UV-VIS, сторона 10 мм. совместимый с оборудованием Agilent Technologies Cary 60. Поставляется в оригинальной упаковке производителя, с техническим документом/сертификатом. | шт. |  |  | 5 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
45 | 38431190 | Кварцевая кювета спектрофлуориметра |  | Кварцевая кювета с прозрачными сторонами и с фторопластовой крышкой для спектрофлуориметра. Совместима с Agilent Technologies Cary Eclipse Fluorescence spectrophotometer-ом, сторона кюветы 10 мм/ «Fluorescence Cells 10 mm»/, 3,5 мл объемом и 4,5 см высотой. Поставляется в оригинальной упаковке производителя, с техническим документом/сертификатом. | шт. |  |  | 2 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
46 | 31711162 | Электрод для PH/ION-мера_2 |  | PH-электрод совмесстим с прибором Mi 150 PH-Meter. Интервал измерения 0-14 PH, Функция уровновешивания температуры (ATC), Электрод WD-35805-04, Use for lab grade applications. Поставляется в оригинальной упаковке производителя, с техническим документом /сертификатом партии и документами о поверке электрода. | шт. |  |  | 1 | г.Ереван, Д.Маляна 37 | В течение 60 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами дополнительного соглашения
*Доставка товара, транспортировка и разгрузка до соответствующего склада осуществляется силами и ресурсами Продавца: