## հայերեն
Ծավալաթերթ
ՀՀ Լոռու մարզի, Շնող համայնքի 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ փողոցների ջրաֆիկացման, ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում
|  |  |  | 1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր. | Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
N/N ը/կ | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավոր | Քանակ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Արտաքին ջրամատակարարում
Հողայի աշխատանքներ
1 | Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում մեխանիզմով, կողլիցք | 1000մ³ | 1.225 | 592.7585 | 726.1291
2 | Խրամուղու փորում V կարգի գրունտում մեխանիզմով, բարձելով ինքնաթափին | 1000մ³ | 2.854 | 1285.5633 | 3668.9976
3 | Բնահողի քանդում ձեռքով III կարգի գրունտում | մ³ | 93 | 2.8308 | 263.2615
4 | Բնահողի քանդում ձեռքով V կարգի գրունտում | մ³ | 217 | 9.7584 | 2117.58
5 | Ավազի հիմնատակի կառուցում | մ³ | 461 | 5.7443 | 2648.128
6 | Խողովակի պաշտպանիչ շերտ ավազով | մ³ | 1067 | 5.7443 | 6129.1813
7 | Գրունտի բարձում ինքնաթափին-մեքենաներին | 1000մ³ | 1.656 | 722.6791 | 1196.7566
8 | Ներկրում 3 կմ-ից | տն | 2980 | 1.2901 | 3844.4403
9 | Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով | 1000մ³ | 2.68 | 82.6975 | 221.6292
10 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ³ | 146 | 1.4463 | 211.1548
11 | Գրունտի բարձում ինքնաթափին-մեքենաներին | 1000մ³ | 2.962 | 722.6791 | 2140.5755
12 | Տեղափոխում 3 կմ | տն | 5330 | 1.2901 | 6876.1298
Ջրամբարի մոտեցնող ճանապարհ
1 | Գրունտի փխրեցում և մշակում III կարգի գրունտներում բուլդուզերով (96ԿՎտ հզոր.), տեղափոխելով մինչև 20 մ երկարություն | 1000մ³ | 0.267 | 313.258 | 83.6399
2 | Գրունտի փխրեցում և մշակում V կարգի գրունտներում բուլդուզերով (96ԿՎտ հզոր.), տեղափոխելով մինչև 20 մ երկարություն | 1000մ³ | 0.62 | 821.6821 | 509.4429
3 | Գրունտի փխրեցում և մշակում III կարգի գրունտներում բուլդուզերով (96ԿՎտ հզոր.), տեղափոխելով մինչև 30 մ երկարություն | 1000մ³ | 0.34 | 442.9277 | 150.5954
4 | Գրունտի փխրեցում և մշակում V կարգի գրունտներում բուլդուզերով (96ԿՎտ հզոր.), տեղափոխելով մինչև 30 մ երկարություն | 1000մ³ | 0.749 | 1064.4819 | 797.297
5 | Գրունտի փխրեցում և մշակում VI կարգի գրունտներում մեխանիզմով, հիդրոմուրճով | 1000մ³ | 0.443 | 2175.1288 | 963.5821
6 | Գրունտի բարձում ինքնաթափին-մեքենաներին | 1000մ³ | 0.96 | 722.6791 | 693.7719
7 | Տեղափոխում 3 կմ | տն | 1630 | 1.2901 | 2102.8314
8 | Լիցքի խտացում | 1000մ³ | 0.324 | 45.3303 | 14.687
9 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում h = 20սմ | մ³ | 1200 | 4.5301 | 5436.1147
10 | Խրամուղիների խճապատում ավազակոպճային խառնուրդով h = 20սմ | 100մ² | 47.6 | 95.3197 | 4537.2193
Խողովակների տեղադրում
1 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=110*6.6մմ, PN 10, փորձարկումով | մ | 2406 | 3.5831 | 8620.8391
2 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=90*10.1մմ, PN 20, փորձարկումով | մ | 820 | 5.5334 | 4537.4279
3 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=90*5.4մմ, PN 10, փորձարկումով | մ | 490 | 2.6237 | 1285.623
4 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=63*3.8մմ, PN 10, փորձարկումով | մ | 2486 | 1.2712 | 3160.2288
5 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=50*3.0մմ, PN 10, փորձարկումով | մ | 702 | 1.1459 | 804.4508
6 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=25*2.0մմ, PN 12.5, փորձարկումով | մ | 485 | 0.69085 | 335.0624
7 | Պոլիէթիլենային խողովակների ախտահանում և լվացում d=25-110մմ | մ | 7389 | 0.098825 | 730.217
8 | Պոլիէթիլենային կցորդիչ (որձ) de25*3/4'' | հատ | 557 | 0.3925 | 218.6201
9 | Գնադային փականի տեղադրում d=15 մմ | հատ | 133 | 5.5434 | 737.2738
10 | Պոլիմերավազային ջրաչափական հորի տեղադրում 640*515*675մմ | հատ | 97 | 53.3442 | 5174.3869
11 | Ջրաչափի տեղադրում d=15մմ | հատ | 97 | 25.4644 | 2470.0433
12 | Կեղտորսիչի տեղադրում d=15մմ | հատ | 97 | 5.1085 | 495.5261
13 | Հակադարձ փականի տեղադրում d=15մմ | հատ | 97 | 4.194 | 406.8141
14 | Գոտի միացում de50*3/4'' | հատ | 21 | 0.85878 | 18.0344
15 | Գոտի միացում de63*3/4'' | հատ | 49 | 1.234 | 60.4663
16 | Գոտի միացում de90*3/4'' | հատ | 6 | 2.5873 | 15.524
17 | Գոտի միացում de110*3/4'' | հատ | 57 | 2.9735 | 169.4922
18 | Փրփրապոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ խողովակների տեղադրում d=32մմ | մ | 200 | 2.5125 | 502.4957
19 | Փրփրապոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ սալ-կափարիչի տեղադրում 100մմ հաստ. | հատ | 97 | 58.996 | 5722.6166
20 | Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ. | մ³ | 4.1 | 9.8217 | 40.269
21 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de110 90° | հատ | 14 | 5.3898 | 75.4565
22 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de110 45° | հատ | 36 | 5.0239 | 180.8621
23 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 20 de90 90° | հատ | 2 | 3.7601 | 7.5202
24 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de90 90° | հատ | 1 | 3.7601 | 3.7601
25 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de90 45° | հատ | 1 | 3.611 | 3.611
26 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de63 90° | հատ | 12 | 2.983 | 35.7956
27 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 10 de63 45° | հատ | 8 | 2.6376 | 21.1006
28 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de110*63 | հատ | 1 | 10.1829 | 10.1829
29 | Կցորդիչ ձգովի de63 | հատ | 40 | 2.1603 | 86.4119
30 | Կցորդիչ ձգովի de50 | հատ | 10 | 1.234 | 12.3401
31 | Կցորդիչ ձգովի de25 | հատ | 10 | 0.3297 | 3.297
32 | Պողպատե ազատ կցաշուրթ de110 | հատ | 2 | 8.5582 | 17.1163
33 | Կցաշուրթային ճկուն միացում de63 | հատ | 2 | 5.3037 | 10.6075
34 | Պոլիէթիլենային միջադիր de110 | հատ | 2 | 0.54949 | 1.099
35 | Պոլիէթիլենային միջադիր de63 | հատ | 2 | 0.54949 | 1.099
36 | Սողնակային փականի տեղադրում d=100մմ 1.6 МПа | հատ | 1 | 36.6385 | 36.6385
37 | Սողնակային փականի տեղադրում d=50մմ 1.6 МПа | հատ | 1 | 15.1838 | 15.1838
38 | Հակադարձ փականի տեղադրում d=80մմ 1.6 МПа | հատ | 1 | 19.1646 | 19.1646
39 | Ճկուն կցորդիչ d=80մմ 1.6 МПа | հատ | 1 | 4.239 | 4.239
40 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ de110 | հատ | 1 | 9.7543 | 9.7543
41 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ de90 | հատ | 1 | 5.9675 | 5.9675
42 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ de63 | հատ | 4 | 3.2671 | 13.0685
43 | Պոլիէթիլենային խցափակիչ de50 | հատ | 6 | 2.5905 | 15.5428
44 | Զգուշացնող ազդանշանային ժապավեն | մ | 7389 | 0.11932 | 881.646
45 | Միացում գործող DN 530 ջրագծին DN 80 խողովակով | տեղ | 1 | 5.5276 | 5.5276
Փականային հորեր և իլով փական
Փականային հոր - 1
1 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի տեղադրում DN89*4(St) | մ | 12 | 5.8778 | 70.5341
2 | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի տեղադրում DN20*1.4(St) | մ | 0.3 | 1.2993 | 0.38978
3 | Պոլիէթիլենային (PE) խողովակի տեղադրում d=90մմ, PN 20, փորձարկումով | մ | 3 | 4.693 | 14.0791
4 | Տուրբինային ջրաչափի տեղադրում d=80մմ, PN 20 | հատ | 1 | 81.2867 | 81.2867
5 | Կցաշուրթային փականի տեղադրում d=80մմ PN 20 | հատ | 6 | 15.8802 | 95.2814
6 | Պողպատե կցաշուրթ d=80մմ, PN 20 | հատ | 7 | 7.2397 | 50.6776
7 | Գնդային փականով ծորակի տեղադրում d=15մմ, PN 20 | հատ | 1 | 7.5059 | 7.5059
8 | Ջրի ֆիլտրի տեղադրում d=80մմ, PN 20 | հատ | 1 | 14.6148 | 14.6148
9 | Շկազմատվող միացություն DN 80(St) - de 90 (Pe) | հատ | 1 | 10.9063 | 10.9063
10 | Կցաշուրթային ճկուն միացում d=80մմ, PN 20 | հատ | 1 | 7.2397 | 7.2397
11 | Պողպատե եռաբաշխիչ 80*80մմ, PN 20 | հատ | 2 | 11.3039 | 22.6078
12 | Պողպատե անկյուն d=80մմ, PN 20 | հատ | 2 | 2.355 | 4.7099
13 | Պողպատե d=89*4մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում | մ | 7 | 1.8053 | 12.6374
14 | Պոլիէթիլենային և պողպատե խողովակների ախտահանում և լվացում | մ | 15 | 0.098825 | 1.4824
15 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում (2 անգամ) | 100մ² | 0.05 | 129.6065 | 6.4803
16 | Միացում գործող ջրագծին | տեղ | 1 | 5.6877 | 5.6877
Փականային հոր - 2
1 | Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ. | մ³ | 0.15 | 9.1983 | 1.3797
2 | Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում | մ³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Ե/բ հավաքովի օղակ КС 10-6 (1000*1160*590) | հատ | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Ե/բ հավաքովի ծածկ ПП 10 (1160*150) | հատ | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Ե/բ հավաքովի հիմք ПН 10 (1160*100) | հատ | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Թուջե մտոցի տեղադրում | հատ | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Սողնակային փականի տեղադրում D=100մմ, Pn 16 | հատ | 2 | 20.3892 | 40.7784
8 | Կցաշուրթային միացություն d=110մմ | հատ | 4 | 2.3599 | 9.4395
9 | Պողպատե կցաշուրթ d=110մմ, Pn 10 | հատ | 4 | 6.1983 | 24.7932
10 | Պոլիէթիլենային միջադիր de110, Pn 10 | հատ | 4 | 2.8762 | 11.5048
11 | Ռետինե միջադիր d=110մմ | հատ | 4 | 1.0205 | 4.082
12 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de 110*110 | հատ | 1 | 9.7543 | 9.7543
Փականային հոր - 3
1 | Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ. | մ³ | 0.15 | 14.5955 | 2.1893
2 | Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում | մ³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Ե/բ հավաքովի օղակ КС 10-6 (1000*1160*590) | հատ | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Ե/բ հավաքովի ծածկ ПП 10 (1160*150) | հատ | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Ե/բ հավաքովի հիմք ПН 10 (1160*100) | հատ | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Թուջե մտոցի տեղադրում | հատ | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Սողնակային փականի տեղադրում D=80մմ, Pn 16 | հատ | 1 | 17.0138 | 17.0138
8 | Սողնակային փականի տեղադրում D=50մմ, Pn 16 | հատ | 1 | 12.1468 | 12.1468
9 | Կցաշուրթային միացություն d=63-90մմ | հատ | 4 | 2.3599 | 9.4395
10 | Պողպատե կցաշուրթ d=90մմ, Pn 10 | հատ | 2 | 6.0319 | 12.0638
11 | Պողպատե կցաշուրթ d=63մմ, Pn 10 | հատ | 2 | 3.9768 | 7.9535
12 | Պոլիէթիլենային միջադիր de90, Pn 10 | հատ | 2 | 2.647 | 5.294
13 | Պոլիէթիլենային միջադիր de63, Pn 10 | հատ | 2 | 1.234 | 2.468
14 | Ռետինե միջադիր d=90մմ | հատ | 2 | 0.86349 | 1.727
15 | Ռետինե միջադիր d=63մմ | հատ | 2 | 0.70649 | 1.413
16 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de 90*90 | հատ | 1 | 5.9675 | 5.9675
17 | Պոլիէթիլենային անցում de 90*63 | հատ | 1 | 1.9154 | 1.9154
Փականային հոր - 4
1 | Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաստ. | մ³ | 0.15 | 14.5955 | 2.1893
2 | Կոյուղու ե/բ հավաքովի դիտահորի տեղադրում | մ³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Ե/բ հավաքովի օղակ КС 10-6 (1000*1160*590) | հատ | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Ե/բ հավաքովի ծածկ ПП 10 (1160*150) | հատ | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Ե/բ հավաքովի հիմք ПН 10 (1160*100) | հատ | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Թուջե մտոցի տեղադրում | հատ | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Սողնակային փականի տեղադրում D=100մմ, Pn 16 | հատ | 1 | 20.3892 | 20.3892
8 | Սողնակային փականի տեղադրում D=50մմ, Pn 16 | հատ | 1 | 12.1468 | 12.1468
9 | Կցաշուրթային միացություն d=63-10մմ | հատ | 4 | 2.3599 | 9.4395
10 | Պողպատե կցաշուրթ d=110մմ, Pn 10 | հատ | 2 | 6.1983 | 12.3966
11 | Պողպատե կցաշուրթ d=63մմ, Pn 10 | հատ | 2 | 3.9768 | 7.9535
12 | Պոլիէթիլենային միջադիր de110, Pn 10 | հատ | 2 | 2.8762 | 5.7524
13 | Պոլիէթիլենային միջադիր de63, Pn 10 | հատ | 2 | 1.234 | 2.468
14 | Ռետինե միջադիր d=110մմ | հատ | 2 | 1.0205 | 2.041
15 | Ռետինե միջադիր d=63մմ | հատ | 2 | 0.70649 | 1.413
16 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de 110*110 | հատ | 1 | 9.7543 | 9.7543
17 | Պոլիէթիլենային անցում de 110*63 | հատ | 1 | 3.848 | 3.848
Իլով փական (5 հատ)
1 | Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով | մ³ | 10 | 2.8308 | 28.3077
2 | Ավազի նախապատրաստա-կան շերտ | մ³ | 1 | 5.1969 | 5.1969
3 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ՝ խտացումով | մ³ | 4 | 7.1283 | 28.5132
4 | Խրամուղու հետլիցք տեղի փափուկ բնահողից ձեռքով | մ³ | 5 | 1.4463 | 7.2313
5 | Ավելցուկային բնահողի բարձում մեխանիզմով, ինքնաթափին-մեքենային | 1000մ³ | 0.005 | 722.6791 | 3.6134
6 | Տեղափոխում 3 կմ | տն | 8.5 | 1.2901 | 10.9657
7 | Սողնակային փականի տեղադրում D=40մմ, PN=1.0ՄՊա | հատ | 5 | 8.9039 | 44.5195
8 | Կցաշուրթային միացություն d=40մմ | հատ | 10 | 1.327 | 13.2697
9 | Պողպատե կցաշուրթ d=40մմ, PN=1.0ՄՊա | հատ | 10 | 2.2937 | 22.9375
10 | Պոլիէթիլենային միջադիր de50(Pe) | հատ | 10 | 0.85878 | 8.5878
11 | Թուջե կափարիչ d=100մմ | հատ | 5 | 107.0225 | 535.1126
12 | Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում de110(Pe), PN=0.8ՄՊա | մ | 2.5 | 3.2263 | 8.0657
13 | Անշարժ հենարանների (բետոնե սալ) կառուցում Վ - 15 F-150 W4 բետոնից | մ³ | 0.3 | 145.4523 | 43.6357
Ճնշման կարգավորիչ հոր (4 հատ)
1 | Բետոնե նախապատրաստա-կան շերտի իրականացում Վ - 7.5 բետոնից | մ³ | 3.2 | 43.0905 | 137.8895
2 | Միաձույլ ե/բ հատակի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 5.76 | 51.0772 | 294.2044
3 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0072 | 611.6387 | 4.4038
4 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.6928 | 627.9932 | 435.0737
5 | Պատյան | տն | 0.0184 | 778.4494 | 14.3235
6 | Միաձույլ ե/բ պատի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 20 | 61.4801 | 1229.6027
7 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0232 | 611.6387 | 14.19
8 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 1.8828 | 627.9932 | 1182.3857
9 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.038 | 623.6318 | 23.698
10 | Պատյան | տն | 0.0872 | 778.4494 | 67.8808
11 | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ. | 100մ² | 0.888 | 113.121 | 100.4514
12 | Պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով (2 շերտ) | 100մ² | 0.888 | 128.6189 | 114.2136
13 | Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 4.8 | 76.1242 | 365.3963
14 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0084 | 611.6387 | 5.1378
15 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.604 | 627.9932 | 379.3079
16 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.148 | 623.6318 | 92.2975
17 | Մտոցի ամրանավորման և բետոնային աշխատանքներ | մ³ | 0.48 | 103.6485 | 49.7513
18 | Ամրան A - 240c 8մմ | տն | 0.0168 | 611.6387 | 10.2755
19 | Թուջե մտոց T - տեսակ | հատ | 4 | 104.6661 | 418.6643
20 | Պատյանների տեղադրում | տն | 0.062 | 102.0905 | 6.3296
21 | Պողպատե խողովակ 426*4մմ | մ | 1 | 31.6195 | 31.6195
22 | Պողպատե խողովակ 108*4մմ | մ | 1.2 | 6.7023 | 8.0427
23 | Թերթավոր պողպատ | տն | 0.008 | 778.4494 | 6.2276
24 | Ց/ա շաղախ 100 դասանիշի | մ³ | 0.028 | 41.4476 | 1.1605
25 | Բիտումի մածիկով ներծծված խծուծ | կգ | 12 | 0.30615 | 3.6738
Ջրաչափական հոր (1 հատ)
1 | Բետոնե նախապատրաստա-կան շերտի իրականացում Վ - 7.5 բետոնից | մ³ | 0.8 | 43.0905 | 34.4724
2 | Միաձույլ ե/բ հատակի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 1.44 | 51.0772 | 73.5511
3 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0018 | 611.6387 | 1.1009
4 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.1732 | 627.9932 | 108.7684
5 | Պատյան | տն | 0.0046 | 778.4494 | 3.5809
6 | Միաձույլ ե/բ պատի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 5 | 61.4801 | 307.4007
7 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0058 | 611.6387 | 3.5475
8 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.4707 | 627.9932 | 295.5964
9 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.0095 | 623.6318 | 5.9245
10 | Պատյան | տն | 0.0218 | 778.4494 | 16.9702
11 | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ. | 100մ² | 0.222 | 113.121 | 25.1129
12 | Պատերի հիդրոմեկուսացում բիտումի մածիկով (2 շերտ) | 100մ² | 0.222 | 128.6189 | 28.5534
13 | Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի կառուցում Վ-20 բետոնից | մ³ | 1.2 | 76.1242 | 91.3491
14 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0021 | 611.6387 | 1.2844
15 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.151 | 627.9932 | 94.827
16 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.037 | 623.6318 | 23.0744
17 | Մտոցի ամրանավորման և բետոնային աշխատանքներ | մ³ | 0.12 | 103.6485 | 12.4378
18 | Ամրան A - 240c 8մմ | տն | 0.0042 | 611.6387 | 2.5689
19 | Թուջե մտոց T - տեսակ | հատ | 1 | 104.6661 | 104.6661
20 | Պատյանների տեղադրում | տն | 0.0155 | 102.0905 | 1.5824
21 | Պողպատե խողովակ 426*4մմ | մ | 0.25 | 31.6195 | 7.9049
22 | Պողպատե խողովակ 108*4մմ | մ | 0.3 | 6.7023 | 2.0107
23 | Թերթավոր պողպատ | տն | 0.002 | 778.4494 | 1.5569
24 | Ց/ա շաղախ 100 դասանիշի | մ³ | 0.007 | 41.4476 | 0.29013
25 | Բիտումի մածիկով ներծծված խծուծ | կգ | 3 | 0.30615 | 0.91844
Հիդրանտ (2 հատ)
1 | Բնահողի փորում 5-րդ կարգի գրունտում ձեռքով | մ³ | 1.4 | 14.9516 | 20.9323
2 | Հիմնատակի տոփանում խճով | 100մ² | 0.03 | 40.3965 | 1.2119
3 | Հիդրանտի հիքի և պատերի կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.34 | 73.9266 | 25.135
4 | Ամրանային ցանց հիքի համար ամրան A-500c 8մմ | տն | 0.01 | 667.2428 | 6.6724
5 | Բնահողի հետլիցք տոփանումով | մ³ | 0.9 | 1.4463 | 1.3016
6 | Ավելորդ գրուտի փռում տեղում | մ³ | 0.5 | 1.4463 | 0.72313
7 | Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում d=100մմ | կոմպ լեկտ | 2 | 131.7631 | 263.5261
8 | Հենարանային բարձ հիդրանտի տակ | մ³ | 0.16 | 43.8763 | 7.0202
9 | Կցաշուրթային միացություն d=110մմ | հատ | 2 | 1.327 | 2.6539
10 | Պողպատե կցաշուրթ d=110մմ, Pn 10 | հատ | 2 | 5.3913 | 10.7826
11 | Պոլիէթիլենային միջադիր de110, Pn 10 | հատ | 2 | 2.8762 | 5.7524
12 | Ռետինե միջադիր d=110մմ | հատ | 2 | 1.0205 | 2.041
13 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ de 110*110 | հատ | 2 | 9.7543 | 19.5086
14 | Պողպատե կցաշուրթ d=100մմ | հատ | 2 | 3.1199 | 6.2398
15 | Օվալաձև թեթև թուջե կափարիչի տեղադրում | հատ | 2 | 68.2957 | 136.5915
Ջրամբար
Հողային աշխատանքներ
1 | Բնահողի քանդում V կարգի գրունտում մեխանիզմով ՝ կողլիցքով, 1մ ոչ ավել խորությամբ | 1000մ³ | 0.253 | 1038.101 | 262.6396
2 | Բնահողի քանդում VI կարգի գրունտում մեխանիզմով ՝ կողլիցքով, 1մ ավել խորությամբ | 1000մ³ | 0.3 | 1218.1993 | 365.4598
3 | Փորված հողի ավելցուկի բարձում ինքնաթափին-մեքենաներին մեխանիզմով | 1000մ³ | 0.15 | 722.6791 | 108.4019
4 | Տեղափոխում 3կմ (Կապալառուի նշված վայրը) | տն | 255 | 1.2901 | 328.9706
5 | Անհամապատասխան նյութի քանդում, բարձում ինքնաթափին-մեքենաներին մեխանիզմով | 1000մ³ | 0.001 | 1553.6634 | 1.5537
6 | Տեղափոխում 3կմ | տն | 1.8 | 1.2901 | 2.3221
7 | Նախաշերտ խճով (հողի թույլատրելի ճնշումը >= 150կՆ/մ²) նախնական կետ | մ³ | 1 | 15.1736 | 15.1736
8 | Հիմնաշերտի համար ավազակոպճային շերտի լիցք՝ տոփանումով, 150մմ հաստ. | մ³ | 17.5 | 9.5257 | 166.6992
9 | Գրունտի տեղափոխում 3կմ-ից | տն | 102 | 1.2901 | 131.5882
10 | Ներկրված գրունտի հետլիցք մեխանիզմով | 1000մ³ | 0.06 | 82.6975 | 4.9618
11 | Աստիճանների հիմքի իրականացում Վ - 12.5 բետոնից | մ³ | 14 | 53.5796 | 750.1149
12 | Դրենաժային շերտ 16/32մմ՝ առաջին շերտը - ավազակոպիճ, երկրորդ շերտը - պոլիէթիլենային ներքնակ, երրորդ շերտը - գրունտի շերտ | մ³ | 110 | 4.8896 | 537.8574
13 | Պահեստավորված հողի տոփանում տոփանիչով | 100մ³ | 5.7 | 32.9365 | 187.7382
14 | Տարածքի հարթեցում, կանաչապատում, գրունտի ավելացմամբ, ընդհանուր հաստությունը 150մմ | 100մ² | 5.4 | 423.8665 | 2288.8791
Երկաթբետոնե աշխատանքներ
1 | Ամրանավորված բետոնե նախաշերտ հատակի սալի տակ (չերևացող) Վ - 12.5 բետոնից | մ³ | 5.01 | 51.6334 | 258.6833
2 | Բիտումացում ապակեթելքով (1 շերտ, հաստ. 5մմ) որպես բաժանող և սայթաքուն շերտ | մ² | 67 | 2.4365 | 163.2443
3 | Ե/բ հատակի սալի և պատի կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, 30սմ հաստ. | մ³ | 88.8 | 100.4366 | 8918.7707
4 | Ե/բ միջնորմների կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, 25սմ հաստ. | մ³ | 6.5 | 111.5355 | 724.9805
5 | Ե/բ ծածկի սալի կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, 30սմ հաստ. | մ³ | 28.2 | 99.3404 | 2801.3993
6 | Փականների խցի հատակի և ծածկի սալի կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, 30սմ հաստ. | մ³ | 10.45 | 100.4366 | 1049.5625
7 | Փականների խցի պատերի կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, 25սմ հաստ. | մ³ | 16.5 | 111.5355 | 1840.3351
8 | Աստիճանավանդակի կառուցում Վ - 40 դասի բետոնից, բաղկացած է սանդղահեծանից, ամրանավորված պատին, հատակի սալից և աստիճամահարթակից | մ³ | 10.8 | 121.8605 | 1316.0933
9 | Ամրանավորում (մետաղյա ամրանաձողեր) | տն | 35.48 | 623.6318 | 22126.4573
Կարաններ
1 | Հորիզոնական աշխատանքային կարանի իրականացում | մ | 49.5 | 4.508 | 223.1453
2 | Շերտապողպատ 2մմ հաստ., 300մմ լայնությամբ | մ² | 14.85 | 12.0606 | 179.1001
3 | Ջերմային ընդարձակման կարան - ջրի հոսքի համար արգելակում (օրինակ՝ Tricosal DN 320/2, DN 320 արտաքին եզր A) | մ | 17.5 | 12.5599 | 219.7976
Հերմետիկացման աշխատանքներ
1 | Արտաքին պատերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով | 100մ² | 2.725 | 115.7517 | 315.4235
1 | Տանիքի ծածկի հերմետիկացում - 1շերտպոլիմերային բիտում, տանիքի թիթեղի վրա PYE PV 200S5; 2 շերտ պոլիմերային բիտում, տանիքի թիթեղի վրա PYE G 200 S4; 3 շերտ պոլիմերային բիտում, ինքնակպչող, չքայքայվող, խելու ջրի համար թույլատրելի | 100մ² | 1.23 | 931.714 | 1146.0082
3 | Եռակցված մետաղական ծածկի ամբողջ մակերեսի և մտոցի պատի վրա իրականացնել պոլիմեր բիտումային շերտ ընդգրկելով բոլոր միացումները, պարապետի և մտոցի պատի բարձրությունը 1.2մ | 100մ² | 0.08 | 674.2886 | 53.9431
4 | Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտավազային շաղախով, 5-7սմ հաստ. | մ² | 100 | 1.845 | 184.4994
Մետաղական աշխատանքներ
1 | Մետաղական աստիճանների պատրաստում և տեղադրում (ջրամբարի ներսում) I=5.1մ | տն | 0.267 | 169.6046 | 45.2844
2 | Մետաղական մտոցի և օդափոխության դռան պատրաստում և տեղադրում (առանց նյութի արժեքի) | 100մ² | 0.04 | 833.5652 | 33.3426
3 | Մետաղական աստիճան | հատ | 1 | 80.0691 | 80.0691
4 | Մետաղական մտոց 0.6*0.6մ | հատ | 1 | 65.9393 | 65.9393
5 | Մետաղական օդափոխության դուռ 1.3*2.0մ | հատ | 1 | 345.3963 | 345.3963
6 | Բռնակ | հատ | 2 | 7.8499 | 15.6998
7 | Կողպեք | հատ | 2 | 18.8398 | 37.6796
8 | Ցինկապատ օդափոխության խողովակի տեղադրում d=150մմ, տեղադրված ջրամբարի պատի մեջ | մ² | 15.6 | 12.2781 | 191.5377
9 | Ցինկապատ պաշտպանիչ թասակի տեղադրում d=150մմ | մ² | 5.9 | 7.5776 | 44.7079
10 | Անձրևաջրերի հեռացման հոսակի տեղադրում | հատ | 1 | 6.3074 | 6.3074
11 | Հակադարձ կափույրի տեղադրում d=80մմ | հատ | 1 | 36.7711 | 36.7711
12 | Ց/ավազային սվաղ | 100մ² | 0.243 | 220.0128 | 53.4631
Խողովակաշարի համակարգ
1 | FF կցորդիչ պատի ֆլանեցով, d=100մմ, երկարությունը 400մմ | հատ | 1 | 25.9047 | 25.9047
2 | Մուտքի փական d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 119.6327 | 119.6327
3 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 300մմ | հատ | 1 | 17.2698 | 17.2698
4 | T կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 400մմ | հատ | 1 | 25.9047 | 25.9047
5 | Ցինկապատ պողպատե խողովակ d=100մմ, երկարությունը 5300մմ | հատ | 1 | 38.6216 | 38.6216
6 | Ֆլանեցով զտիչ d=100մմ, երկարությունը 400մմ | հատ | 1 | 251.1973 | 251.1973
7 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 450մմ | հատ | 1 | 19.6248 | 19.6248
8 | FF կցորդիչ պատի ֆլանեցով, d=100մմ, երկարությունը 500մմ | հատ | 1 | 22.7648 | 22.7648
9 | Մուտքի փական d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 144.4384 | 144.4384
10 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 1700մմ | հատ | 2 | 29.4372 | 58.8744
11 | Ջրաչափ d=100մմ, երկարությունը 250մմ | հատ | 1 | 408.1956 | 408.1956
12 | Ճկուն կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 178.9781 | 178.9781
13 | Ցինկապատ պողպատե խողովակ d=100մմ, երկարությունը 3000մմ | հատ | 1 | 32.1847 | 32.1847
14 | Լայնակ d=150մմ, երկարությունը 150մմ | հատ | 1 | 20.0173 | 20.0173
15 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 2260մմ | հատ | 1 | 34.5396 | 34.5396
16 | N կցորդիչ d=150մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 25.3552 | 25.3552
17 | FF կցորդիչ պատի ֆլանեցով, d=100մմ, երկարությունը 500մմ | հատ | 1 | 26.6897 | 26.6897
18 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 600մմ | հատ | 1 | 21.9798 | 21.9798
19 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 1500մմ | հատ | 1 | 25.7085 | 25.7085
20 | Q կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 3 | 23.5497 | 70.6492
21 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 100մմ | հատ | 1 | 12.5599 | 12.5599
22 | FFR կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 2 | 21.1948 | 42.3895
23 | Q կցորդիչ d=125մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 29.0447 | 29.0447
24 | FF կցորդիչ պատի ֆլանեցով, d=100մմ, երկարությունը 500մմ | հատ | 1 | 25.9047 | 25.9047
25 | Հոսքի կարգավորման փական լողանային կարգավորիչով d=100մմ | հատ | 1 | 4866.9476 | 4866.9476
26 | Մուտքի փական d=100մմ, երկարությունը 190մմ | հատ | 1 | 119.3187 | 119.3187
27 | Ճկուն կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 142.8685 | 142.8685
28 | Q կցորդիչ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 3 | 18.0548 | 54.1644
29 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 430մմ | հատ | 1 | 19.6248 | 19.6248
30 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 2600մմ | հատ | 1 | 47.0995 | 47.0995
31 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 1700մմ | հատ | 1 | 28.7307 | 28.7307
32 | Ջրաչափ d=100մմ | հատ | 1 | 445.8752 | 445.8752
33 | Ցինկապատ պողպատե խողովակ d=100մմ, L=1700մմ | հատ | 1 | 20.0173 | 20.0173
34 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 200մմ | հատ | 1 | 14.9148 | 14.9148
35 | FF խողովակ d=100մմ, երկարությունը 600մմ | հատ | 1 | 21.9798 | 21.9798
36 | FF կցորդիչ 90° անկյունով | հատ | 2 | 18.0548 | 36.1096
37 | Խողովակի ամրակ | հատ | 2 | 10.3619 | 20.7238
38 | PE խողովակների տեղադրում de25 | մ | 6 | 0.64169 | 3.8502
39 | Անկյունակների տեղադրում և փականների հանգույցների համար ձևավոր մասերի հավաքում | տն | 0.025 | 1543.7998 | 38.595
Ցանկապատ (ՕԿՋ)
1 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ³ | 2.6 | 2.8308 | 7.36
2 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ³ | 0.2 | 1.4463 | 0.28925
3 | Բետոնե հիմքերի կառուցում կանգնակների տակ Վ - 7.5 բետոնից | մ³ | 2.4 | 63.3116 | 151.9477
4 | Մետաղական ցանկապատի կանգնակների տեղադրում | տն | 0.67168 | 84.3133 | 56.6315
5 | Մետաղական խողովակ 76*3մմ | մ | 83.85 | 3.3503 | 280.9263
6 | Թերթավոր պողպատ | տն | 0.1389 | 778.4494 | 108.1266
7 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.05418 | 611.6387 | 33.1386
8 | Ամրան A - 240c 10մմ | տն | 0.0258 | 611.6387 | 15.7803
9 | Փշալար 3մմ | տն | 0.1143 | 1144.5177 | 130.8184
Դռնակ
10 | Մետաղական դռան պատրաստում և մոտաժում (առանց նյութի արժեքի) | հատ | 1 | 14.084 | 14.084
11 | Մետաղական անկյունակ d=40*4մմ | մ | 10.13 | 1.3832 | 14.0114
12 | Ցանց N50, 2.5BI | մ² | 1.24 | 39.5714 | 49.0686
13 | Թերթավոր պողպատ 100*10 | տն | 0.0004 | 778.4494 | 0.31138
14 | Ամրան A - 240c 6մմ (ցանցը անկյունակին զոդելու ձող) | տն | 0.00208 | 611.6387 | 1.2722
15 | Մետաղական կոնստրուկցիաների և դռան յուղաներկում (2 անգամ) | 100մ² | 0.336 | 129.6065 | 43.5478
Պոմպակայանի շինարարական աշխատանքներ և տեխնոլոգիական մաս
1. Հիմքերի կառուցում
1 | Խրամուղու փորում 4-րդ կարգի գրունտում մեխանիզմով | 1000մ³ | 0.01 | 769.5709 | 7.6957
2 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ³ | 1 | 2.8308 | 2.8308
3 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ³ | 3.4 | 1.4463 | 4.9173
4 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով, բարձելով ինքնաթափին-մեքենաներին | 1000մ³ | 0.0076 | 722.6791 | 5.4924
5 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3 կմ | տն | 13 | 1.2901 | 16.771
6 | Բնահողի տոփանում խճով 200մմ հաստ. | 100մ² | 0.087 | 38.0841 | 3.3133
7 | Բետոնե նախապատրաստա-կան շերտի իրականացում 100մմ հաստ. | մ³ | 0.9 | 43.0905 | 38.7814
8 | Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի կառուցում Վ - 7.5 բետոնից | մ³ | 6.7 | 42.8477 | 287.0796
9 | Ե/բ ժապավենային հիմքերի կառուցում Վ - 12.5 բետոնից | մ³ | 0.75 | 56.096 | 42.072
10 | Ամրան A - 500c 12մմ | տն | 0.0111 | 627.9932 | 6.9707
11 | Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ամրանավորված ց/ա շաղախով | մ² | 5 | 1.845 | 9.225
12 | Ամրան A - I 3մմ | տն | 0.007 | 611.6387 | 4.2815
2. Պատեր «1 և 2» առանցքներով
1 | Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.96 | 74.4346 | 71.4573
2 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.01488 | 611.6387 | 9.1012
3 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.0505 | 623.6318 | 31.4934
4 | Ե/բ միաձույլ միջուկների կաոռւցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 1.8 | 101.2481 | 182.2465
5 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.01271 | 611.6387 | 7.7739
6 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.07324 | 623.6318 | 45.6748
7 | Հորիզոնական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | տն | 0.01244 | 633.6662 | 7.8828
« Ա » առանցքով
8 | Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.36 | 74.4346 | 26.7965
9 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.00589 | 611.6387 | 3.6026
10 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.01894 | 623.6318 | 11.8116
11 | Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.27 | 94.1163 | 25.4114
12 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.00403 | 611.6387 | 2.4649
13 | Ամրան Ա - 500C 12մմ | տն | 0.00782 | 627.9932 | 4.9109
14 | Ե/բ միաձույլ երիզվածքի կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.11 | 104.508 | 11.4959
15 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.003 | 611.6387 | 1.8349
16 | Հորիզոնական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | տն | 0.00161 | 687.1495 | 1.1063
17 | Պատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով b = 400մմ | մ³ | 11.12 | 29.5012 | 328.0533
« Բ » առանցքով
18 | Ե/բ միաձույլ գոտու կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.36 | 74.4346 | 26.7965
19 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.00589 | 611.6387 | 3.6026
20 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.01894 | 623.6318 | 11.8116
21 | Հորիզոնական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | տն | 0.00396 | 687.1495 | 2.7211
3. Ծածկ
1 | Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.09 | 93.2606 | 8.3935
2 | Ամրան A - 240c 6մմ | տն | 0.0023 | 611.6387 | 1.4068
3 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.014 | 623.6318 | 8.7308
4 | Ե/բ միաձույլ ծածկի կաոռւցում Վ - 15 բետոնից | մ³ | 0.93 | 72.8304 | 67.7323
5 | Ամրան A - 240c 8մմ | տն | 0.035 | 611.6387 | 21.4074
6 | Ամրան A - 500c 10մմ | տն | 0.05083 | 621.4511 | 31.5884
4. Տանիք
1 | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 20մմ հաստ. | 100մ² | 0.0704 | 156.5148 | 11.0186
2 | Գոլորշամեկուսիչ շերտ (ռուբերոիդ) | մ² | 7.04 | 4.8117 | 33.8742
3 | Ջերմամեկուսիչ շերտ խարամից 100մմ | մ³ | 0.7 | 8.4538 | 5.9176
4 | Ծպեղնաոտքի տեղադրում (որմնափայտ, հենագերան, կանգնակ, ծայակցորդ, տափաստ, ցվիկ) | մ³ | 0.5 | 234.5383 | 117.2692
5 | Տանիքի իրականացում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղից 0.6մմ հաստ. | 100մ² | 0.117 | 516.2568 | 60.402
6 | Չորսու կավարամածի 50*60մմ | մ³ | 0.09 | 170.081 | 15.3073
7 | Ճակատի շրջափակում ցինկապատ թիթեղով | 100մ² | 0.378 | 531.0603 | 200.7408
8 | Կցումներ ցինկապատ թիթեղից (0.75 լայն.) | մ | 14 | 4.252 | 59.5282
9 | Փայտանյութի մշակում հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով | մ³ | 0.45 | 14.7702 | 6.6466
10 | Կավարամածի մշակում հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով | 100մ² | 0.117 | 47.8132 | 5.5941
11 | Ամրան A - 500c 16մմ | տն | 0.0034 | 623.6318 | 2.1203
5. Հատակներ
1 | Բնահողի տոփանում խճով | 100մ² | 0.071 | 40.3965 | 2.8681
2 | Բետոնե նախաշերտ 100մմ հաստ., հատակների տակ | մ³ | 0.71 | 44.5318 | 31.6176
3 | Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի կառուցում 30մմ հաստ. | 100մ² | 0.071 | 157.7426 | 11.1997
6. Բացվածքներ
1 | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում (բացվող), 4 խցիկանի, հայկական պրոֆիլ (սպիտակ, 60մմ հաստ.) | մ² | 0.5 | 33.9345 | 16.9673
2 | Մետաղական դռան տեղադրում | տն | 0.14 | 97.1453 | 13.6003
3 | Մետաղական դուռ ջերմամեկուսացումով - 2.1մ² | հատ | 1 | 392.4958 | 392.4958
4 | Ժալյուզային ցանց 200*450մմ | հատ | 1 | 9.8909 | 9.8909
5 | Մետաղական դռան պարագաներ | կոմպ լեկտ | 1 | 8.1639 | 8.1639
6 | Մետաղական դռան յուղաներկում (2 անգամ) | 100մ² | 0.0504 | 129.6065 | 6.5322
7. Հարդարման աշխատանքներ
1 | Առաստաղի սվաղ գաջի շաղախով (լավորակ) | 100մ² | 0.071 | 315.194 | 22.3788
2 | Պատերի սվաղ գաջի շաղախով (լավորակ) | 100մ² | 0.233 | 294.3536 | 68.5844
3 | Շեպերի սվաղ գաջի շաղախով (լավորակ) | 100մ² | 0.0144 | 609.031 | 8.77
4 | Առաստաղների ներկում լատեքսով (լավորակ) | 100մ² | 0.071 | 128.5348 | 9.126
5 | Պատերի ներկում լատեքսով (լավորակ) | 100մ² | 0.233 | 112.198 | 26.1421
6 | Շեպերի յուղաներկում (լավորակ) | 100մ² | 0.0144 | 140.0178 | 2.0163
7 | Արտաքին պատերի սվաղում ց/ա շաղախով | 100մ² | 0.462 | 186.1586 | 86.0053
8 | Արտաքին շեպերի սվաղում ց/ա շաղախով | 100մ | 0.072 | 76.7009 | 5.5225
9 | Արտաքին պատերի և շեպերի ներկում ճակատային ներկով | 100մ² | 0.4692 | 109.6221 | 51.4347
10 | Ցոկոլի երեսպատում բազալտե սալիկներով d=3սմ | մ² | 2 | 27.0179 | 54.0358
8. Հովհար
1 | Հովհարի կառուցում անկյունակից | տն | 0.066 | 192.3251 | 12.6935
2 | Մետաղական անկյունակ 40*3 | մ | 7.05 | 1.3832 | 9.7512
3 | Մետաղական անկյունակ 32*3 | մ | 6 | 0.92943 | 5.5766
4 | Թերթավոր պողպատ -200*200*8մմ | տն | 0.015 | 778.4494 | 11.6767
5 | Ամրան Ա - 500C 14մմ | տն | 0.0073 | 623.6318 | 4.5525
6 | Չորսու 40*40մմ | մ³ | 0.04 | 170.081 | 6.8032
7 | Առաստաղի երեսպատում երկշերտ պլաստիկով | մ² | 1.5 | 3.0424 | 4.5636
8 | Ճակտոնի երեսպատում երկշերտ պլաստիկով | 100մ² | 0.005 | 307.647 | 1.5382
9 | Ալիքավոր ցինկապատ թիթեղի տեղադրում (b=0.6մմ) | 100մ² | 0.017 | 539.5224 | 9.1719
10 | Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ) | 100մ² | 0.047 | 129.6065 | 6.0915
Տեխնոլոգիական մաս
1 | Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=90մմ, PN 20, փորձարկումով | մ | 4 | 5.5334 | 22.1338
2 | Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում d=75մմ, PN 20, փորձարկումով | մ | 4 | 3.4595 | 13.8378
3 | Սողնակային փականի տեղադրում d=65մմ, PN25 | հատ | 4 | 19.1088 | 76.4352
4 | Ազատ կցաշուրթ de75 PN20 | հատ | 12 | 5.1736 | 62.0827
5 | Պոլիէթիլենային միջադիր PN20 de75 | հատ | 12 | 0.54949 | 6.5939
6 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 20 de90 | հատ | 4 | 3.7601 | 15.0404
7 | Պոլիէթիլենային արտուղղում PN 20 de75 | հատ | 4 | 3.2703 | 13.0811
8 | Պոլիէթիլենային անցում PN 20 de90/de75 | հատ | 4 | 1.9609 | 7.8436
9 | Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ PN 20 de150*90 | հատ | 2 | 26.6238 | 53.2475
10 | Կենտրոնախույս բազմաքայլ պոմպ «Grundfos» H=157.0մ, G=17մ³/ժամ, N=11կՎտ | հատ | 2 | 2374.9972 | 4749.9945
11 | Ղեկավարման վահանակ էլ. պաշտպանություններով ABB | հատ | 1 | 563.4796 | 563.4796
12 | Հոսակի տեղադրում d=100մմ | հատ | 1 | 3.9524 | 3.9524
13 | Խարիսխների տեղադրում (առանց նյութի արժեքի) | տն | 0.01246 | 194.4759 | 2.4232
14 | Ամրան A - 500c 14մմ | տն | 0.00726 | 623.6318 | 4.5276
15 | Հեղյուս, մանեկ 12մմ | տն | 0.0052 | 1766.231 | 9.1844
16 | Պոլվինքլորիդե խողովակի տեղադրում d=150մմ | մ | 10 | 2.6295 | 26.2949
17 | Պոլվինքլորիդե արտուղղում d=50մմ | հատ | 1 | 0.13816 | 0.13816
18 | Հետադարձ փականի տեղադրում D=80մմ, Pn 20 | հատ | 1 | 23.2937 | 23.2937
19 | Ազատ կցաշուրթ de90 PN20 | հատ | 2 | 7.5392 | 15.0785
20 | Պոլիէթիլենային միջադիր PN20 de90 | հատ | 2 | 0.54949 | 1.099
Էլեկտրասարքավորումներ և նյութեր
1 | Էլ. վահանակ 12 տեղանոց, պլաստմասե արկղ, արտաքին տեղադրման | հատ | 1 | 10.9553 | 10.9553
2 | Եռաբևեռ եռաֆազ իքնավար անջատիչ Uանվ ~ 380/220Վ, Iանջ =50Ա | հատ | 1 | 5.6022 | 5.6022
3 | Եռաբևեռ իքնավար անջատիչ Uանվ ~ 220Վ, Iանջ =25 Ա | հատ | 2 | 4.686 | 9.372
4 | Միաբևեռ իքնավար անջատիչ Uանվ ~ 220Վ, Iանջ =20 Ա | հատ | 1 | 3.139 | 3.139
5 | Առաստաղային լուսատուի տեղադրում՝ 1 հատ 14Վտ հզորության լուսադիոդային լամպով, անջրաթափանց | լրա կազմ | 2 | 7.928 | 15.856
6 | Պատի լուսատուի տեղադրում՝ 1հատ 18Վտ հզորության լուսադիոդային լամպով հակավանդալային | լրա կազմ | 1 | 8.6262 | 8.6262
7 | Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, Iանվ = 16Ա | հատ | 3 | 1.8615 | 5.5844
8 | Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման | հատ | 1 | 1.8316 | 1.8316
9 | Անջատիչ «Старт - Стоп» | հատ | 2 | 4.1403 | 8.2806
10 | Տուփ բաժանարար, արտաքին տեղադրման | 100հատ | 0.04 | 130.2856 | 5.2114
11 | Հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով , կտրվածքը ՝ 2*1.5մմ² ППВ | 100մ | 0.09 | 50.0174 | 4.5016
12 | Հաղորդալար պղնձե, ՊՎՔ մեկուսացումով , կտրվածքը ՝ 3*2.5մմ² ППВ | 100մ | 0.16 | 73.8741 | 11.8199
13 | Մալուխ պղնձե ՊՎՔ մեկուսացումով ВВГ, կտրվ. 4*6մմ² | 100մ | 0.1 | 191.7392 | 19.1739
14 | Մալուխի սակառ 16*16*2000մմ | մ | 10 | 0.78719 | 7.8719
15 | Պղնձե ծայրակալ անագապատված 6մմ² | հատ | 8 | 1.0238 | 8.1906
16 | ՊՎՔ խողովակ 48մմ տրամագծով | 100մ | 0.04 | 86.1864 | 3.4475
17 | ՊՎՔ խողովակ 20մմ տրամագծով | 100մ | 0.02 | 59.8088 | 1.1962
Հողանցման կոնտուր
18 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով | մ³ | 2.5 | 9.4702 | 23.6755
19 | Բնահողի հետլիցք ձեռքով | մ³ | 2.5 | 1.4411 | 3.6028
20 | Հողանցում շերտապողպատից 40*4մմ | 100մ | 0.22 | 96.7028 | 21.2746
21 | Հողանցման էլեկտրոդներ, պողպատե անկյունակ 50*5մմ | 10հատ | 0.6 | 81.5291 | 48.9174
22 | Հողանցման ճկուն հաղորդալար 16մմ² ESUY | 100մ | 0.03 | 678.1399 | 20.3442
| Ընդամենը |  |  |  | 156426.6973
| ԱԱՀ 20% |  |  |  | 31285.3395
| Ընդամենը |  |  |  | 187712.0368

## ռուսերեն
О Б Ё М Н Ы Й Л И С Т - С М Е Т А
Строительство водоема, насосной станции и водоснабжение 12-и, 13-и, 14-ом и 15-ых улицах общины Шнох, Лорийской области, РА
|  |  |  | Общ. стоимость единиц тыс.драм | Общ. стоимость тыс.драм
N/N н/н | Наименование работ | Ед. измер. | Коли-чество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наружное водоснобжение
Земляные работы
1 | Разработка грунта III категории, экскаваторами, в отвал | 1000м³ | 1.225 | 592.7585 | 726.1291
2 | Разработка грунта V категории, экскаваторами, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 2.854 | 1285.5633 | 3668.9976
3 | Разработка грунта III категории вручную | м³ | 93 | 2.8308 | 263.2615
4 | То же, V категории грунта | м³ | 217 | 9.7584 | 2117.58
5 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м³ | 461 | 5.7443 | 2648.128
6 | Защитный слой трубопроводов песчаный | м³ | 1067 | 5.7443 | 6129.1813
7 | Погрузкой грунта на автомобили-самосвалы | 1000մ³ | 1.656 | 722.6791 | 1196.7566
8 | Перевозка 3 км | тн | 2980 | 1.2901 | 3844.4403
9 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | 1000м³ | 2.68 | 82.6975 | 221.6292
10 | То же, вручную | м³ | 146 | 1.4463 | 211.1548
11 | Погрузкой грунта на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 2.962 | 722.6791 | 2140.5755
12 | Перевозка 3 км | тн | 5330 | 1.2901 | 6876.1298
Дорога приближающаяся к водоему
1 | Разрыхление и разработка грунта III категории бульдозерами (96КВт мощн.), с перемещением до 20м длину | 1000м³ | 0.267 | 313.258 | 83.6399
2 | То же, V категории грунта | 1000м³ | 0.62 | 821.6821 | 509.4429
3 | Разрыхление и разработка грунта III категории бульдозерами (96КВт мощн.), с перемещением до 30м длину | 1000м³ | 0.34 | 442.9277 | 150.5954
4 | То же, V категории грунта | 1000м³ | 0.749 | 1064.4819 | 797.297
5 | Разрыхление и разработка грунта VI категории механизированным способом, гидромолотком | 1000м³ | 0.443 | 2175.1288 | 963.5821
6 | Погрузкой грунта на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 0.96 | 722.6791 | 693.7719
7 | Перевозка 3 км | тн | 1630 | 1.2901 | 2102.8314
8 | Уплотнение заполнений | 1000м³ | 0.324 | 45.3303 | 14.687
9 | Устройство выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси h = 20см | м³ | 1200 | 4.5301 | 5436.1147
10 | Мощение траншей из песчано-гравийной смеси h = 20см | 100м² | 47.6 | 95.3197 | 4537.2193
Установка трибопровода
1 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=110*6.6мм, PN 10, с испытанием | м | 2406 | 3.5831 | 8620.8391
2 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=90*10.1мм, PN 20, с испытанием | м | 820 | 5.5334 | 4537.4279
3 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=90*5.4мм, PN 10, с испытанием | м | 490 | 2.6237 | 1285.623
4 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=63*3.8мм, PN 10, с испытанием | м | 2486 | 1.2712 | 3160.2288
5 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=50*3.0мм, PN 10, с испытанием | м | 702 | 1.1459 | 804.4508
6 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=25*2.0мм, PN 12.5, с испытанием | м | 485 | 0.69085 | 335.0624
7 | Промывка полиэтиленовых труб с дезинфекцией d=25-110мм | м | 7389 | 0.098825 | 730.217
8 | Полиэтиленовая муфта de25*3/4'' | шт | 557 | 0.3925 | 218.6201
9 | Установка шарикового клапана d=15мм | шт | 133 | 5.5434 | 737.2738
10 | Установка полимерпесчаного, водомерного колодца 640*515*675мм | шт | 97 | 53.3442 | 5174.3869
11 | Монтаж водомера d=15мм | шт | 97 | 25.4644 | 2470.0433
12 | Установка грязевика d=15мм | шт | 97 | 5.1085 | 495.5261
13 | Установка обратного клапана d=15мм | шт | 97 | 4.194 | 406.8141
14 | Пояс соединитель de50*3/4'' | шт | 21 | 0.85878 | 18.0344
15 | Пояс соединитель de63*3/4'' | шт | 49 | 1.234 | 60.4663
16 | Пояс соединитель de90*3/4'' | шт | 6 | 2.5873 | 15.524
17 | Пояс соединитель de110*3/4'' | шт | 57 | 2.9735 | 169.4922
18 | Установка изоляционных труб из пенополистирола d=32мм | м | 200 | 2.5125 | 502.4957
19 | Установка изоляционной пенополистирольной плитки-крышки 100мм толщ. | шт | 97 | 58.996 | 5722.6166
20 | Устройство подстилающих слоев щебеночных 100мм толщ. | м³ | 4.1 | 9.8217 | 40.269
21 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de110 90° | шт | 14 | 5.3898 | 75.4565
22 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de110 45° | шт | 36 | 5.0239 | 180.8621
23 | Полиэтиленовый уголок PN 20 de90 90° | шт | 2 | 3.7601 | 7.5202
24 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de90 90° | шт | 1 | 3.7601 | 3.7601
25 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de90 45° | шт | 1 | 3.611 | 3.611
26 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de63 90° | шт | 12 | 2.983 | 35.7956
27 | Полиэтиленовый уголок PN 10 de63 45° | шт | 8 | 2.6376 | 21.1006
28 | Полиэтиленовый тройник de110*63 | шт | 1 | 10.1829 | 10.1829
29 | Протяженная муфта de63 | шт | 40 | 2.1603 | 86.4119
30 | Протяженная муфта de50 | шт | 10 | 1.234 | 12.3401
31 | Протяженная муфта de25 | шт | 10 | 0.3297 | 3.297
32 | Стальной фланец свободный de110 | шт | 2 | 8.5582 | 17.1163
33 | Гибкий соединитель фланцевый de63 | шт | 2 | 5.3037 | 10.6075
34 | Полиэтиленовая прокладка de110 | шт | 2 | 0.54949 | 1.099
35 | Полиэтиленовая прокладка de63 | шт | 2 | 0.54949 | 1.099
36 | Установка задвижек d=100мм 1.6 МПа | шт | 1 | 36.6385 | 36.6385
37 | Установка задвижек d=50мм 1.6 МПа | шт | 1 | 15.1838 | 15.1838
38 | Установка обратных клапанов d=80мм 1.6 МПа | шт | 1 | 19.1646 | 19.1646
39 | Гибкая муфта d=80мм 1.6 МПа | шт | 1 | 4.239 | 4.239
40 | Полиэтиленовая заглушка de110 | шт | 1 | 9.7543 | 9.7543
41 | Полиэтиленовая заглушка de90 | шт | 1 | 5.9675 | 5.9675
42 | Полиэтиленовая заглушка de63 | шт | 4 | 3.2671 | 13.0685
43 | Полиэтиленовая заглушка de50 | шт | 6 | 2.5905 | 15.5428
44 | Предупредительная лента | м | 7389 | 0.11932 | 881.646
45 | Подключение к существующему DN 530 водопровода DN 80 трубой | место | 1 | 5.5276 | 5.5276
Калодецы задвижек и задвижка илов
Калодец задвижка - 1
1 | Монтаж стальных электросварных труб DN89*4(St) | м | 12 | 5.8778 | 70.5341
2 | Монтаж стальных электросварных труб DN20*1.4(St) | м | 0.3 | 1.2993 | 0.38978
3 | Монтаж полиэтиленовых труб (PE) d=90мм, PN 20, с испытанием | м | 3 | 4.693 | 14.0791
4 | Монтаж турбинного водомера d=80мм, PN 20 | шт | 1 | 81.2867 | 81.2867
5 | Установка фланцевого клапана d=80мм PN 20 | шт | 6 | 15.8802 | 95.2814
6 | Стальной фланец d=80мм, PN 20 | шт | 7 | 7.2397 | 50.6776
7 | Установка крана с шариковым клапаном d=15мм, PN 20 | шт | 1 | 7.5059 | 7.5059
8 | Установка фильтра для воды d=80мм, PN 20 | шт | 1 | 14.6148 | 14.6148
9 | Расщепленый соединенитель DN 80(St) - de 90 (Pe) | шт | 1 | 10.9063 | 10.9063
10 | Гибкий соединитель для штуцера d=80мм, PN 20 | шт | 1 | 7.2397 | 7.2397
11 | Стальной трайник 80*80мм, PN 20 | шт | 2 | 11.3039 | 22.6078
12 | Сталной уголок d=80мм, PN 20 | шт | 2 | 2.355 | 4.7099
13 | Нормальная антикоррозийная гидроизоляция стальных труб d=89*4мм | м | 7 | 1.8053 | 12.6374
14 | Промывка полиэтиленовых и стальных труб с дезинфекцией | м | 15 | 0.098825 | 1.4824
15 | Окраска в два слоя стальных труб | 100м² | 0.05 | 129.6065 | 6.4803
16 | Подключение к существующую сеть водопровода | место | 1 | 5.6877 | 5.6877
Калодец задвижка - 2
1 | Устройство выравнивающих слоев щебеночных 100мм толщ. | м³ | 0.15 | 9.1983 | 1.3797
2 | Монтаж ж/б сборного колодца | м³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Железобетонные сборные кольца КС 10-6 (1000*1160*590) | шт | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Железобетонные сборные покрытия ПП 10 (1160*150) | шт | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Железобетонные сборные днища ПН 10 (1160*100) | шт | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Установка чугунного люка | шт | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Установка задвижек D=100мм, Pn 16 | шт | 2 | 20.3892 | 40.7784
8 | Фланцевое соединение d=110мм | шт | 4 | 2.3599 | 9.4395
9 | Стальной фланец d=110мм, Pn 10 | шт | 4 | 6.1983 | 24.7932
10 | Полиэтиленовая прокладка de110, Pn 10 | шт | 4 | 2.8762 | 11.5048
11 | Резиновая прокладка d=110мм | шт | 4 | 1.0205 | 4.082
12 | Полиэтиленовый тройник de 110*110 | шт | 1 | 9.7543 | 9.7543
Калодец задвижка - 3
1 | Устройство выравнивающих слоев щебеночных 100мм толщ. | м³ | 0.15 | 14.5955 | 2.1893
2 | Монтаж ж/б сборного колодца | м³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Железобетонные сборные кольца КС 10-6 (1000*1160*590) | шт | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Железобетонные сборные покрытия ПП 10 (1160*150) | шт | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Железобетонные сборные днища ПН 10 (1160*100) | шт | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Установка чугунного люка | шт | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Установка задвижек D=80мм, Pn 16 | шт | 1 | 17.0138 | 17.0138
8 | Установка задвижек D=50мм, Pn 16 | шт | 1 | 12.1468 | 12.1468
9 | Фланцевое соединение d=63-90мм | шт | 4 | 2.3599 | 9.4395
10 | Стальной фланец d=90мм, Pn 10 | шт | 2 | 6.0319 | 12.0638
11 | Стальной фланец d=63мм, Pn 10 | шт | 2 | 3.9768 | 7.9535
12 | Полиэтиленовая прокладка de90, Pn 10 | шт | 2 | 2.647 | 5.294
13 | Полиэтиленовая прокладка de63, Pn 10 | шт | 2 | 1.234 | 2.468
14 | Резиновая прокладка d=90մմ | шт | 2 | 0.86349 | 1.727
15 | Резиновая прокладка d=63մմ | шт | 2 | 0.70649 | 1.413
16 | Полиэтиленовый тройник de 90*90 | шт | 1 | 5.9675 | 5.9675
17 | Полиэтиленовый переход de 90*63 | шт | 1 | 1.9154 | 1.9154
Калодец задвижка - 4
1 | Устройство выравнивающих слоев щебеночных 100мм толщ. | м³ | 0.15 | 14.5955 | 2.1893
2 | Монтаж ж/б сборного колодца | м³ | 0.62 | 49.1918 | 30.4989
3 | Железобетонные сборные кольца КС 10-6 (1000*1160*590) | шт | 2 | 46.2486 | 92.4971
4 | Железобетонные сборные покрытия ПП 10 (1160*150) | шт | 1 | 23.2357 | 23.2357
5 | Железобетонные сборные днища ПН 10 (1160*100) | шт | 1 | 113.0388 | 113.0388
6 | Установка чугунного люка | шт | 1 | 107.0225 | 107.0225
7 | Установка задвижек D=100мм, Pn 16 | шт | 1 | 20.3892 | 20.3892
8 | Установка задвижек D=50мм, Pn 16 | шт | 1 | 12.1468 | 12.1468
9 | Фланцевое соединение d=63-10мм | шт | 4 | 2.3599 | 9.4395
10 | Стальной фланец d=110мм, Pn 10 | шт | 2 | 6.1983 | 12.3966
11 | Стальной фланец d=63мм, Pn 10 | шт | 2 | 3.9768 | 7.9535
12 | Полиэтиленовая прокладка de110, Pn 10 | шт | 2 | 2.8762 | 5.7524
13 | Полиэтиленовая прокладка de63, Pn 10 | шт | 2 | 1.234 | 2.468
14 | Резиновая прокладка d=110мм | шт | 2 | 1.0205 | 2.041
15 | Резиновая прокладка d=63мм | шт | 2 | 0.70649 | 1.413
16 | Полиэтиленовый тройник de 110*110 | шт | 1 | 9.7543 | 9.7543
17 | Полиэтиленовый переход de 110*63 | шт | 1 | 3.848 | 3.848
Задвижка илов (5 шт)
1 | Копание ям III категории грунта вручную | м³ | 10 | 2.8308 | 28.3077
2 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м³ | 1 | 5.1969 | 5.1969
3 | Защитный слой трубопроводов песчаный, с уплотнением | м³ | 4 | 7.1283 | 28.5132
4 | Обратная засыпка траншей вручную из местного, мягкого грунта | м³ | 5 | 1.4463 | 7.2313
5 | Погрузкой лишнего грунта экскаватором на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 0.005 | 722.6791 | 3.6134
6 | Перевозка 3 км | тн | 8.5 | 1.2901 | 10.9657
7 | Установка задвижек D=40мм, PN=1.0МПа | шт | 5 | 8.9039 | 44.5195
8 | Фланцевое соединение d=40мм | шт | 10 | 1.327 | 13.2697
9 | Стальной фланец d=40мм, PN=1.0МПа | шт | 10 | 2.2937 | 22.9375
10 | Полиэтиленовая прокладка de50(Pe) | шт | 10 | 0.85878 | 8.5878
11 | Чугунный люк d=100мм | шт | 5 | 107.0225 | 535.1126
12 | Монтаж полиэтиленовых труб de110(Pe), PN=0.8МПа | м | 2.5 | 3.2263 | 8.0657
13 | Устройство неподвижных опор (бетонная плита) из марки В - 15 F-150 W4 бетона | м³ | 0.3 | 145.4523 | 43.6357
Колодец регулятора давления (4 шт)
1 | Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 | м³ | 3.2 | 43.0905 | 137.8895
2 | Устройство ж/б монолитных фундаментных плит из бетона М-250 | м³ | 5.76 | 51.0772 | 294.2044
3 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0072 | 611.6387 | 4.4038
4 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.6928 | 627.9932 | 435.0737
5 | Футляр | тн | 0.0184 | 778.4494 | 14.3235
6 | Устройство ж/б монолитной стены из бетона М-250 | м³ | 20 | 61.4801 | 1229.6027
7 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0232 | 611.6387 | 14.19
8 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 1.8828 | 627.9932 | 1182.3857
9 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.038 | 623.6318 | 23.698
10 | Футляр | тн | 0.0872 | 778.4494 | 67.8808
11 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м² | 0.888 | 113.121 | 100.4514
12 | Гидроизоляция стен битумная, в 2 слоя | 100м² | 0.888 | 128.6189 | 114.2136
13 | Устройство ж/б монолитной панел покрытий из бетона М-250 | м³ | 4.8 | 76.1242 | 365.3963
14 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0084 | 611.6387 | 5.1378
15 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.604 | 627.9932 | 379.3079
16 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.148 | 623.6318 | 92.2975
17 | Армирование и бетонирование люка | м³ | 0.48 | 103.6485 | 49.7513
18 | Стержневая арматура A - 240c 8мм | тн | 0.0168 | 611.6387 | 10.2755
19 | Чугунный люк T - типа | шт | 4 | 104.6661 | 418.6643
20 | Установка футляров | тн | 0.062 | 102.0905 | 6.3296
21 | Монтаж стальных труб 426*4мм | м | 1 | 31.6195 | 31.6195
22 | Монтаж стальных труб 108*4мм | м | 1.2 | 6.7023 | 8.0427
23 | Лист стальной | тн | 0.008 | 778.4494 | 6.2276
24 | Цементно-песчаный раствор марки 100 | м³ | 0.028 | 41.4476 | 1.1605
25 | Пакля пропитанным битумной мастикой | кг | 12 | 0.30615 | 3.6738
Водомерный колодец (1 шт)
1 | Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 | м³ | 0.8 | 43.0905 | 34.4724
2 | Устройство ж/б монолитных фундаментных плит из бетона М-250 | м³ | 1.44 | 51.0772 | 73.5511
3 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0018 | 611.6387 | 1.1009
4 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.1732 | 627.9932 | 108.7684
5 | Футляр | тн | 0.0046 | 778.4494 | 3.5809
6 | Устройство ж/б монолитной стены из бетона М-250 | м³ | 5 | 61.4801 | 307.4007
7 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0058 | 611.6387 | 3.5475
8 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.4707 | 627.9932 | 295.5964
9 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.0095 | 623.6318 | 5.9245
10 | Футляр | тн | 0.0218 | 778.4494 | 16.9702
11 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м² | 0.222 | 113.121 | 25.1129
12 | Гидроизоляция стен битумная, в 2 слоя | 100м² | 0.222 | 128.6189 | 28.5534
13 | Устройство ж/б монолитной панел покрытий из бетона М-250 | м³ | 1.2 | 76.1242 | 91.3491
14 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0021 | 611.6387 | 1.2844
15 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.151 | 627.9932 | 94.827
16 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.037 | 623.6318 | 23.0744
17 | Армирование и бетонирование люка | м³ | 0.12 | 103.6485 | 12.4378
18 | Стержневая арматура A - 240c 8мм | тн | 0.0042 | 611.6387 | 2.5689
19 | Чугунный люк T - типа | шт | 1 | 104.6661 | 104.6661
20 | Установка футляров | тн | 0.0155 | 102.0905 | 1.5824
21 | Монтаж стальных труб 426*4мм | м | 0.25 | 31.6195 | 7.9049
22 | Монтаж стальных труб 108*4мм | м | 0.3 | 6.7023 | 2.0107
23 | Лист стальной | тн | 0.002 | 778.4494 | 1.5569
24 | Цементно-песчаный раствор марки 100 | м³ | 0.007 | 41.4476 | 0.29013
25 | Пакля пропитанным битумной мастикой | кг | 3 | 0.30615 | 0.91844
Гидрант (2 шт)
1 | Разработка грунта V категории вручную | м³ | 1.4 | 14.9516 | 20.9323
2 | Уплотнение полов щебнем | 100м² | 0.03 | 40.3965 | 1.2119
3 | Устройство ж/б стен и плоских днищ для гидранта из бетона М-200 | м³ | 0.34 | 73.9266 | 25.135
4 | Армированная сетка для фундаментов (арматура A-500c 8мм) | тн | 0.01 | 667.2428 | 6.6724
5 | Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой | м³ | 0.9 | 1.4463 | 1.3016
6 | Засыпка лишнего грунта на месте | м³ | 0.5 | 1.4463 | 0.72313
7 | Установка противопожарных гидрантов d=100мм | комп лект | 2 | 131.7631 | 263.5261
8 | Опорная подушка под гидрант | м³ | 0.16 | 43.8763 | 7.0202
9 | Фланцевое соединение d=110мм | шт | 2 | 1.327 | 2.6539
10 | Стальной фланец d=110мм, Pn 10 | шт | 2 | 5.3913 | 10.7826
11 | Полиэтиленовая прокладка de110, Pn 10 | шт | 2 | 2.8762 | 5.7524
12 | Резиновая прокладка d=110мм | шт | 2 | 1.0205 | 2.041
13 | Полиэтиленовый тройник de 110*110 | шт | 2 | 9.7543 | 19.5086
14 | Стальной фланец d=100мм | шт | 2 | 3.1199 | 6.2398
15 | Установка овального легкого чугунного люка | шт | 2 | 68.2957 | 136.5915
Водоем
Земляные работы
1 | Разработка грунта V категории, экскаваторами в отвал, глубина не более 1м | 1000м³ | 0.253 | 1038.101 | 262.6396
2 | Разработка грунта VI категории, экскаваторами в отвал, глубина более 1м | 1000м³ | 0.3 | 1218.1993 | 365.4598
3 | Погрузка лишнего грунта экскаватором на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 0.15 | 722.6791 | 108.4019
4 | Перевозка 3 км (указанное место подрядчика) | тн | 255 | 1.2901 | 328.9706
5 | Разработка не соответствующего материала, погрузка экскаватором на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 0.001 | 1553.6634 | 1.5537
6 | Перевозка 3 км | тн | 1.8 | 1.2901 | 2.3221
7 | Подготовительный слой щебнем (допустимое давление на грунт >= 150кН/м²) начальная точка | м³ | 1 | 15.1736 | 15.1736
8 | Засыпка песчано-гравийная для фундамента с уплотнением, 150мм толщ. | м³ | 17.5 | 9.5257 | 166.6992
9 | Перевозка грунта из 3км | тн | 102 | 1.2901 | 131.5882
10 | Засыпка приведенного грунта механизированным способом | 1000м³ | 0.06 | 82.6975 | 4.9618
11 | Устройство фундаментов для лестниц из бетона М-150 | м³ | 14 | 53.5796 | 750.1149
12 | Дренажный слой 16/32мм՝ первый слой - песок-гравий, второй слой - полиэтиленовая подушка, третий слой - слой грунта | м³ | 110 | 4.8896 | 537.8574
13 | Уплотнение запасного грунта уплотнителем | 100м³ | 5.7 | 32.9365 | 187.7382
14 | Планировка площадки, озеленение, с подсыпкой грунта, общая толщина 150мм | 100м² | 5.4 | 423.8665 | 2288.8791
Железобетонные работы
1 | Устройство армированной бетонной подготовки из бетона М-150, под панели перекрития (невидимый) | м³ | 5.01 | 51.6334 | 258.6833
2 | Битумирование стекло-ниткой (1 слой, толщ. 5мм) как разделительный и скользкий слой | м² | 67 | 2.4365 | 163.2443
3 | Устройство ж/б стен и плоских днищ из бетона М-500, 30см толщ. | м³ | 88.8 | 100.4366 | 8918.7707
4 | Устройство ж/б перегородок из бетона М-500, 25см толщ. | м³ | 6.5 | 111.5355 | 724.9805
5 | Устройство ж/б перекрытий из бетона М-500, 30см толщ. | м³ | 28.2 | 99.3404 | 2801.3993
6 | Устройство ж/б днищ и перекрытий, клапанных камер, из бетона М-500 , 30см толщ. | м³ | 10.45 | 100.4366 | 1049.5625
7 | Устройство ж/б стен клапанных камер, из бетона М-500 , 25см толщ. | м³ | 16.5 | 111.5355 | 1840.3351
8 | Устройство лестничных клеток из бетона М-500, состоит из лестничной балки, армированной из стены, плиты перекрытия и площадки лестницы | м³ | 10.8 | 121.8605 | 1316.0933
9 | Армирование стержневой арматурой (металлический стержень) | тн | 35.48 | 623.6318 | 22126.4573
Швы
1 | Выполнение горизонтальных рабочих швов | м | 49.5 | 4.508 | 223.1453
2 | Стальной лист 2мм толщ., 300мм шириной | м² | 14.85 | 12.0606 | 179.1001
3 | Тепловой расширительный шов - задержка для потока воды (пример՝ Tricosal DN 320/2, DN 320 наружный край A) | м | 17.5 | 12.5599 | 219.7976
Гидроизоляционные работы
1 | Гидроизоляция наружных стен битумная (2 слоя) | 100м² | 2.725 | 115.7517 | 315.4235
1 | Герметизация кровли - 1 слой полимерный битум, на кровельном листе PYE PV 200S5; 2 слой полимерный битум, на кровельном листе PYE G 200 S4; 3 слой полимерный битум, самоклеящийся, не разлагающийся, допустим для питьевой воды | 100м² | 1.23 | 931.714 | 1146.0082
3 | На всю поверхность сварной металлической области и на стены люка нанести полимерный битум, включая все соединения, высота парапета и стены люка 1.2м | 100м² | 0.08 | 674.2886 | 53.9431
4 | Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором, 5-7см толщ. | м² | 100 | 1.845 | 184.4994
Металлические работы
1 | Изготовление и монтаж металлических лестниц (внутри водоема) I=5.1м | тн | 0.267 | 169.6046 | 45.2844
2 | Изготовление и монтаж металлического люка и вентиляционной двери (без стоимости материалла) | 100м² | 0.04 | 833.5652 | 33.3426
3 | Металлическая лестница | шт | 1 | 80.0691 | 80.0691
4 | Металлический люк 0.6*0.6м | шт | 1 | 65.9393 | 65.9393
5 | Металлическая вентиляционная дверь 1.3*2.0м | шт | 1 | 345.3963 | 345.3963
6 | Ручка | шт | 2 | 7.8499 | 15.6998
7 | Замок | шт | 2 | 18.8398 | 37.6796
8 | Монтаж вентиляционных оцинкованных труб d=150мм, установленный в стене водоема | м² | 15.6 | 12.2781 | 191.5377
9 | Монтаж оцинкованных защитных зонтов d=150мм | м² | 5.9 | 7.5776 | 44.7079
10 | Установка трапа для дождевых вод | шт | 1 | 6.3074 | 6.3074
11 | Установка обратных задвижек d=80мм | шт | 1 | 36.7711 | 36.7711
12 | Штукатурка стен цементным раствором | 100м² | 0.243 | 220.0128 | 53.4631
Система трубопроводов
1 | FF муфта с фланцем стены, d=100мм, длина 400мм | шт | 1 | 25.9047 | 25.9047
2 | Входной клапан d=100мм, длина 200мм | шт | 1 | 119.6327 | 119.6327
3 | FF труба d=100мм, длина 300мм | шт | 1 | 17.2698 | 17.2698
4 | T муфта d=100мм, длина 400мм | шт | 1 | 25.9047 | 25.9047
5 | Стальная оцинкованная труба d=100мм, длина 5300мм | шт | 1 | 38.6216 | 38.6216
6 | Фланец фильтр d=100мм, длина 400мм | шт | 1 | 251.1973 | 251.1973
7 | FF труба d=100мм, длина 450мм | шт | 1 | 19.6248 | 19.6248
8 | FF муфта с фланцем стены, d=100мм, длина 500мм | шт | 1 | 22.7648 | 22.7648
9 | Входной клапан d=100мм, длина 200мм | шт | 1 | 144.4384 | 144.4384
10 | FF труба d=100мм, длина 1700мм | шт | 2 | 29.4372 | 58.8744
11 | Водомер d=100мм, длина 250мм | шт | 1 | 408.1956 | 408.1956
12 | Гибкая муфта d=100мм, длина 200мм | шт | 1 | 178.9781 | 178.9781
13 | Стальная оцинкованная труба d=100мм, длина 3000мм | шт | 1 | 32.1847 | 32.1847
14 | Расширитель d=150мм, длина 150мм | шт | 1 | 20.0173 | 20.0173
15 | FF труба d=100мм, длина 2260мм | шт | 1 | 34.5396 | 34.5396
16 | N муфта d=150мм, длина 200мм | шт | 1 | 25.3552 | 25.3552
17 | FF муфта с фланцем стены, d=100мм, длина 500мм | шт | 1 | 26.6897 | 26.6897
18 | FF труба d=100мм, длина 600мм | шт | 1 | 21.9798 | 21.9798
19 | FF труба d=100мм, длина 1500мм | шт | 1 | 25.7085 | 25.7085
20 | Q муфта d=100мм, длина 200мм | шт | 3 | 23.5497 | 70.6492
21 | FF труба d=100мм, длина 100мм | шт | 1 | 12.5599 | 12.5599
22 | FFR муфта d=100мм, длина 200мм | шт | 2 | 21.1948 | 42.3895
23 | Q муфта d=125мм, длина 200мм | шт | 1 | 29.0447 | 29.0447
24 | FF муфта с фланцем стены, d=100мм, длина 500мм | шт | 1 | 25.9047 | 25.9047
25 | Клапан регулирования потока с поплавком d=100мм | шт | 1 | 4866.9476 | 4866.9476
26 | Входной клапан d=100мм, длина 190мм | шт | 1 | 119.3187 | 119.3187
27 | Гибкая муфта d=100мм, длина 200мм | шт | 1 | 142.8685 | 142.8685
28 | Q муфта d=100мм, длина 200мм | шт | 3 | 18.0548 | 54.1644
29 | FF труба d=100мм, длина 430мм | шт | 1 | 19.6248 | 19.6248
30 | FF труба d=100мм, длина 2600мм | шт | 1 | 47.0995 | 47.0995
31 | FF труба d=100мм, длина 1700мм | шт | 1 | 28.7307 | 28.7307
32 | Водомер d=100мм | шт | 1 | 445.8752 | 445.8752
33 | Стальная оцинкованная труба d=100мм, L=1700мм | шт | 1 | 20.0173 | 20.0173
34 | FF труба d=100мм, длина 200мм | шт | 1 | 14.9148 | 14.9148
35 | FF труба d=100мм, длина 600мм | шт | 1 | 21.9798 | 21.9798
36 | FF муфта 90° углом | шт | 2 | 18.0548 | 36.1096
37 | Зажим для труб | шт | 2 | 10.3619 | 20.7238
38 | Монтаж труб PE de25 | м | 6 | 0.64169 | 3.8502
39 | Установка уголков и сборка фасонных деталей для соединений клапанов | тн | 0.025 | 1543.7998 | 38.595
Ограда (СРВ)
1 | Ручная обработка почвы грунтах III группы | м³ | 2.6 | 2.8308 | 7.36
2 | Ручная засыпка почвы грунтах III группы | м³ | 0.2 | 1.4463 | 0.28925
3 | Устройство бетонных фундаментов под стойки из бетона М-100 | м³ | 2.4 | 63.3116 | 151.9477
4 | Установка стоек для металлических оград | тн | 0.67168 | 84.3133 | 56.6315
5 | Металлическая труба 76*3мм | м | 83.85 | 3.3503 | 280.9263
6 | Лист стальной | тн | 0.1389 | 778.4494 | 108.1266
7 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.05418 | 611.6387 | 33.1386
8 | Стержневая арматура A - 240c 10мм | тн | 0.0258 | 611.6387 | 15.7803
9 | Колючая проволока 3мм | тн | 0.1143 | 1144.5177 | 130.8184
Калитка
10 | Изготовление и монтаж металлической калитки (без стоимости материалла) | шт | 1 | 14.084 | 14.084
11 | Металлический уголок d=40*4мм | м | 10.13 | 1.3832 | 14.0114
12 | Сетка N50, 2.5BI | м² | 1.24 | 39.5714 | 49.0686
13 | Лист стальной 100*10 | тн | 0.0004 | 778.4494 | 0.31138
14 | Катанка A - 240c 6мм (стержень для сварки сетки и уголка) | тн | 0.00208 | 611.6387 | 1.2722
15 | Окраска металлических конструкций и калитки (2 раза) | 100м² | 0.336 | 129.6065 | 43.5478
Строительство насосной станции и технологическая часть
1. Фундаменты
1 | Разработка IV категории грунта экскаваторами | 1000м³ | 0.01 | 769.5709 | 7.6957
2 | Разработка III категории грунта вручную | м³ | 1 | 2.8308 | 2.8308
3 | Засыпка грунта вручную | м³ | 3.4 | 1.4463 | 4.9173
4 | Разработка III категории грунта экскаваторами, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000м³ | 0.0076 | 722.6791 | 5.4924
5 | Перевозка лишнеги грунта 3 км | тн | 13 | 1.2901 | 16.771
6 | Трамбовка грунта щебнем 200мм толщ. | 100м² | 0.087 | 38.0841 | 3.3133
7 | Устройство бетонной подготовки из бетона М-100, 100мм толщ. | м³ | 0.9 | 43.0905 | 38.7814
8 | Устройство ленточных фундаментов бутобетонных из бетона М-100 | м³ | 6.7 | 42.8477 | 287.0796
9 | Устройство ж/б ленточных фундаментов из бетона М-150 | м³ | 0.75 | 56.096 | 42.072
10 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.0111 | 627.9932 | 6.9707
11 | Горизонтальная гидроизоляция армированным цементным раствором | м² | 5 | 1.845 | 9.225
12 | Катанка A - I 3мм | тн | 0.007 | 611.6387 | 4.2815
2. Стены по оси «1 и 2»
1 | Устройство ж/б поясов из бетона М-200 | м³ | 0.96 | 74.4346 | 71.4573
2 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.01488 | 611.6387 | 9.1012
3 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.0505 | 623.6318 | 31.4934
4 | Устройство ж/б сердцевины из бетона М-200 | м³ | 1.8 | 101.2481 | 182.2465
5 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.01271 | 611.6387 | 7.7739
6 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.07324 | 623.6318 | 45.6748
7 | Подготовка и установка горизонтальной сетки | тн | 0.01244 | 633.6662 | 7.8828
Стены по оси « А »
8 | Устройство ж/б поясов из бетона М-200 | м³ | 0.36 | 74.4346 | 26.7965
9 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.00589 | 611.6387 | 3.6026
10 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.01894 | 623.6318 | 11.8116
11 | Устройство ж/б перемычки из бетона М-200 | м³ | 0.27 | 94.1163 | 25.4114
12 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.00403 | 611.6387 | 2.4649
13 | Стержневая арматура A - 500c 12мм | тн | 0.00782 | 627.9932 | 4.9109
14 | Устройство ж/б обрамления из бетона М-200 | м³ | 0.11 | 104.508 | 11.4959
15 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.003 | 611.6387 | 1.8349
16 | Подготовка и установка горизонтальной сетки | тн | 0.00161 | 687.1495 | 1.1063
17 | Кладка стен из туфа правильной формы b = 400мм | м³ | 11.12 | 29.5012 | 328.0533
Стены по оси « Б »
18 | Устройство ж/б поясов из бетона М-200 | м³ | 0.36 | 74.4346 | 26.7965
19 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.00589 | 611.6387 | 3.6026
20 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.01894 | 623.6318 | 11.8116
21 | Подготовка и установка горизонтальной сетки | тн | 0.00396 | 687.1495 | 2.7211
3. Перекрытия
1 | Устройство ж/б балок из бетона М-200 | м³ | 0.09 | 93.2606 | 8.3935
2 | Катанка A - 240c 6мм | тн | 0.0023 | 611.6387 | 1.4068
3 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.014 | 623.6318 | 8.7308
4 | Устройство ж/б перекрытия из бетона М-200 | մ³ | 0.93 | 72.8304 | 67.7323
5 | Стержневая арматура A - 240c 8мм | тн | 0.035 | 611.6387 | 21.4074
6 | Стержневая арматура A - 500c 10мм | тн | 0.05083 | 621.4511 | 31.5884
4. Крыша
1 | Выравнивающий слой из цементного раствора 20мм толщ. | 100м² | 0.0704 | 156.5148 | 11.0186
2 | Пароизолирующий слой - рубероид | м² | 7.04 | 4.8117 | 33.8742
3 | Теплоизолирующий слой - шлак 100мм толщ. | м³ | 0.7 | 8.4538 | 5.9176
4 | Установка стропил (прагон, стойка, кобылка,лежень, нарожник) | м³ | 0.5 | 234.5383 | 117.2692
5 | Установка профилного оцинкованного листа 0.6мм толщ. | 100м² | 0.117 | 516.2568 | 60.402
6 | Обрешетка 50*60мм | м³ | 0.09 | 170.081 | 15.3073
7 | Огораживание фронтонов из оцинкованного листа | 100м² | 0.378 | 531.0603 | 200.7408
8 | Стыковка из оцинкованного листа (0.75 ширина) | м | 14 | 4.252 | 59.5282
9 | Обработка древесины антисептиками и противопожарными средствами | м³ | 0.45 | 14.7702 | 6.6466
10 | Обработка обрешетки антисептиками и противопожарными средствами | 100м² | 0.117 | 47.8132 | 5.5941
11 | Стержневая арматура A - 500c 16мм | тн | 0.0034 | 623.6318 | 2.1203
5. Полы
1 | Трамбовка грунта щебнем | 100м² | 0.071 | 40.3965 | 2.8681
2 | Устройство бетонной подготовки из бетона М-100 | м³ | 0.71 | 44.5318 | 31.6176
3 | Устройство стяжек цементных толщиной 30мм | 100м² | 0.071 | 157.7426 | 11.1997
6. Проемы
1 | Установка металлопластиковых окон (раздвижной), 4 камеры, местный профиль (белый, 60мм толщ.) | м² | 0.5 | 33.9345 | 16.9673
2 | Монтаж металлической двери | тн | 0.14 | 97.1453 | 13.6003
3 | Металлическая дверь с термоизоляцией - 2.1м² | шт | 1 | 392.4958 | 392.4958
4 | Жалюзийная сетка 200*450мм | шт | 1 | 9.8909 | 9.8909
5 | Принадлежности для металлической двери | комп лект | 1 | 8.1639 | 8.1639
6 | Покраска металлической двери (2 раза) | 100м² | 0.0504 | 129.6065 | 6.5322
7. Отделочные работы
1 | Улучшенная штукатурка внутри зданий гажевым раствором стен | 100м² | 0.071 | 315.194 | 22.3788
2 | То же, стен | 100м² | 0.233 | 294.3536 | 68.5844
3 | То же, откосов | 100м² | 0.0144 | 609.031 | 8.77
4 | Улучшенная окраска латексом по штукатурке стен | 100м² | 0.071 | 128.5348 | 9.126
5 | То же, стен | 100м² | 0.233 | 112.198 | 26.1421
6 | Улучшенная окраска масленной краской откосов | 100м² | 0.0144 | 140.0178 | 2.0163
7 | Штукатурка наружных стен цементным раствором | 100м² | 0.462 | 186.1586 | 86.0053
8 | Штукатурка наружных откосов цементным раствором | 100м | 0.072 | 76.7009 | 5.5225
9 | Окраска наружных стен и откосов фассадной краской | 100м² | 0.4692 | 109.6221 | 51.4347
10 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами d=3см | м² | 2 | 27.0179 | 54.0358
8. Навес
1 | Монтаж и установка навеса из угольников | тн | 0.066 | 192.3251 | 12.6935
2 | Металлический уголок 40*3мм | м | 7.05 | 1.3832 | 9.7512
3 | Металлический уголок 32*3мм | м | 6 | 0.92943 | 5.5766
4 | Лист стальной -200*200*8мм | тн | 0.015 | 778.4494 | 11.6767
5 | Стержневая арматура Ա - 500C 14мм | тн | 0.0073 | 623.6318 | 4.5525
6 | Брусья 40*40мм | м³ | 0.04 | 170.081 | 6.8032
7 | Обшивка потолка двухслойным пластиком | м² | 1.5 | 3.0424 | 4.5636
8 | Облицовка франтона двухслойным пластиком | 100м² | 0.005 | 307.647 | 1.5382
9 | Установка профильного оцинкованного листа (b=0.6мм) | 100м² | 0.017 | 539.5224 | 9.1719
10 | Покраска металлических элементов (2 раза) | 100м² | 0.047 | 129.6065 | 6.0915
Технологическая часть
1 | Монтаж полиэтиленовых труб d=90мм, PN 20, с испытанием | м | 4 | 5.5334 | 22.1338
2 | Монтаж полиэтиленовых труб d=75мм, PN 20, с испытанием | м | 4 | 3.4595 | 13.8378
3 | Установка задвижек d=65мм, PN25 | шт | 4 | 19.1088 | 76.4352
4 | Фланцевое соединение de75 PN20 | шт | 12 | 5.1736 | 62.0827
5 | Полиэтиленовая прокладка PN20 de75 | шт | 12 | 0.54949 | 6.5939
6 | Полиэтиленовый уголок PN 20 de90 | шт | 4 | 3.7601 | 15.0404
7 | Полиэтиленовый уголок PN 20 de75 | шт | 4 | 3.2703 | 13.0811
8 | Полиэтиленовый переход PN 20 de90/de75 | шт | 4 | 1.9609 | 7.8436
9 | Полиэтиленовый трайник PN 20 de150*90 | шт | 2 | 26.6238 | 53.2475
10 | Центробежный многоступенчатый насос «Grundfos» H=157.0м, G=17м³/час, N=11кВт | шт | 2 | 2374.9972 | 4749.9945
11 | Панель управления эл. защитой ABB | шт | 1 | 563.4796 | 563.4796
12 | Установка трапов d=100мм | шт | 1 | 3.9524 | 3.9524
13 | Установка стальных фасонных частей (без стоимости материалл) | тн | 0.01246 | 194.4759 | 2.4232
14 | Стержневая арматура A - 500c 14мм | тн | 0.00726 | 623.6318 | 4.5276
15 | Болт, гайка 12мм | тн | 0.0052 | 1766.231 | 9.1844
16 | Монтаж поливинхлоридных труб d=150мм | м | 10 | 2.6295 | 26.2949
17 | Поливинхлоридный уголок d=50мм | шт | 1 | 0.13816 | 0.13816
18 | Установка обратного клапана D=80мм, Pn 20 | шт | 1 | 23.2937 | 23.2937
19 | Фланцевое соединение de90 PN20 | шт | 2 | 7.5392 | 15.0785
20 | Полиэтиленовая прокладка PN20 de90 | шт | 2 | 0.54949 | 1.099
Электрическая сеть насосной станции
1 | Электрический щит 12 мест, пластмассовый короб, для наружного монтажа | шт | 1 | 10.9553 | 10.9553
2 | Трехполюсный трехфазный автономный выключатель U ~ 380/220В, I =50А | шт | 1 | 5.6022 | 5.6022
3 | Трехполюсный автономный выключатель U ~ 220В, I =25 А | шт | 2 | 4.686 | 9.372
4 | Однополюсный автономный выключатель U ~ 220В, I =20 А | шт | 1 | 3.139 | 3.139
5 | Установка потолочного светильника : 1 шт 14Вт мощность LED ламп., водонепроницаемый | комп лект | 2 | 7.928 | 15.856
6 | Установка настенного светильника 1шт 18Вт мощность LED ламп., антивандальный | комп лект | 1 | 8.6262 | 8.6262
7 | Двухполюсный штепсель с третим заземляющим контактом для внутреннего монтажа, I = 16А | шт | 3 | 1.8615 | 5.5844
8 | Двухместный однополюсный выключатель для внутреного монтажа | шт | 1 | 1.8316 | 1.8316
9 | Выключатель «Старт - Стоп» | шт | 2 | 4.1403 | 8.2806
10 | Распределительная коробка для наружного монтажа | 100шт | 0.04 | 130.2856 | 5.2114
11 | Медный провод, с ПВХ изоляцией, сечением: 2*1.5мм² ППВ | 100м | 0.09 | 50.0174 | 4.5016
12 | Медный провод, с ПВХ изоляцией, сечением: 3*2.5мм² ППВ | 100м | 0.16 | 73.8741 | 11.8199
13 | Кабель медный, с ПВХ изоляцией ВВГ, сечением: 4*6мм² | 100м | 0.1 | 191.7392 | 19.1739
14 | Кабельный лоток 16*16*2000мм | м | 10 | 0.78719 | 7.8719
15 | Медный наконечник с оловянным покрытием 6мм² | шт | 8 | 1.0238 | 8.1906
16 | ПВХ труба 48мм диаметром | 100м | 0.04 | 86.1864 | 3.4475
17 | ПВХ труба 20мм диаметром | 100м | 0.02 | 59.8088 | 1.1962
Контур заземления
18 | Разработка IV категории грунта вручную | м³ | 2.5 | 9.4702 | 23.6755
19 | Засыпка грунта вручную | м³ | 2.5 | 1.4411 | 3.6028
20 | Заземления - сталь полосовая 40*4мм | 100м | 0.22 | 96.7028 | 21.2746
21 | Электроды заземления - металлический уголок 50*50*5мм | 10шт | 0.6 | 81.5291 | 48.9174
22 | Гибкий провод для заземления 16мм² ESUY | 100м | 0.03 | 678.1399 | 20.3442
| Всего |  |  |  | 156426.6973
| НДС 20% |  |  |  | 31285.3395
| Всего |  |  |  | 187712.0368