ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии                                                 № 3 от 18 марта 2022 года и опубликовывается в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HHRC-EACHAPDzB-22/03/1

Оценочная комиссия процедуры организованной с целью закупки радиопередатчика мощностью 500 Вт с источником бесперебойного питания, под указанным кодом, представляет следующее:

14 марта был получен запрос, по которому данօ соответствующее разъяснение

1 ․ "Аккумуляторы - Модульные с возможностью "горячей" замены". Что вы подразумеваете под "модульными" батареями?

- Модульная "горячая" замена - означает возможность замены аккумулятора или группы аккумуляторов/кассет/ без отключения питания или изменения режима работы

2 ․ Встроенный байпас - сервисный байпас, встроенный статический байпас ․ требуется ли какой-либо другой байпас, кроме встроенного статического байпаса?

- Встроенный статический байпас управляется от источника бесперебойного питания, активируется в случае отказа источника бесперебойного питания или превышения максимально допустимого значения нагрузки.

Сервисный байпас - управляемый (электронный или механический) байпас, шунтирующий вход и выход. Предназначен оператором для отключения источника бесперебойного питания от линии электропередач в случае неисправности или технического обслуживания.

Для получения дополнительной информации связанной с данным об’явлением необходимо обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки под кодом HHRC-EACHAPDzB-22/03/1 М. Николян.

Тел: (+374 10) 65 40 73

Эл. адрес: hhrc.gnumner@tna.am,   hhrc.gnum@tna.am