Հարց 1. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՈՒՅՈՒՆ  ինչ նպատակով է, ում է դա վերաբերվում, միթե հաղթողը ըստ պայմանագրի չի ներկայացնում սարքավորումները: Եթե այո, ինչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել:

Պատասխան 1.  Մրցույթը կազմակերպված է Համաշխարհային բանկի ընթացակարգով, համաձայն որի Մատակարարի կողմից Ապրանքի Ապահովագրությունը պարտադիր պայման է:

Հարց 2. Հավելված 1 Տեխնիկական մասնագրերով ԼՈՏ 1 նախատեսված է սարքավորումների մատակարարում՝ տեղադրումով, սահմանելով երաշխիքային ժամկետ 3 տար և IP տեսացցիկների ու տեսաձայնագրիչի համար ներկայացնել սերտիֆիկատ և MAF, ինչը նախատեսված չէ ԼՈՏ 2 համար, թեպետ վերջինս ավելի բարդ և թանկ սարքավորում է: Ինչպես հասկանալ կոշտ սկավառակների համար նախատեսված 3 տարի երաշխիքը: Այն իրատեսական չէ:

Պատասխան 2՝ ԼՈՏ 2–ում ներկայացված ապրանքների համար MAF չի պահանջվում, անկախ գնից։ Լոտերի կարևորությունը պատվիրատուն որոշում է հենց ինքը։ 3 տարի երաշխիքը կոշտ սկավառակի համար պետք է հասկանալ հետևյալ կերպ՝ կոշտ սկավառակի համար պահանջվում է 3 տարվա երաշխիք, որը տրամադրվում է կամ արտադրողի կամ մատակարարի կողմից:

Հարց 3.  ԼՈՏ 1 ցանկով տվել եք ՀՀ տարածքի Ձեր գրասենյակների ցանկը, և վերևում նշել տեղադրումով, ոնց տեղադրել 1-ական IP տեսախցիկ և տեսաձայնագրիչ, առանց մալուխի, ինչ նպատակով է այն, այդ գրասենյակների առկա համակարգերում 1-ական փոխարինում, թե....

Պատասխան 3՝ Որոշ կենտրոններում առկա են տեսախցիկներ։ Նման կենտրոններում պետք է ավելացնել մեկ տեսախցիկ, տեղադրել ձայնագրիչ կոշտ սկավառակով և կարգավորել ամբողջ համակարգի միացումները (տեսախցիկներ+switch+ձայնագրիչ):