ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 15-ի թիվ  2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագրերը՝ ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ բնակավայրի «Ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար արևային ֆոտովոլտային համակարգի /ներառյալ տեղադրումը/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.05.2026թ․-ին, ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15․05․2026թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
 Հարցադրում N 1 ։
Հարգելի Պատվիրատու, հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված չէ թե վահանակի նվազագույն հզորությունը ինչքան պետք է լինի։ Խնդրում ենք պարզաբանել։ 

Ինչպես նաև խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք նախագծման լիցենզիա ունենալու պահանջը պարտադիր է,  և արդյոք հաղթող մասնակիցը պետք է ներկայացնի նախագիծ, որը վերահսկվելու է տեխնիկակական և հեղինակային հսկողությամբ Ուրբան համակարգով, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ մրցույթը իր բնույթով ապրանքի ձեռքբերում եք տեղադրել։
 Պարզաբանում N 1։ 

Հարգելի մասնակից, վահանակի նվազագույն հզորությունը էական չէ, պարտադիր է դրանց արդյունավետությունը, որի պահանջը սահմանված է ՖՎ մոդուլների տեխնիկական բնութագրով.

Նախագծման լիցենզիան պարտադիր պահանջ է:

Մասնակցի կողմից հայտով ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկը 

 /հավելված 1/ սահմանված է հրավերով, որոնք  չեն վերահսկվելու Ուրբան համակարգով, այլ գնահատվելու են պատվիրատուի և ներդրող կազմակերպության մասնագետների կողմից:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Յավրումյանին:

Հեռախոս՝ +37494754603։
Էլեկտրոնային փոստ՝ anahit.yavrumyan@mail.ru։
ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2 от 15 .05. 2026 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HHSHMAH-GHAPDzB-26/15
Оценочная комиссия по процедурам закупок с кодами HHSHMAH-GHAPDzB-26/15, организованная для закупки Поставка солнечной фотоэлектрической системы (включая монтаж) для НПО «Детская и юношеская спортивная школа борьбы» в поселке Воскеаск общины Ахурян, Ширакская область Республики Армения, представляет ниже вопросы, полученные 15.05.2026 г. относительно приглашений с теми же кодами, и разъяснения, предоставленные 15.05.2026 г.
Вопрос № 1.

Уважаемый Заказчик,

в техническом описании приглашения не указана минимальная мощность панели. Просим разъяснить.

Также просим разъяснить, является ли обязательным требование наличия лицензии на проектирование, и должен ли победивший участник представить проект, который будет контролироваться техническим и авторским надзором через систему Urban. Просим учесть, что конкурс по своей сути предусматривает закупку товара с установкой
Разъяснение № 1.

Уважаемый участник,

Уважаемый участник,

минимальная мощность панели не является существенной, обязательным является их коэффициент эффективности, требование к которому установлено техническими характеристиками ФЭ-модулей.

Наличие лицензии на проектирование является обязательным требованием.

Перечень документов, представляемых участником в составе заявки (Приложение 1), установлен приглашением. Эти документы не будут контролироваться через систему Urban, а будут оцениваться специалистами заказчика и организации-инвестора.
За дополнительной информацией по настоящему объявлению вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Анаит Яврумян с кодами HHSHMAH-GHAPDzB-26/15
Электронная почта: anahit.yavrumyan@mail.ru.

Оценочная комиссия по закупочным процедурам с кодами HHSHMAH-GHAPDzB-26/15
PAGE  

