ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը կողմից հայտարարված «Զանգակատան ջրամբարի ոռոգման ցանցի մոտ 1 կմ երկարությամբ ջրատարի կառուցման աշխատանքների» ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.02․2025թ․  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28․02․2025թ․ տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցում 1

Համաձայն ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով մրցույթի նախագծի նոր կառուցվող գիծը

միանալու է գործող գծին և նախագծով նախատեսված չէ գոյություն ունեցող գծի

ապամոնտաժում, խնդրում ենք տալ պարզաբանում թե արդյոք նոր կառուցվող գծի ուղեծիրը

այլ է և անհրաժեշտություն չի լինլու գոյություն ունղոց գիծը ապամոնտաժել և տեղափոխել։

Պարզաբանում 1

ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով մրցույթի նախագծի շինարարական աշխատանքների

ընթացքում նախագծվող և գոյություն ունեցող ջրատարերի ուղեգծերի հատման դեպքում

նախագծվող ջրատարի ուղեգիծը կշեղվի գոյություն ունեցող ջրատարի ուղեգծից, իսկ

կառուցվող ջրատարի ուղեգծի շեղման անհնարինության դեպքում առաջացած լրացուցիչ

ծավալները կվճարվեն չնախատեսված աշխատանքների տողում նախատեսված գումարով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Քրիստինա Խաչատրյան:

Հեռախոս՝ +374 91 349993

Էլ. Փոստ՝ araratmarz.gnumner@gmail.com

Պատվիրատու` ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

Объявление о полученных запросах и о предоставленных разъяснениях

Данный текст объявления одобрен оценочной комиссией.

Опубликован Постановлением № 3 от 28․02․2025г.:

Согласно статье 29 Закона РА «О закупках».

Код процедуры - ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3

Аппарат губернатора Араратской области Республики Армения объявил о закупке «Строительства водопровода протяженностью около 1 км для оросительной сети Зангакатанского водохранилища».организованный для этой цели ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3       Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом представляет ниже приглашение с тем же кодом․полученный вопрос 27.02.2025․    и связанных с ним 28․02․2025 объяснение предоставлено:

Вопрос 1

Согласно проектному коду тендера ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3 , новая построенная линия

будет подключен к существующей линии, и проект не предусматривает строительство существующей линии демонтажа, пожалуйста, уточните, будет ли траектория вновь построенной линии

Это другое дело, и не будет необходимости демонтировать и переносить существующий трубопровод.

Разъяснение 1

Строительные работы по тендерному проекту код ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3

В случае пересечения проектируемых и существующих трасс водопровода при

Трасса планируемого водопровода будет отклоняться от трассы существующего водопровода, и

дополнительные расходы, возникающие в случае невозможности изменения трассы строящегося водопровода

Объемы будут оплачены за счет суммы, предусмотренной в строке «Непредвиденные расходы».

За дополнительной информацией по данному объявлению обращайтесь к Кристине Хачатрян, секретарю оценочной комиссии, по коду ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/3       .

Телефон: +374 91 349993

Электронная почта Электронная почта:araratmarz.gnumner@gmail.com

Заказчик: Аппарат губернатора Араратской области Республики Армения