ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի դեկտեմբերի 12-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-26/1»
ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար` վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-26/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.12.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 12.12.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում`
            «Երկրորդ չափաբաժնում նշված է  ֆիննական Kone ֆիրմայի վերելակ,իսկ հավելված 2 փոխարինման ենթակա բաղադրիչները Arkel vvvf-ը և Arel-300-ը թուրքական արտադրության վերելակների բաղադրիչ են որոնք միասին համադրելի չեն։

      Խնդրում եմ տալ պարզաբանում, վերելակը թուրքական արտադրության է, թե՝ ֆիննական։»

Պարզաբանում` 
             «Ի պատասխան Ձեր հարցման հայտնում ենք, որ մինչև վերելակի խափանումը այն գործել է «ARKEL» VVVF ղեկավարման վահանակով և դրա կազմում գտնվող «ARL300» 7.5 կՎտ փոփոխական լարում–փոփոխական հաճախականության (VVVF) փոխակերպիչով։ 
       Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է դիտարկել նաև ARKEL VVVF inverter-ի և ARL-300 վերահսկիչ համակարգի կիրառումը KONE վերելակի վրա, որը համատեղելի է, պայմանով, որ իրականացվեն անհրաժեշտ մոնտաժային և ինտեգրման աշխատանքները՝ համաձայն գործող տեխնիկական և անվտանգության նորմերի։»
      Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՔԿ ԳՀԾՁԲ-Վ-26/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Նազարյանին:         
            Հեռախոս (012) 515-419
          Էլ. Փոստ` gnumner@investigative.am  
          Պատվիրատու՝ ՀՀ քննչական կոմիտե
PAGE  

