ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 06 декабря 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-24/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21, организованной с целью приобретения Дизель генераторная установка системы аварийного энергоснабжения ААЭС для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 01.12.2021 и предоставленные 06.12.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

В целях подготовки корректного технико-коммерческого предложения для участия в процедуре № HAEK-EAAPDzB-24/21 «Дизель-генераторная установка системы аварийного энергоснабжения» просит предоставить ЗАО «ААЭК» информацию по следующим пунктам технической спецификации (далее – ТС):

1. Просим разъяснить процесс лицензирования в Республике Армения Технических Условий на ДГУ, которое предусматривается Разделом 4 Таблицы 1 ТС. Просим дополнить ТС перечнем нормативной документации, в соответствии с которой должны разрабатываться ТУ, принимая во внимание требования лицензирования в Республике Армения (Раздел 4 Таблицы 1 ТС).

2. Просим указать в ТС сроки получения разрешения на строительство со стороны ААЭС (Раздел 3 Таблицы 1 ТС).

3. Просим дополнить ТС перечнем внешних воздействий и событий, согласно документации ААЭС, в том числе ООБ, в соответствии с которыми должно производиться проектирование здания ДГУ. Одновременно, просим указать предусмотрено ли воздействие от падения самолета на здание ДГУ.

4. Просим дополнить ТС перечнем нормативной документации, регламентирующим разработку проектной документации, включая состав и содержание проектной документации.

5. Просим дополнить п.8.2 ТС предварительным расположением здания СХЗДТМ с учетом требований по размещению баков хранения топлива, обеспечивающих слив топлива из железнодорожной или автомобильной цистерны (п.8.3.1 ТС) с указанием расстояний до железнодорожных и автомобильных путей, аналогично зданиям ДГУ, указанным в п.7.2 ТС.

6. Просим указать на плане расположения на площадке ААЭС точки подключения оборудования ДГУ и СХЗДТМ с указанием расстояний до планируемых мест размещений зданий ДГУ и СХЗДТМ к:

• интерфейсам, указанным в п.7.3.5.3 ТС;

• станционной системе противопожарного водоснабжения согласно п.7.6 ТС;

• общеблочной или системной аккумуляторной батареи согласно п.7.7 ТС;

• станционной системе громкоговорящей связи согласно п.7.11 ТС;

• системе противопожарного водоснабжения (п.8.5 ТС);

• общеблочной или системной аккумуляторной батареи (п.8.6 ТС);

• станционной системе замазученных стоков (п.8.7 ТС);

• системе питьевого водоснабжения и канализации (п.8.8 ТС);

• системе громкоговорящей связи (п.8.9 ТС).

7. Просим дополнить ТС обязанностью ААЭС предоставить ТУ на присоединение оборудования ДГУ и СХЗДТМ по п.6 ТС.

8. Просим дополнить ТС параметрами наводнений, вызванных экстремальными внешними условиями окружающей среды согласно п.7.16 ТС.

9. Просим дополнить ТС обязанностью ААЭС предоставить ТУ на точки подключения оборудования ДГУ по п.9 ТС.

10. В соответствии с п.8.3.1 ТС СХЗДТМ должна быть оборудована двумя баками запаса топлива и двумя баками запасами масла. Просим откорректировать ТС и указать итоговое количество баков запаса топлива и масла.

11. Просим пояснить требование по подключению к существующим системам хранения дизельного топлива и масла (п.7.3.5.3 ТС), учитывая наличие требований по сооружению новой системы хранения запаса дизельного топлива и масла согласно Разделу 8 ТС.

Разъяснение № 1

1. Процесс лицензирования будет проводиться согласно законам РА и постановлениями правительства РА.

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми должны разрабатываться технические условия (ТУ) Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

3. (Вопрос 2) После получения проектной документации от Подрядчика, Заказчик направляет в государственные органы РА для получения разрешения.

4. (вопросы 3, 6, 8) – ответы на эти вопросы являются исходными данными для проектирования и Подрядчик должен сам определить во время проектирования с помощью Заказчика:

5. (вопросы 5, 7, 9, 10 и 11) – ответы на эти вопросы должен определить Подрядчик при выполнении проектирования.

6. Воздействие на ДГУ от попадания самолета предусмотрено.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21 – Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21