ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019  թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության  կարիքների համար ռետինափողրակների և կրակմարիչների փրփուրի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019  թվականի փետրվարի 8-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ տրամադրված 2019  թվականի փետրվարի 11-ի պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Խնդրում եմ շտկել 2-րդ չափաբաժնի /կրակմարիչների փրփուր-6000 լիտր/ տեխնիկական բնութագրի վրպակները: Այն է՝ 1/ Կինեմատիկական մածուցիկությունը ոչ թե 200 աստիճան C, այլ 20 աստիճան C: 2/ Ջրածնային ցուցիչը ոչ թե (ph) 200 աստիճան C, այլ 20 աստիճան C: 3/ Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազը ոչ թե -30 աստիճան C, այլ -3 աստիճան C: 4/ Խտությունը ոչ թե 200 աստիճան, այլ 20 աստիճան C և այլն:

Պարզաբանում N 1 Տեղի է ունեցել տառատեսակի և ֆոնտերի անհամանպատասխանության հետևանքով աստիճանի նշանը փոխվել է 0-ի, ուստի բնութագրով նախատեսված է Կինեմատիկական մածուցիկությունը 20 աստիճան ցելսիուս: 2/ Ջրածնային ցուցիչը ոչ թե (ph) 20 աստիճան ցելսիուս: 3/ Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազն -3 աստիճան ցելսիուս: 4/ Խտությունը 20 աստիճան ցելսիուս:

Հարցադրում N 2:       2-րդ չափաբաժնի՝ կրակմարիչների փրփուրի երաշխիքային ժամկետը գրված է թողարկման օրվանից 12 տարի, այն ինչ արտադրողի տարայում երաշխիքային ժամկետը նշված է 4 տարի, իսկ պահպանման համապատասխան պայմանների դեպքում՝ 10:

Պարզաբանում N 2 Տարբեր արտադրողների կողմից երաշխիքային ժամկետները կախված պահպանման պայմաններից տարբեր են: Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը անհրաժեշտ է կրակմարիչների փրփուր թողարկման օրվանից առնվազն 12 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աբրահամ Մարգարյանին:

Հեռախոս՝ +374 12 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ mes.yandex@yandex.ru։

ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը