ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին 
ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հակահրդեհային սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 08-ին կնքված N  ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18, N  ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18/1 և N  ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18/2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Հակահրդեհային սարքեր
	հատ
	-
	2
	-
	14000
	Հրշեջ փողակ РС-50 А կամ համարժեք
• Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.0 МПа

• Չափսերը՝ 51մմ


	Հրշեջ փողակ РС-50 А 

• Աշխատանքային ճնշումը՝ 0.6-1.6 МПа

• Չափսերը՝ 50մմ



	2
	Հակահրդեհային խողովակներ
	հատ
	-
	2
	-
	140000
	Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով
• Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ առավելագույնը 40+-1 մետր
• Աշխատանքային ճնշումը՝ 1

• Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51մմ
• Կշիռը՝ առավելագույնը 8 կգ


	Հրշեջ խողովակ հրշեջ գլխիկներով 

• Հրշեջ խողովակի երկարությունը՝ առավելագույնը 40+-1 մետր

• Աշխատանքային ճնշումը՝ 1

• Խողովակի/ծորակի տրամագիծը՝ 51մմ

• Կշիռը՝ առավելագույնը 8 կգ



	3
	Հակահրդեհային սարքեր
	հատ
	-
	2
	-
	140000
	Հրշեջ պահարան ШПК-310 Н3/ШП-01/ կամ համարժեք
• Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը
• Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը՝ 1

• Չափսերը, (երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ առավելագույնը 540x650x230 մմ
• Պահարանի/վահանակի կշիռը՝ առավելագույնը 12.4 կգ
• Պահարանի/վահանակի գույնը՝ կարմիր
	Հրշեջ պահարան ШПК-310 

• Հրշեջ խողովակի համար նախատեսված տեղերի քանակը՝ 1

• Պահարանի/վահանակի կշիռը՝ առավելագույնը 12.4 կգ
• Պահարանի/վահանակի գույնը՝ կարմիր

	4
	Հակահրդեհային սարքեր
	հատ
	-
	2
	-
	6000
	Հրշեջ գլխիկ ГМ-50 կամ համարժեք
• Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.0 МПа
• Չափսերը՝ 51մմ


	Հրշեջ գլխիկ ГМ-50 կամ համարժեք

• Աշխատանքային ճնշումը՝ 1.0 МПа
• Չափսերը՝ 51մմ



	5
	Կրակմարիչ
	հատ
	-
	3
	-
	90000
	Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-3 (B.C.E) կամ համարժեք
• Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 4.3+-0.21

• Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0-1.5 կգ
• Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 200 C МПа՝ 5.8

• Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8վրկ. (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է -200C +500C

• Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ առավելագույնը 13.5կգ
• Կրակմարիչի բարձրությունը՝ առավելագույնը 600մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150մմ
• Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
• Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի
	ОУ-3 BCE Տեսակի հրդեհների մարման համար
• Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0+/-0.25 կգ
• Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 200 C МПа՝ 5.88

• Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8վրկ. (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է -400C +500C 

• Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ առավելագույնը 10.50կգ
• Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
• Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի

	6
	Կրակմարիչ
	հատ
	-
	4
	-
	160000
	Ածխաթթվային կրակմարիչ ОУ-5 (B.C.E) կամ համարժեք
• Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 7.2+-0.36

• Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 5.0-1.5 կգ
• Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 200 C МПа՝ 5.8

• Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8վրկ. (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է -200C +500C

• Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ առավելագույնը 14կգ
• Կրակմարիչի բարձրությունը՝ առավելագույնը 900մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150մմ
• Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
• Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի
	ОУ-5 BCE Տեսակի հրդեհների մարման համար
• Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 5.0+/-0.25 կգ
• Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 200 C МПа՝ 5.88

• Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8վրկ. (-200C +500C-ում)

• Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է -400C +500C 

• Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ առավելագույնը 15կգ
• Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի
• Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	04
	05
	
	V
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	02.04.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	2500
	2500
	500
	500
	3000
	3000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	3167
	3167
	633
	633
	3800
	3800

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	7113.33
	7113.33
	1422.67
	1422.67
	8536
	8536

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	10700
	10700
	0
	0
	10700
	10700

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	3740
	3740
	0
	0
	3740
	3740

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	40000
	40000
	8000
	8000
	48000
	48000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	38400
	38400
	7680
	7680
	46080
	46080

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	129813.33
	129813.33
	25962.67
	25962.67
	155776
	155776

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	137000
	137000
	0
	0
	137000
	137000

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	48800
	48800
	0
	0
	48800
	48800

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	30000
	30000
	6000
	6000
	36000
	36000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	42833
	42833
	8567
	8567
	51400
	51400

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	74980
	74980
	14996
	14996
	89976
	89976

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	137000
	137000
	0
	0
	137000
	137000

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	31400
	31400
	0
	0
	31400
	31400

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	2500
	2500
	500
	500
	3000
	3000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	2083
	2083
	417
	417
	2500
	2500

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	6996.67
	6996.67
	1399.33
	1399.33
	8396
	8396

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	5550
	5550
	0
	0
	5550
	5550

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	1920
	1920
	0
	0
	1920
	1920

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	30000
	30000
	6000
	6000
	36000
	36000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	32750
	32750
	6550
	6550
	39300
	39300

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	54340
	54340
	10868
	10868
	65208
	65208

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	77700
	77700
	0
	0
	77700
	77700

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	35100
	35100
	0
	0
	35100
	35100

	Չափաբաժին 6 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	68167
	68167
	13633
	13633
	81800
	81800

	3
	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
	99146.67
	99146.67
	19829.33
	19829.33
	118976
	118976

	4
	«Ռեֆորս Տեխնոլոջի» ՍՊԸ
	147500
	147500
	0
	0
	147500
	147500

	5
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	52800
	52800
	0
	0
	52800
	52800

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	16.04.2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.04.2018թ.
	23.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                             02.05.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	07.05.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08.05.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	4
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18
	08.05.2018թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 40 աշխատանքային օր
	Չկա
	1920
	1920

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18/1
	08.05.2018թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 40 աշխատանքային օր
	Չկա
	46080
	46080

	1, 3, 5, 6
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-12/18/2
	08.05.2018թ.
	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 40 աշխատանքային օր
	Չկա
	135000
	135000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	4
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Լենինգրադյան փող., 48 շենք
	pozhmaster@yahoo.com
	Հ/Հ 16045049610600
	ՀՎՀՀ 02265669

	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	ք. Երևան,Գյուլբենկյան փող. 27/1
	pozhtekhnika@mail.ru
	Հ/Հ 220290124001000
	ՀՎՀՀ 01013653

	1, 3, 5, 6
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Քաջազնունու փող., 1 շենք
	pozhtekhnika@mail.ru
	Հ/Հ 1570022150670100
	ՀՎՀՀ 02253825

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	gnumner.am, armeps.am և armeps.am/ppcm

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արմեն Խաչատրյան
	060-434-268
	armen.khachatryan@gdca.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն   
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

