ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ի թիվ 3 հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.11.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 11.11.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Հարգելի պատվիրատու, 9-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի մեջ ապրանքի քաշը նշված է 2.5 կգ որը չափազանց բարձր է տվյալ ապրանքի համար , կարող եք նշել մոդել որի հիման վրա կազմվել է տեխնիկական բնութագիրը?Կանխավ շնորհակալություն
Պարզաբանում N 1 Հարգելի Գործընկեր, մոդել չենք կարող նշել, առաջարկում ենք ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով
Հարցադրում N 2
Հարգելի պատվիրատու 6-րդ չափաբաժնում հզորությունը ոչ պակաս 12-18 վտ, 4000-6000K գունային ջերմաստիճանը , նշանակում է որ լուսատուն կարող է լինել 12-18 վատի սահմանում, իսկ գույնը 4000-6000 կ սահմանում 

Պարզաբանում N2
Հարգելի Գործընկեր, նման գրելաձևը իրենից ենթադրում է միջակայք/սահման:

Հարցադրում N 3
Հարգելի պատվիրատու կասեք խնդրեմ, եթե 6-րդ լոտում նկարագրված լուսատուն նախատեսված է շինության ներսում ամստոնգ տեսակի կախովի առաստաղներում տեղադրելու համար, ապա ինչի համար է հարկավոր դյուբել մեխ 6x40 սնկաձև մանժետով

Պարզաբանում N3
Հարգելի Գործընկեր, 6-րդ չափաբաժնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրում չի պահանջվում «դյուբել մեխ 6x40 սնկաձև մանժետով»:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ haykuhi.grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

