Հարցում

Հարգելի գործընկեր,
Խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ։ Բնութագրերը շարադրված են անհասկանալի և սխալ ձևով, որոշ դեպքերում նունիսկ անտրամաբանական։ Ի՞նչ է նշանակում "ռենտգեն սկոպիայի  ռեժիմ և  նկարահանման  +  տպիչ", խնդրում ենք պարզաբանել և շարադրել հստակ՝ հետագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Ինչո՞վ է պայմանավորված տելեսկոպիկ սեղանի լայնական շարժի առնվազն +/- 16սմ պահանջը, բարձրության առնվազն 60 - 120սմ պահանջը, թեքման առնվազն +90/-90° պահանջը, քանի որ դրանք բավականին խիստ պահանջներ են և նույնիսկ ոչ օգտագործվող, մասնավորապես թեքման -90° պահանջը։ Ռենտգեն խողովակի շտատիվի շարժունակության երկայնական տիրույթը առնվազն 160սմ նույնպես խիստ պահանջ է և ոչ օգտագործվող։ Խնդրում ենք նաև պարզաբանել, թե ինչ են նշանակում "հորիզոնական ստոյկա" և "թվային կարգավորող սկանավորման դաշտ" արտահայտությունները։ Ի՞նչ ստոյկայի մասին է խոսքը, եթե պահանջվում է տելեսկոպիկ սեղանով ռենտգեն ստացիոնար սարք։ Մնացած բնութագրերը նույնպես խմբագրման են ենթակա, խնդրում ենք ցուցաբերել մասնագիտական մոտեցում և ներկայացնել պատշաճ տեխնիկական բնութագիր: Ցանկալի է նույնիսկ բնութագրերը լինեն անգլերեն լեզվով՝ թյուրըմբռնումից խուսափելու նպատակով։

Պարզաբանում

Հարգելի գործընկեր

Ի պատասխան Ձեր   ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կողմից հայտարարված  ՀՀԳՄՀԲՄԱՊՁԲ-02/22 մրցույթի հարցմանը  տեղեկացնում ենք  Ձեզ, որ մրցույթի  բժշկական սարքավորումների  տեխնիկական  բնութագրերը  կազմվել են համաձայն  Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի  13-րդ հոդվածի պահանջներով. Այսինքն  Գնման առարկայի հատկանիշները  պահանջ կամ հղում  չեն  պարունակում   որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ուստի չենք սահմանափակել Ձեր իրավունքները մրցույթին  մասնակցելու համար, հղման դեպքում կարող  եք հասկանալ  «կամ համարժեք»: Բոլոր  պարամետրերը ներկայացված են միջակայքերով,  մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովելով  հնարավոր մասնակիցների համար:

2-րդ չափաբաժնի  տեխնիկական բնութագրի մեջ չկա   ՛՛հորիզոնական ստոյկա՛՛ արտահայտությունը, նորից ծանոթացեք  տեխնիկական բնութագրի պահանջներին, իսկ ինչ վերաբերվում է  "ռենտգեն սկոպիայի  ռեժիմ և  նկարահանման  +  տպիչ" արտահայտությանը, ապա  նշանակում է  թվային  ռենտգեն  ապարատը իր մեջ ներառում է և սկոպիայի ռեժիմ և  նկարահանման ռեժիմ  /երկուսը մեկում/, դրա հետ միաժամանակ  ունենա  տպիչ  նկարները  տպելու համար:  2-րդ չափաբաժինը /և ոչ միայն/  ներկայացված է պատշաճ տեխնիկական բնութագրով:

Շնորհակալություն  հարցադրման համար: