ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2024 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ օգոստոսի 28-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ օգոստոսի 29-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

- Ս․ թ․ Օգոստոսի 2-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24  ծածկագրով հայտարարված բաց մրցույթի Հրավերով պահանջվում է մատակարարել Կիսահաղորչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից։ Այդ կապակցությամբ խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալը։

Հրավերով պահանջվող սարքավորման Տեխնիկական բնութագրի 5-րդ կետի համաձայն սարքավորման լրակազմը պետք է ներառի «․․․Genie-2000 (ISOCS և LabSOCS)․․․» ծրագրային ապահովումը որից ISOCS և LabSOCS փաթեթները կոչված են առանց իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների կատարել մաքուր գերմանիումից դետեկտորի (ՄԳ դետեկտոր) արդյունավետության տրամաչափում (կալիբրովկա): Պահանջվող ISOCS և LabSOCS ծրագրային ապահովման արժեքը կազմում են ՄԳ դետեկտորի լրակազմի գնի մեծ մասը։

Դատելով Հրավերում արտացոլված գնման գնից (80,301,600 դրամ) վերը նշված փաթեթները պահանջվում է մատակարարել ՄԳ դետեկտորի լրակազմում։ Խնդրում ենք հաստատել այդ։

Պարզաբանում N 1

- Մաքուր գերմանիումի դետեկտորի լրակազմի մեջ են մտնում ISOCS և LabSOCS ծրագրային ապահովումները։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Նիկոլայ Թևոսյանին:

«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հեռախոս  010-20-04-91

Էլ. փոստ   Nikolay.Tevosyan@anpp.am

Պատվիրատու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ