## havelvac_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHTsDzB-HVKAK-2024-43»
Техническая характеристика - график закупок Общее описание услуг
Ед/№ | Единица | Наименование предмета закукпа | Общая цена единицы**
1 | Тех.обслуживание водяной бани | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2432520
2 | Тех.обслуживание центрифуги | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 4489200
3 | Тех.обслуживание весов (лабораторных аналитических и электронных, технических) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 970920 | ?
4 | Тех.обслуживание шейкеров (электронных, механических с подогревом и др.) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1510668
5 | Тех.обслуживание иммуноферментного анализатора | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2119320
6 | Тех.обслуживание рефрактометра | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 545490
7 | Тех.обслуживание PH-метра, ионометра, нитратометра | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2933640 | ?
8 | Վառարանների տեխնիկական սպասարկում (մուֆելային) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1002240
9 | Тех.обслуживание шумомера | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2121930
10 | Тех.обслуживание влагомера | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1263240
11 | Тех.обслуживание аппарата Кротова | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 678600
12 | Тех.обслуживание устройства измерения электромагнитного поля | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2067120
13 | Тех.обслуживание автоклава 2 | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 13600296
14 | Тех.обслуживание инкубатора 2 | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 1923240
15 | Техническое обслуживание амплификатора ПЦР в реальном времени | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 4089000
* Срок предоставления услуг определяется Заказчиком со дня подачи заявки - 5 рабочих дней (при согласии Исполнителя). ** Цена лота формируется путем суммирования цен соответствующих частей, представленный в таблицах 1, 2, 3, 4 *** На любую деталь или систему Исполнитель гарантирует Заказчику не менее 3 месяцев в случае ремонта и не менее 6 месяцев в случае замены.

## havelvac_1_axyusak_1
Калибровка, наладка, замена узлов и запасных частей устройств Приложение N 1. Таблица 1.
1.8
№ | Запчасти устройств и узлы | Единица 1 (часть 1) |  |  |  | Единица 2 (часть 1) |  |  |  | Единица 3 (часть 1) |  | Единица 4 (часть 1) |  | Единица 5 (часть 1) |  | Единица 6 (часть 1) | Единица 7 (часть 1) |  |  |  | Единица 8 (часть 1) | Единица 9 (часть 1) |  |  | Единица 10 (часть 1) |  | Единица 11 (часть 1) | Единица 12 (часть 1)
|  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля
|  | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41
1 | Обьектив | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55680 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Источник света | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73080 | 73080 | 69600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Микромеханизм столика | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Визуальный тубус | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Электрический нагреватель | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | x | x | x | x | x | x | 52200 | 52200 | x | x | x | x | x | x | x | 73080 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Температурный датчик | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41760 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Термометр | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Щит управления | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | x | x | x | x | x | x | 46980 | 46980 | x | x | x | x | x | x | x | 52200 | x | x | x | x | x | 41760 | x | x | x
9 | Переключатель скорости | x | x | x | x | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | x | x | 46980 | 46980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Узел электронного питания | x | x | x | x | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 73080 | 73080 | 46980 | 46980 | 208800 | 208800 | 52200 | 83520 | 83520 | 83520 | 0 | 104400 | 83520 | 83520 | 83520 | 104400 | 83520 | 41760 | 83520 | 83520 | 83520
11 | Узел противовеса | x | x | x | x | x | x | x | x | 52200 | 52200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Электрод | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 125280 | 125280 | 125280 | 0 | x | x | x | x | 156600 | 73080 | x | x | x | x
13 | Механически узел | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 52200 | 52200 | 46980 | 46980 | x | x | 31320 | x | x | x | x | 62640 | x | x | x | x | x | 83520 | x | x | x
14 | Манжета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Фильтр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Электрический двигатель | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | x | x | 83520 | 83520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Датчики | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73080 | 73080 | 73080 | 261000 | 83520 | x | 46980 | 46980 | 46980
18 | Термопринтер | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 208800 | 208800 | x | 0 | 0 | 208800 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | Триггер | x | x | x | x | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | x | x | 52200 | 52200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
20 | Датчик уровня воды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21 | Узел регулировки температуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Резиновая герметичная прокладка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62640 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23 | Предохранительный клапан | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24 | Водоизмерительная трубка и запорный кран | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25 | Манометр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26 | Электрический вентилятор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27 | Камера испарения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
28 | Кубики | x | x | x | x | x | x | x | x | 46980 | 46980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
29 | Редуктор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41760 | 41760 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
30 | Обратный клапан | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
31 | Узел испарения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
32 | Компрессор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
33 | Конденсатор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
34 | Рабочая призма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73080 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
35 | Рабочий усилитель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | x | 73080 | 73080 | 73080 | x | x | x | 83520 | 83520 | 83520
36 | Բոցային կոհակ ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
37 | Измерительный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
38 | Бактерицидный излучатель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
39 | Рабочая камера | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
40 | Указательный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62640 | 62640 | 62640 | x | x | x | 73080 | 73080 | 73080
41 | Термоконтакт | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 62640 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
42 | Лентопротяжный механизм | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
43 | Обмотка ротора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
44 | Обмотка статора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
45 | Контактная линия? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
46 | Рабочий узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
47 | Указательная шкала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
48 | Запорный кран | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
49 | Электрические клапаны | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
50 | Электрическая система | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
51 | Резиновые трубки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
52 | Подшипник | x | x | x | x | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
53 | Масло | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
54 | Газ фрион | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
55 | Фильтр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
56 | Компьютерный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
57 | Радиатор конденсор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
58 | Усилитель узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73080 | 73080 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
59 | Световой фильтр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52200 | 52200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
60 | Побочный электрод | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
61 | Электрод измеритель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
62 | Переходные узлы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
63 | Трубопровод | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
64 | Пружина | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
65 | Коллекция стеклянных фильтров на основе оксида гольмия и дидимия, содержащего по одному фильтру на основе оксида гольмия и дидимия, встроенного стандартного 10-миллиметрового в держателях четырехугольного кювета для определения точности измерения длины волны | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
66 | Фильтр оксида гольмия для оптической настройки 1шт. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
67 | Сертифицированный фильтр из гольмиевого стекла, встроенный в ручку стандартнойго10 мм прямоугольного кювета для точности теста определения длины волны. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
68 | 0.5, 1.1 + 1.5 Abs имеющий нейтральноую плотность и набор синих фильтров с рукояткой. Используется для проверки и регулировки фотометрической линейности, а также подтверждения нулевой линии | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
69 | Набор нейтральных фильтров для проверки и регулировки фотометрической линейности - 1 упаковка, содержит держатели двойного кювета - двойные нулевые фильтры и двойноые 0,3, 0,5, 1,0 и 1,5 абс. фильтры. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
70 | Набор годных откалиброванных растворителей - 1 уп., Содержит дихромат калия, перхлорид гольмия, хлорид калия, йодид натрия, толуол нитрита натрия и гексан в запечатанном кварце. Сертификат в наличии. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
71 | Сертифицированная лампа, кодированной меди | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
72 | Дейтериевая лампа для корректировки фона | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
73 | набор для сервиса встроенных двигателей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
74 | ՈՒՄ սիլիցիումի ձախակողմյան ապակի /քառակուսի/ ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
75 | ՈՒՄ սիլիցիումի աջակողմյան ապակի / կլոր/ ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
76 | эл.узлы устройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
77 | Стеклянная крышка узла для корректировки распылителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
78 | Полиэфирэфиркетоновая PEEK пробка для камеры распылителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
79 | фиксирующий винт стеклянного узла | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
80 | Корректирующий винт стеклянного узла | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
81 | Кольцевая прокладка для корректирующего винта стеклянного узла | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
82 | Набор стеклянных узлов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
83 | Набор кольцевых прокладок для водной среды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
84 | Набор кольцевых прокладок для органической среды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
85 | Набор капиллярных распылителей разных размеров | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
86 | Жесткая капиллярная трубка /3м/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
87 | Комплект системы впрыскивания пробы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
88 | Набор стеклянных зеркал | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
89 | Трубы с термостойким покрытием 10 штук | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
90 | Набор капилляров графитовой печи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
91 | Набор шприцов, без пузырьков | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
92 | полиуретановая трубка для графитовой печи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
93 | Стекло рабочей камеры для графитовой печи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
94 | Полипропиленовые баллоны для образцов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
95 | Комплект крепежей /полипропиленовый / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
96 | Набор для обцлуживания и сертификации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
97 | Сертифицированная, кодированная кадмиевая лампа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
98 | Сертифицированный фильтр с единичной абсорбцией | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
99 | 5 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор меди | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
100 | 1000 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор меди | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
101 | 100 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор лития | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
102 | Калибровочный комплект для регулировки блока управления газом и газопроводов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
103 | Сертифицированный набор настроек и калибровок для всех узлов устройства в оптической системе | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
104 | Алюминиевый порошк для очистки источника ионов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
105 | Шлифовальные листы для очистки и обслуживания детектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
106 | Стержни для очистки и обслуживания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
107 | Специальные перчатки для чистки и обслуживания масс источников | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
108 | Ткани для очистки детектора из специального материала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
109 | Комплект очистки источника ионов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
110 | Комплект очистки и обслуживания детектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
111 | Ткани для очистки источника ионов, из специального материала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
112 | Филаменты детектора 2 шт. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
113 | Изоляция линз детектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
114 | Масло вакуумной помпы 1000ml /Rough pump oil, Inland 45, 1 qt/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
115 | Соединительный кабель управления и диагностический электроники детектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
116 | Соединительный кабель управления и диагностический вакуума детектора /Micro Ion Gauge/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
117 | Тестовый раствор источника электронов GCMS содержит 1 пг / мкл в 3 флаконах по 1 мл раствора октафторнафталина (99% в изооктане) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
118 | Калибровочный раствор источника химической ионизации GCMS, содержит 1 пг / мкл в 3 флаконах по 1 мл октафторнафталина (в 99% изооктана) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
119 | Калибровочный раствор GCMS/Perfluorotributylamine (PFTBA) / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
120 | Кольцевой вакуумный изолятор внутренней камеры GCMS-а | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
121 | Кольцевой вакуумный изолятор крышки внутренней камеры GCMS-а | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
122 | Кольцевой вакуумный изолятор крышки внутренней камеры GCMS-а | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
123 | Устройство установки вышки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
124 | Сенсор температуры помпа вакуумного масс-детектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
125 | Набор излучающих дисков источника ионов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
126 | Керамический диск для подключения источника ионов внутренней камеры GCMS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
127 | Электронный умножитель детектора GCMS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
128 | Итерфейс питания управляющей плитки GCMS-а | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
129 | Устранение неисправности программного обеспечения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
130 | Обновление программного обеспечения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
131 | Перепрограммирование устройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
132 | Диагностика неисправности устройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
133 | Настройка работы устройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
134 | Демонтаж устройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Всего: по модели | 328860 | 328860 | 328860 | 328860 | 595080 | 595080 |  | 595080 | 224460 | 224460 | 417600 | 417600 | 615960 | 615960 | 281880 | 396720 | 396720 |  | 83520 | 459360 | 292320 | 292320 | 292320 | 522000 | 240120 | 167040 | 287100 |  | 287100
| Всего: по единицам (часть 1) | 986580 |  |  |  | 1785240 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 281880 | 876960 |  |  |  | 459360 | 876960 |  |  | 762120 |  | 167040 | 574200

## havelvac_1_axyusak_2
Калибровка, наладка, замена узлов и запасных частей оборудований Приложение N 1. Таблица 2.
№ | Запчасти устройств и узлы | Единица 1 (часть 2) |  |  |  | Единица 2 (часть 2) |  |  |  | Единица 3 (часть 2) |  | Единица 4 (часть 2) |  | Единица 5 (часть 2) |  | Единица 6 (часть 2) | Единица 7 (часть 2) |  |  |  | Единица 8 (часть 2) | Единица 9 (часть 2) |  |  | Единица 10 (часть 2) |  | Единица 11 (часть 2) | Единица 12 (часть 2)
|  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля
|  | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41
1 | Обьектив | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Источник света | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Микромеханизм столика | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Визуальный тубус | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Электрический нагреватель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Температурный датчик | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Термометр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Щит управления | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | 26100 | x | x | x | x | x | 26100 | x | x | x
9 | Переключатель скорости | x | x | x | x | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10 | Узел электронного питания | x | x | x | x | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 73080 | 73080 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 52200 | 20880 | 20880 | 20880
11 | Узел противовеса | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
12 | Электрод | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | Механический узел | 46980 | 46980 | 46980 | 46980 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | 15660 | x | x | x | x | 31320 | x | x | x | x | x | 26100 | x | x | x
14 | Манжета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
15 | Фильтр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Электрический двигатель | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | x | x | 41760 | 41760 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Датчики | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Термопринтер | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | Триггер | x | x | x | x | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | x | x | 26100 | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
20 | Датчик уровня воды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21 | Узел регулировки температуры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Резиновая герметичная прокладка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23 | Предохранительный клапан | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24 | Водоизмерительная трубка и запорный кран | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25 | Манометр | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26 | Электрический вентилятор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27 | Камера испарения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
28 | Кубики | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
29 | Редуктор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
30 | Обратный клапан | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
31 | Узел испарения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
32 | Компрессор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
33 | Конденсатор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
34 | Рабочая призма | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
35 | Рабочий усилитель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | x | 41760 | 41760 | 41760 | x | x | x | 20880 | 20880 | 20880
36 | Բոցային կոհակ ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
37 | Измерительный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
38 | Бактерицидный излучатель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
39 | Рабочая камера | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
40 | Указательный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
41 | Термоконтакт | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
42 | Лентопротяжный механизм | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
43 | Обмотка ротора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
44 | Обмотка статора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
45 | Контактная линия? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
46 | Рабочий узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
47 | Указательная шкала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
48 | Пружина | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
49 | Электрические клапаны | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
50 | Запорный кран | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
51 | Электрическая система | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
52 | Узел усилитель | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31320 | 31320 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
53 | Радиатор конденсатор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
54 | Компютерный узел | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
55 | Трубопровод | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Всего: по модели | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 240120 | 240120 | 240120 | 240120 | 52200 | 52200 | 172260 | 172260 | 104400 | 104400 | 67860 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 125280 | 83520 | 83520 | 83520 | 41760 | 41760 | 104400 | 41760 | 41760 | 41760
| Всего: по единицам (часть 2) | 297540 |  |  |  | 720360 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 67860 | 354960 |  |  |  | 125280 | 250560 |  |  | 83520 |  | 104400 | 125280

## havelvac_1_axyusak_3
Техническое обслуживание оборудований Приложение 1, Таблица 3
№ | Общие положения технического обслуживания медицинских оборудований | Единица 1 (часть 3) |  |  |  | Единица 2 (часть 3) |  |  |  | Единица 3 (часть 3) |  | Единица 4 (часть 3) |  | Единица 5 (часть 3) |  | Единица 6 (часть 3) | Единица 7 (часть 3) |  |  |  | Единица 8 (часть 3) | Единица 9 (часть 3) |  |  | Единица 10 (часть 3) |  | Единица 11 (часть 3) | Единица 12 (часть 3)
|  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля
|  | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41
1 | Внутренний и внешний осмотр (физическое и механическое) устройств | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 20880 | 20880 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100
2 | Определение причины неисправности устройства (осмотр параметров электрических, механических и электронных соединений) | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 20880 | 20880 | 41760 | 41760 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100
3 | Частичная разборка и сборка устройства после технического обслуживания | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 8352 | 8352 | 20880 | 20880 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 13050 | 13050 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100
4 | Извлечение и сборка разрушенных соединений и деталей | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 8352 | 8352 | 15660 | 15660 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100
5 | Внешняя и внутренняя очистка устройства, распыление и мойка соединений и деталей (контактов, жгутов проводов, контактных поверхностей, гидравлических и оптических систем и т. д.) | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 20880 | 20880 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100
6 | Замена или добавление масла гидравлических систем устройств | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | Смазка трущихся и крутящихся плоскостей в устройствах | x | x | x | x | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 15660 | 15660 | 13050 | x | x | x | x | 26100 | x | x | x | x | x | 13050 | 13050 | 13050 | 13050
8 | Поверка и калибровка соединений устройства | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 20880 | 20880 | 41760 | 41760 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760
9 | Проверка герметичности обшего устройства и соединений в собранном состоянии | x | x | x | x | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760
10 | Устранение неполадок при сбое подключения и изоляции кабеля на всех узлах устройства | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 10440 | 10440 | 15660 | 15660 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100
11 | Проверка режимов работы устройств в соответсвии с нормативами работы этих устройств | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 10440 | 10440 | 41760 | 41760 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 41760 | 41760 | 41760 | 26100 | 26100 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760
12 | Проверка заземления устройств | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 10440 | 10440 | 41760 | 41760 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 26100 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050
13 | Тестирование устройства после технического обслуживания | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 10440 | 10440 | 26100 | 26100 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100
14 | Инструктаж медицинского персонала по использованию данного мед.оборудования | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 13050 | 13050 | 10440 | 10440 | 20880 | 20880 | 13050 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100
15 | Осмотр, чистка, проверка соединений | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16 | Калибровка с помощю набора сертифицириванных фильтров по длине волны | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
17 | Калибровка раствором бихромата калия | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
18 | Проверка интенсивности лампы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
19 | При обнаружении отклонений выполнение соответсвующих действий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
20 | Обследование каждого газопровода, редуктора с целью исключения повреждений, трещин и аварий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
21 | Калибровка скорости каждого потока газа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
22 | Проверка воздуховодов, замена фильтров фильтрами из соответствующего набора /p/n01 102093/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
23 | Проверка камеры распределения газов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
24 | Чистка, замена каждой прокладки /o-rings kit/ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
25 | Проверка системы охлаждения воды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
26 | Обеспечение охлаждающей жидкости системы охлаждения воды | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
27 | Проверка интенсивности длины волны частиц, кодированной и сертифицированной медной лампой | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
28 | Осмотр спрея, замена, чистка труб | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
29 | Очистка системы ввода образцов и поверка с помощью соответствующей программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
30 | Проверка открытия закрытия каждого клапана | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
31 | Проверка наличия утечки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
32 | Проверка объема и давления газовых балонов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
33 | Проверка и замена фильтров воздуха | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
34 | Проверка системы ветиляции | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
35 | Проверка оптической системы и калибровка с помощью специального усройства | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
36 | Замена комплекта автоматизированной системы образца | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
37 | Осмотр, чистка стеклянного шара и замена при необходимости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
38 | Проверка и калибровка приставки холодного пара для определения ртути, арсения, свинца и других гидридных элементов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
39 | Замена электродов графитовых печей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
40 | Замена комплекта коррекции Зимана | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
41 | Регулировка графитовой печи с помощью специальных инструментов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
42 | Замена горелки Mark7 и распылителя пламени Venturi спрей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
43 | Замена и очистка гидридно поглащаемого кварцевого кювета | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
44 | Осмотр, чистка, проверка соединений | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
45 | Проверка вакуума и утечек системы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
46 | Проверка объема и давления газовых балонов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
47 | Проверка газовых линий - состояние кислородных ловушек и влажности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
48 | Проверка утечки газовых линий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
49 | Проверка соотношения воздуха и влажности вакуумной камеры | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
50 | Проверка и настройка работы электронных линз и катода | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
51 | Проверка источника ионизации и филаментов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
52 | Проверка и настройка квадрупольной работы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
53 | Проверка работы детекторов и электроумножителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
54 | Проверка работы материнско платы и источника питания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
55 | Калибровка всех детекторов в соответствии с сертифицированными растворами калобровки | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
56 | Автоматическая проверка герметичности испарительного пробоотборника и проверка работы с соответствующим сертифицированным раствором | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
57 | Регулировка автоматической линии подачи пробы испарителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
58 | Проверка герметичности и проведение теста на падение давления испарителя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
59 | Восстановление нормальных рабочих условий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
60 | Проверка сигнала, регистрация отклонения эхо сигнала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
61 | Замена октапола, замена капилляров | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
62 | Замена муфты и узла | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
63 | Удаление пыли со всех узлов, работающих под давлением | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
64 | Очистка датчика 6-канального крана | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
65 | Очистка иглы и калибровка системы автоматического впрыска | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Всего: по модели | 180090 | 180090 |  | 180090 | 287100 | 287100 |  | 287100 | 208800 | 208800 | 165474 | 165474 | 339300 | 339300 | 195750 | 274050 | 274050 |  | 274050 | 417600 | 331470 | 331470 | 331470 | 208800 | 208800 | 407160 | 360180 |  | 360180
| Всего: по единицам (часть 3) | 540270 |  |  |  | 861300 |  |  |  | #REF! |  | 330948 |  | #REF! |  | 195750 | 822150 |  |  |  | 417600 | 994410 |  |  | 417600 |  | 407160 | 720360

## havelvac_1_axyusak_4
Запасные части устройств, замена узлов, наладка, калибровка Приложение 1, Таблица 4
1.8
Հ/Հ | Запасные части и узлы устройств | Единица 13 (часть 4) |  |  | Единица 14 (часть 4) | Единица 15 (часть 4)
|  | Автоклав 2 |  |  | Инкубатор 2 | Aмплификатор пцр в реальном времени
|  | Tuttnauer 5050-ELV-D | Tuttnauer 3840 ELD | Tuttnauer 4496 | Memmert INB500 | QIAGEN Rotor-Gene Q
1 | Замена ловушки пара, включая все необходимые детали. | 244400 | 244400 | 244400 | x | x
2 | Замена обратного клапана с пружинным седлом, включая все необходимые детали. | 45120 | 45120 | 45120 | x | x
3 | Замена опоры корзины, включая все необходимые детали. | 141000 | 141000 | 141000 | x | x
4 | Замена клавиатуры, включая все необходимые детали. | 25380 | 25380 | 25380 | x | x
5 | Замена панели ввода/вывода, включая все необходимые детали. | 639200 | 639200 | 639200 | x | x
6 | Замена основной панели управления, включая все необходимые детали. | 460600 | 460600 | 460600 | x | x
7 | Замена реле 24-280V AC,25A,включая все необходимые детали. | 48880 | 48880 | 48880 | x | x
8 | Замена микрореле PSB, включая все необходимые детали. | 11280 | 11280 | 11280 | x | x
9 | Замена 3-фазного кабеля, включая все необходимые детали. | 23970 | 23970 | 23970 | x | x
10 | Замена датчика температуры, включая все необходимые детали. | 103400 | 103400 | 103400 | x | x
11 | Замена переключающей коробки, включая все необходимые детали. | 112800 | 112800 | 112800 | x | x
12 | Замена датчика температуры PT-100, включая все необходимые детали. | 45120 | 45120 | 45120 | x | x
13 | Замена контактора, включая все необходимые детали. | 216200 | 216200 | 216200 | x | x
14 | Замена щитового переключателя, включая все необходимые детали. | 4700 | 4700 | 4700 | x | x
15 | Замена трехполюсного выключателя на 15А, включая все необходимые детали. | 91650 | 91650 | 91650 | x | x
16 | Замена трехполюсного выключателя на 25А, включая все необходимые детали. | 197400 | 197400 | 197400 | x | x
17 | Замена трансформатора, включая все необходимые детали. | 63450 | 63450 | 63450 | x | x
18 | Замена источника питания, включая все необходимые детали. | 75200 | 75200 | 75200 | x | x
19 | Замена ограничивающего переключателя, включая все необходимые детали. | 92120 | 92120 | 92120 | x | x
20 | Замена воздушного фильтра, включая все необходимые детали. | 78960 | 78960 | 78960 | x | x
21 | Замена крышки с водяным филтром, включая все необходимые детали. | 5640 | 5640 | 5640 | x | x
22 | Замена экрана 4000 микрон, включая все необходимые детали. | 33840 | 33840 | 33840 | x | x
23 | Замена силиконового вкладыша 50xx-MD, включая все необходимые детали. | 58280 | 58280 | 58280 | x | x
24 | Замена силиконового вкладыша 1/2"x2, включая все необходимые детали. | 31020 | 31020 | 31020 | x | x
25 | Замена внутренних трубопроводов, включая все необходимые детали. | 150400 | 150400 | 150400 | x | x
26 | Замена парового манометра -30+60 psi, включая все необходимые детали. | 46060 | 46060 | 46060 | x | x
27 | Замена парового манометра 1/8 0-4 Бар, включая все необходимые детали. | 22560 | 22560 | 22560 | x | x
28 | Замена регулятора давления, включая все необходимые детали. | 62040 | 62040 | 62040 | x | x
29 | Замена нагревательного элемента, включая все необходимые детали. | 263200 | 263200 | 263200 | x | x
30 | Замена замка, включая все необходимые детали. | 9024 | 9024 | 9024 | x | x
31 | Замена глушителя, включая все необходимые детали. | 6768 | 6768 | 6768 | x | x
32 | Замена щита управления, включая все необходимые детали. | 173900 | 173900 | 173900 | x | x
33 | Замена окна, включая все необходимые детали. | 5640 | 5640 | 5640 | x | x
34 | Замена соленоидного клапана на 2/2 направления, включая все необходимые детали. | 35720 | 35720 | 35720 | x | x
35 | Замена соленоида переменного тока 24В,8Вт,60Гц, включая все необходимые детали. | 25380 | 25380 | 25380 | x | x
36 | Замена предохранительного клапана, включая все необходимые детали. | 25380 | 25380 | 25380 | x | x
37 | Замена печатающего устройства, включая все необходимые детали. | 329000 | 329000 | 329000 | x | x
38 | Замена отключающего термостата, включая все необходимые детали. | 18800 | 18800 | 18800 | x | x
39 | Замена датчика давления 0-4 Бар, включая все необходимые детали. | 232180 | 232180 | 232180 | x | x
40 | Замена игольчатого клапана 1/4", включая все необходимые детали. | 29610 | 29610 | 29610 | x | x
41 | Переустановка и наладка программного обеспечения. | 45120 | 45120 | 45120 | x | x
42 | Регулировка/калибровка/настройка и запись температуры. | 67680 | 67680 | 67680 | x | x
43 | Чистка и регулировка фильтров и клапанов. | 33840 | 33840 | 33840 | x | x
44 | Чистка устройства. Удаление пыли. | 33840 | 33840 | 33840 | x | x
45 | Регулировка замков и запирающего механизма дверцы. | 33840 | 33840 | 33840 | x | x
46 | Смазка и регулировка трущихся деталей. | 33840 | 33840 | 33840 | x | x
47 | Замена щита управления, включая все необходимые детали. | x | x | x | 846000 | x
48 | Замена ограничителя основной/главной панели управления, включая все необходимые детали. | x | x | x | 385400 | x
49 | Замена датчика, включая все необходимые детали. | x | x | x | 141000 | x
50 | Замена главного выключателя/рубильника, включая все необходимые детали. | x | x | x | 45120 | x
51 | Замена ограничителя температуры, включая все необходимые детали. | x | x | x | 45120 | x
52 | Замена вентилятора, включая все необходимые детали. | x | x | x | 385400 | x
53 | Настройки режимов. | x | x | x | 75200 | x
54 | Замена опоры несущего винта на 72 места, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 135360
55 | Замена 72-седельного ротора, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 406080
56 | Замена опоры несущего винта на 36 мест, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 135360
57 | Замена 36-седельного ротора, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 406080
58 | Замена блокировки включая все необходимые запчасти | x | x | x | x | 45120
59 | Замена гильзы системы охлаждения включая все необходимые запчасти | x | x | x | x | 11280
60 | Замена муфты ротора, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 67680
61 | Замена роторного двигателя, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 135360
62 | Замена отопителя со всеми необходимыми запчастями | x | x | x | x | 169200
63 | Замена мотора 12В включая все необходимые запчасти | x | x | x | x | 451200
64 | Замена красного светодиода, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
65 | Замена зеленого светодиода, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
66 | Замена синего светодиода, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
67 | Замена желтого светодиода, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
68 | Замена ИК-светодиода, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
69 | Замена ремня ротора, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 45120
70 | Замена светодиодного кабеля со всеми необходимыми запчастями | x | x | x | x | 22560
71 | Замена материнской платы со всеми необходимыми запчастями | x | x | x | x | 564000
72 | Замена блока питания со всеми необходимыми запчастями | x | x | x | x | 338400
73 | Замена предохранителя включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 28200
74 | Замена сенсорной платы, включая все необходимые запасные части | x | x | x | x | 112800
75 | Замена силовой платы со всеми необходимыми запчастями | x | x | x | x | 112800
76 | Выполнение настройки включая все необходимые запасные части и расходные материалы | x | x | x | x | 676800
| Всего по модели | 4330392 | 4330392 | 4330392 | 1923240 | 4089000
| Всего по единицам (часть 4) | 12991176 |  |  | 1923240 | 4089000