**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

###  2024 թվականի hուլիսի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/128

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի կարիքների համար «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգերի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/128» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 03.07.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 04.07.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

1. **Պարզաբանման պահանջի տեքստ**

 **«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/128»** ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի՝ խնդրում եմ պարզաբանել,

1. Նախագծում նշված է՝ տրանսպորտային T1 տիպի 200մմ տրամագծով լուսացույց, իսկ տեխնիկական բնութագրում նշված է ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ 300 մմ, որո՞վ պետք է առաջնորդվել։

2. Նախագծում տրված է երկկողմանի լուսացույց։

Արդյոք դա հնարավո՞ր է փոխարինել երկու միակողմանի լուսացույցներով։

 Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան հարցմանը՝ տեղեկացնում եմ, որ՝

1.    Պետք է առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրով ներկայացված պահանջներով:
 2.    Այո հնարավոր է փոխարինել երկու միակողմանի լուսացույցներով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/128** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Տ. Մանուկյան:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ Էլ.փոստ` tatevik.manukyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/128 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով