ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/2»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.11.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 18.11.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
Հարգելի գործընկեր.

Խնդրում եմ 7-րդ չափաբաժնի համար պարզաբանել՝

- ավտոբենզինի և դիզ.վառելիքի համար հաշվիչների անհրաժեծտ քանակները,

- չափվող հեղուկի ջերմաստիճանը (ըստ արտադրողի - 40°С -  + 50°С),

- ճշտգրտության դասը` (± 0,25 տոկոս կամ  ± 0,5 տոկոս):

Պարզաբանում N 1` 

- Հաշվի առնելով այն  հանգամանքը, որ գործարանային արտադրության ՊՊՕ 25-1,6ՍՈւ հաշվիչը նախատեսված է տարբեր մածուցիկության ոչ ագրեսիվ նավթամթերքների ծավալային չափման համար , որի դեպքում բենզինի և դիզ.վառելիքի մածուցիկությունները տարբեր են, ուստի ՊՆ կարիքների համար անհրաժեշտ է 10 հատ վերը նշված հաշվիչ՝ բենզինի ծավալային չափման համար՝ 0,55-1,1 սՍտ մածուցիկության աշխատանքնային դիապազոնով (սահմաններում) և 10 հատ հաշվիչ դիզ. վառելիքի ծավալային չափման համար՝ 1,1-6,0 սՍտ մածուցիկության աշխատանքնային դիապազոնով, 
- -40°С - +60°С չափորոշիչը սահմանվել է՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ գործարանային արտադրության հաշվիչը նախատեսված է -40°С - +60°С ջերմաստիճանային պայմաններում աշխատելու համար,
-հաշվիչների չափելիության ճշգրտության չափորոշիչը սահմանվել է 0,25% ճշգրտության և 0,5% ճշգրտության, սակայն նախընտրելի է 0,25%-ը, այսինքն՝ ավելի ճշգրիտ զգայնության չափորոշիչով հաշվիչի ձեռքբերումը
Փոփոխված հրավերը կհրապարակվի gnumner.am կայքում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Թադևոսյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  nelli.tadevosyan@mil.am։


 « ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-7/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

18.11.2022թ.
PAGE  

