ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Բժշկական սարքերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.10.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`
         Հարցադրում N 1`
   Հարգելի գործընկեր

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15 ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի  №2 չափաբաժնում գրված չափորոշիչներին համապատասխանում է միայն  Philips  ընկերության Digitrak XT մոդելը,  մինչ դեռ ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 22-րդ կետի համաձայն «Գնման առարկայի բնութագրերը և մասնակիցների որակավորման հատկանիշների  գնահատմանը ներկայացվող չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ ևա րտադրողներ՝ բացառությամբ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված պայմաններով գնում կատարելու դեպքերի»:

1.
 Խնդրում եմ պարզաբանել տեխնիկական բնութագիրը ՀՀ Կառավարության վերոնշյալ որոշման պահանջներին համապատասխան կազմելու իրավաչափությունը:

2.
Առաջարկում ենք համապատասխանեցնել տեխնիկական բնութագիրը ՀՀ Կառավարության վերոնշյալ որոշման պահանջներին:
             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան, հայտնում ենք, որ                      ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15 ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի N2 չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք է այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է գնումը (հիմք`«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջներ): Նշված չափաբաժնով մասնակիցների կողմից կարող են առաջարկվել ոչ միայն Ձեր կողմից նշած Philips ընկերության Digitrak XT մոդելի ապրանքատեսակը, այլ նաև այլ արտադրողի(ների) համարժեք ապրանքատեսակներ, հետևաբար հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագիրը չի հակասում ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 22-րդ կետի պահանջներին. այն է` «Գնման առարկայի բնութագրերը և մասնակիցների որակավորման հատկանիշների գնահատմանը ներկայացվող չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ և արտադրողներ՝ բացառությամբ օրենքի                                           23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված պայմաններով գնում կատարելու դեպքերի»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET 



PAGE  

