ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 28-ին և մարտի 10-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնիհամարը |  | անվանումը |  |  |  |  |  | չափ-մանմիա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  |  |  | նախահաշվայինգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Լաբորատոր սեղանի ցենտրիֆուգ ՊՇՌ պլանշետների համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր սեղանի ցենտրիֆուգ, հովացուցիչով, պտույտի առավելագույն արագությունը 245 × g (1500 պտտ/րոպ), ռոտորի տեսակը՝ բակետ-ռոտոր, ռոտորի տարողությունը 2*96 տեղանոց ՊՇՌ պլանշետների համար նախատեսված կանգնակներ, պլանշետները առանց փեշերի, նախատեսված է խառնուրդի կաթիլը փորձանոթի հատակին նստեցնելու համար, կատարում է նաև խառնիչի ֆւնկցիա, ժամանակացույցի կարգավորման հնարարավորությունը՝ մինչև 99 րոպ, թվային էկրան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Պրոֆեսիոնալ բոր-մեքենա |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |  | Պրոֆեսիոնալ սեղանի բոր-մեքենա, հզորությունը 220Վտ, պտույտների հաճախականությունը 40 000պ/ր, կարծր մակերեսների հարթեցման գործառույթով, մեքենային կից ծայրակալների հավաքածույով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Էլեկտրոնային կշեռք |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր թվային վահանակով էլեկտրոնային կշեռք մինչև 0.001գ ճշգրտությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լաբորատոր թվային վահանակով էլեկտրոնային կշեռք մինչև 0.001գ ճշգրտությամբ: |  |  |  |  |
| 4 |  | Աշտարակ հեղուկային քրոմատոգրաֆների համար 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  |  |  | Աշտարակհեղուկայինքրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Diasorb 130C16T կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշտարակհեղուկայինքրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Diasorb 130C16T կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 5 |  | Աշտարակ հեղուկային քրոմատոգրաֆների համար 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  | 144000 |  |  |  |  |  |  | Աշտարակհեղուկայինքրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Separon SGX C 18 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աշտարակհեղուկայինքրոմատոգրաֆների, 5 մկմ, 2x80 մմ, Separon SGX C 18 կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 6 |  | Ջրային բաղնիք |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | Թվային, պատրաստված է չժանգոտող պողպատից, ջրային բաղնիքի ծավալը` 2 լիտր, ջերմաստիճանային դիապազոնը`+5 մինչև 100°C , նախատեսված ջրի ջերմաստիճանի պահպանում - + 1°C ճշգրտությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թվային, պատրաստված է չժանգոտող պողպատից, ջրային բաղնիքի ծավալը` 3 լիտր, ջերմաստիճանային դիապազոնը`+5 մինչև 100°C , նախատեսված ջրի ջերմաստիճանի պահպանում - + 1°C ճշգրտությամբ: |  |  |  |  |
| 7 |  | Միանգամյա սայրեր միկրոտոմի համար |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  | 375000 |  |  |  |  |  |  | Չժանգոտվող մարտենսիտային մետաղից սայրեր 80մմ երկարությամբ R3 աստիճանի տակ, 50 հատ/տուփ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Չժանգոտվող մարտենսիտային մետաղից սայրեր 80մմ երկարությամբ R35 աստիճանի տակ, 50 հատ/տուփ: |  |  |  |  |
| 8 |  | Հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման համար անհրաժեշտ ֆիլտրներ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  | Ակտիվ ածուխից ֆիլտր նախատեսված հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման ՝ Spin Tissue Processor STP120 համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ակտիվ ածուխից ֆիլտր նախատեսված հյուսվածքների նմուշների մշակման ավտոմատ սարքավորման ՝ Spin Tissue Processor STP120 համար: |  |  |  |  |
| 9 |  | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 315*180 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  | Մեծ ամպուտացիոն դանակ НЛ 315*180, նիկելապատ է, միասայր,պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  | 19500 |  |  |  |  |  |  | Փոքր ամպուտացիոն դանակ НЛ 250*120, նիկելապատ է, միասայր,պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ուղեղային դանակ НЛ 300*175 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | Ուղեղային դանակ НЛ 300*175, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Աճառային դանակ НЛ 205*75 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | Աճառային դանակ НЛ 205*75, նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Անատոմիական մուրճ կեռիկով |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | Անատոմիական մուրճ կեռիկով , նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Դանակ անասնաբուժական ռեզեկցիոն, փորավոր НВЛ 165*55 Н-257 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | Դանակ անասնաբուժական ռեզեկցիոն, փորավոր НВЛ 165*55 Н-257, Նիկելապատ է, միասայր, պատրաստված է ածխա-թթվային պողպատից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Աղիքային մկրատ |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | Աղիքային ուղիղ, անատոմիական մկրատ 205մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Մկրատ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 12600 |  |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |  | 15-17սմ երկարությամբ, մետաղյա, բրանշները՝ ուղիղ, բրանշների ծայրերը՝ սուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Մկրատ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15-17սմ երկարությամբ, մետաղյա, բրանշները՝ ուղիղ, բրանշների ծայրերը՝ սուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Սանտավիկ |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 4860 |  |  |  |  | 4860 |  |  |  |  |  |  | տուփում 10 հատ - 19մմx72մմ չափսի, կպչուն սպեղանու վրա ամրացված հակաբորբոքիչ նյութով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | տուփում 10 հատ - 19մմx72մմ չափսի, կպչուն սպեղանու վրա ամրացված հակաբորբոքիչ նյութով: |  |  |  |  |
| 19 |  | Թանզիֆ |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 115200 |  |  |  |  | 115200 |  |  |  |  |  |  | Թանզիֆ բժշկական 5մ, այնություը 90սմ, խտությունը28 սմ/խ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թանզիֆ բժշկական 5մ, այնություը 90սմ, խտությունը28 սմ/խ |  |  |  |  |
| 20 |  | Ձեռնոցներ առանց տալկի |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 680000 |  |  |  |  | 680000 |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ S,M,L` ըստ պատվիրատույի պահանջի, տուփում 50 զույգ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ձեռնոցներ լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի, չափսը՝ S,M,L` ըստ պատվիրատույի պահանջի, տուփում 50 զույգ: |  |  |  |  |
| 21 |  | Միանգամյա օգտագործման հողաթափեր /բախիլներ/ |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  | 2050 |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  |  |  | միանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային թաղանթից հողաթափեր 1*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | միանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային թաղանթից հողաթափեր 1*100 |  |  |  |  |
| 22 |  | Բինտ 7*14, վիրակապ 7մx14սմ |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ /բինտ/ 7մx14սմ ոչ ստերիլ, ֆորման՝ հատ, <<պահպանել չոր տեղում>>: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վիրակապ /բինտ/ 7մx14սմ ոչ ստերիլ, ֆորման՝ հատ, <<պահպանել չոր տեղում>>: |  |  |  |  |
| 23 |  | Սպեղանի 1,25x5 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  | Կտորե, Սպեղանի 1,25x5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Սպեղանի 2,5x5 |  |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  | 209 |  |  |  |  | 26125 |  |  |  |  | 26125 |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 2,5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Սպեղանի 5x5 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  | 146 |  |  |  |  | 33288 |  |  |  |  | 33288 |  |  |  |  |  |  | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ x 5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Միանգամյա օգտագործման խալաթներ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | Միանգամյան օգտագործման խալաթ, ոչ ստերիլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյան օգտագործման խալաթ, ոչ ստերիլ |  |  |  |  |
| 27 |  | Դիմակներ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման եռաշերտ պաշտպանիչ դիմակ`հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Բժշկական գլխարկներ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման բժշկական լաբորատոր գլխարկ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման բժշկական լաբորատոր գլխարկ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |
| 29 |  | Մատիտ /մարկեր ապակու համար/` |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 2496 |  |  |  |  | 2496 |  |  |  |  |  |  | Մատիտ ապակու համար, ֆորմատ` հատ, հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետր 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն, պահպանման պայմանները` պահել չոր տեղում: կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, սև ըստ Պատվիրատույի պահանջի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Աչքի ունելի |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  | Անատամ մետաղյա ունելի, երկարությունը 9 սմ, չժանգոտվող մետաղից, ուղիղ ծայրերով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անատամ մետաղյա ունելի, երկարությունը 9 սմ, չժանգոտվող մետաղից, ուղիղ ծայրերով |  |  |  |  |
| 31 |  | Նշտար |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 17սմ երկարությամբ, միասայր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17սմ երկարությամբ, միասայր |  |  |  |  |
| 32 |  | Ազոտ գազ /բալոնով/ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  |  |  | N2- Ազոտ գազ բալոնով, բալոնի ծավալը`50լ, բալոնի գազի ճնշումը`200մթն., համապատասխան ISO 9809-2 դիրեկտիվ 2010/35/EU: Ազոտ գազի մաքրությունը`99,99999% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Թեստեր թմրանյութերի համար /տասնյակ/ |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1920000 |  |  |  |  | 1920000 |  |  |  |  |  |  | Հետազոտման պարամետրներ : MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA մեզի մեջ հայտնաբերելու համար: Թեստերը պետք է աշխատեն Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլուծիչով ֆորմատ: հատ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն Գնման պահին պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն. *Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի կարգաբերումը մինչև տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործումը: Ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման ընթացքում ըստ պատվիրատուի անհրաժեշտության,յուրաքանչյուր պահանջի դեպքում,մատակարարը պարտավոր է 1 օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի բոլոր անհրաժեշտ կարգաբերման աշխատանքները,որոնք կապված են տվյալ ծախսանյութի(ռեագենտի) օգտագործման հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հետազոտման պարամետրներ : MAMP-BUP- BZO-THC- MOR-MTD-BAR-COC-AMP-MDMA մեզի մեջ հայտնաբերելու համար: Թեստերը պետք է աշխատեն Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլուծիչով ֆորմատ: հատ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն Գնման պահին պիտանելիության ժամկետի 70% առկայություն. *Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի կարգաբերումը մինչև տվյալ ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործումը: Ծախսանյութի (ռեագենտի) օգտագործման ընթացքում ըստ պատվիրատուի անհրաժեշտության,յուրաքանչյուր պահանջի դեպքում,մատակարարը պարտավոր է 1 օրացուցային օրվա ընթացքում իրականացնել Handheld Colloidal Gold Test մոդելի թմրանյութերի վերլոիծիչի բոլոր անհրաժեշտ կարգաբերման աշխատանքները,որոնք կապված են տվյալ ծախսանյութի(ռեագենտի) օգտագործման հետ: |  |  |  |  |
| 34 |  | Նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի թիթեղ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 2570000 |  |  |  |  | 2570000 |  |  |  |  |  |  | 100x150մմ չափսի մանրաթիթեղ քրոմատոգրաֆիայի համար /PTCX–AFA–YF/ Sorbfil Piates for Thin- Layer Chromatography, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100x150մմ չափսի մանրաթիթեղ քրոմատոգրաֆիայի համար /PTCX–AFA–YF/ Sorbfil Piates for Thin- Layer Chromatography, կամ համարժեք |  |  |  |  |
| 35 |  | Մեկուսիչ օղակներ լայներների համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  |  | Agilent 7890B գազային քրոմատոգրաֆի համար, Մեկուսիչ օղակներ լայներների համար, 10հատ/տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agilent 7890B գազային քրոմատոգրաֆի համար, Մեկուսիչ օղակներ լայներների համար, 10հատ/տուփ |  |  |  |  |
| 36 |  | Բոցա-իոնային դետեկտորի մաքրման հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 69000 |  |  |  |  | 69000 |  |  |  |  |  |  | Agilent 7890B գազային քրոմատոգրաֆի համար, բոցա-իոնային դետեկտորի հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.1-2,5 մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.1-2,5 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հազարերրորդական նիշերի հնարավորությամբ, ցանկցալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.1-2,5 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հազարերրորդական նիշերի հնարավորությամբ, ցանկցալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 38 |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.5-10 մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.5-10 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հարյուրերրորդական նիշերի հնարավորությամբ, ցանկալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0,5-20 մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.5-20 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հարյուրերրորդական նիշերի հնարավորությամբ,ցանկալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 0.5-20 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հարյուրերրորդական նիշերի հնարավորությամբ,ցանկալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |
| 40 |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 10-100 մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 10-100 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հարյուրերրորդական նիշերի հնարավորությամբ,ցանկալի է՝ եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության, որակի արտոնագրով, կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոմատ բաժանավորիչ պիպետ 10-100 մկլ, թվայնացված, ամբողջովին ավտոմատացված, ամբողջ թվից հետո հարյուրերրորդական նիշերի հնարավորությամբ, որակի արտոնագրով: |  |  |  |  |
| 41 |  | Ծայրակալ 1-10մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Ծայրակալ 5-200մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Ծայրակալ 100-1000մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, զտիչներով, նախատեսված 100-1000մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ծայրակալ 5-200մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, առանց զտիչի, նախատեսված 5-200մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Ծայրակալ 1-10մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 15480 |  |  |  |  | 15480 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ` 1*96 գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Ծայրակալ 10-100մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, նախատեսված 10-100մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ տուփերով, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ նախատեսված է 10-100մկլ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Ծայրակալ 2-20մկլ |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | ավտոմատ բաժանավորիչ կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ, նախատեսված 1-10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, գործարանային ստերիլ տուփերով, ֆորմատ` 500 կամ 1000 հատ նախատեսված է 2-20մկլ գործարանային ստերիլ տուփերով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Ունիվերսալ զոնդեր |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման, նախատեսված լորձաթաղանթներից նմուշառման համար ,ստերիլ, ոչ տոքսիկ: Ֆորմատ 1*100 պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 2/3, պահպանում 24ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Ունիվերսալ ուրոգենիտալ զոնդեր |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | ՊՇՌ հետազոտության համար D2 տիպի, ունի կտրման նիշէպենդորֆ փորձանոթի մեջ տեղադրելու համար պլաստմասե միանգամյա օգտագործման փայտիկներ՝մեկ ազատ եզրը: Ֆորմատ 1*100, պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 2/3, պահպանում 24ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Ցենտրիֆուգայի պլաստմասե խցանով փորձանոթ 15 մլ տարողությամբ, 15 ml centrifuge Tube, bulk premium |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |  | 99000 |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև պլաստիկ նյութից փորձանոթներ 15մլ, փակվող պտուտականման խցանով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև պլաստիկ նյութից փորձանոթներ 15մլ, փակվող պտուտականման խցանով: |  |  |  |  |
| 51 |  | Ցենտրիֆուգայի ապակյա թվանշված փորձանոթներ 10 մլ |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 6160 |  |  |  |  | 6160 |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև ապակյա փորձանոթներ, վրան նիշ մինչև 10 մլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոնաձև ապակյա փորձանոթներ, վրան նիշ մինչև 10 մլ: |  |  |  |  |
| 52 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 301200 |  |  |  |  | 301200 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Tube Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*1000 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |
| 53 |  | 0,2մլ ծավալի 1*8 միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթների կափարիչներ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 186000 |  |  |  |  | 186000 |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2մլ ծավալի, 1 շարքում՝8 միկրոցենտրիֆուգային բարակ պատերով փորձանոթներ MicroAmp® 8-Cap Strip, 0,2ml, ֆորմատ՝ 1*2400 հատ, գործարանային փաթեթավորմամբ: |  |  |  |  |
| 54 |  | Մազանոթների հավաք: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1512000 |  |  |  |  | 1512000 |  |  |  |  |  |  | Մազանոթային հավաքքածու 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներով սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, խախատեսված անձի նույնականացման համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մազանոթային հավաքքածու 3500 Genetic Analyzer Capillary Array, մազանոթների երկարությունը 36սմ, նախատեսված 8 մազանոթներով սեքվենատորի համար, տրամագիծը 50մկմ, խախատեսված անձի նույնականացման համար |  |  |  |  |
| 55 |  | Զտիչներ՝ համապատասխան փորձանոթներով PrepFiler®Spin Tubes and Filter Columns ԴՆԹ անջատման համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 280000 |  |  |  |  | 280000 |  |  |  |  |  |  | օգտագործվում է Filter Columns առարկայակրի հեռացման համար, փորձանոթներ PrepFiler®Spin Tubes ԴՆԹ անջատման համար: Ֆորմատ 100 զտիչ 300 փորձանոթ մեկ տուփում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | օգտագործվում է Filter Columns առարկայակրի հեռացման համար, փորձանոթներ PrepFiler®Spin Tubes ԴՆԹ անջատման համար: Ֆորմատ 100 զտիչ 300 փորձանոթ մեկ տուփում |  |  |  |  |
| 56 |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկա: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 168000 |  |  |  |  | 168000 |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 տեղանոց օպտիկական պլաշկաներ՝ MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, շտրիխ կոդերով, ապահովում է ճշտությունը, ջերմաստիճանի միատարությունը, ամպլիֆիկացիայի էֆեկտիվությունը: Ֆորմատ՝ 1*96, մեկ տուփում 20 հատ |  |  |  |  |
| 57 |  | Սեպտա Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well 96 տեղանոց պլաշկայի համար, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | սեպտա Septa Mat Well for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well՝ նախատեսված է 96 տեղանոց պլաշկաների փակելու համար որոնք կիրառվում են 3500,3500xL վերլուծիչների |  |  |  |  |  |  |  |  |  | սեպտա Septa Mat Well for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96-Well՝ նախատեսված է 96 տեղանոց պլաշկաների փակելու համար որոնք կիրառվում են 3500,3500xL վերլուծիչների |  |  |  |  |
| 58 |  | Stat fax 3300 կենսաքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տպագրական թղթի գլանակ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  | Stat fax 3300 կենսաքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված տպագրական թղթի գլանակ՝ լայնությունը 110մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 27 STR լոկուսներով՝՝ VersaPlex™ 27PY System, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 11628000 |  |  |  |  | 11628000 |  |  |  |  |  |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ 27 լոկուսների՝ (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E , D6S1043, DYS570 և DYS576): Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար, , հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ 27 լոկուսների պրայմերներ, 2/ ազդանյութերի խառնուրդ VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair MixMasterMix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ՝VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair Mix Allelic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | անձի նույնականացման ամպլիֆիկացման հավաքածու 6 տեսակ ներկերի տեխնոլոգիայի կիրառմամբ, միաժամանակ 27 լոկուսների՝ (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA, D1S1656, D2S1338, D2S441, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D10S1248, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, Amelogenin, DYS391, Penta D, Penta E , D6S1043, DYS570 և DYS576): Կայունություն ինհիբիտորների նկատմամբ, մշակված քայքայված ԴՆԹ-ների համար, , հավաքածուն պարունակում է՝ 1/ 27 լոկուսների պրայմերներ, 2/ ազդանյութերի խառնուրդ VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair MixMasterMix, 3/ պրայմերներին համապատասխան սանդղակներ՝VersaPlex™ 27PY 5X Primer Pair Mix Allelic: Ladder և 4/ստուգիչ՝ AmpF1STRrControl DNA007: Ֆորմատ՝ 1x1200 ռեակցիա, պահպանման պայմաններ՝ մութ, չոր տեղում /-20C/, պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2/3-ը: Որակի վերահսկման արտոնագրերի առկայություն: |  |  |  |  |
| 60 |  | ԴՆԹ անջատման հավաքածու՝ DNA IQ™ System:Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2796000 |  |  |  |  | 2796000 |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի տարբեր նմուշներից (ներառյալ բծերից և հեղուկ նմուշներից) ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 × 3ml Resin, 1 × 150ml Lysis Buffer, 1 × 70ml 2X Wash Buffer, 1 × 50ml Elution Buffer: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / +15- +30˚C/: արտադրման պահից ոչ պակաս քան 50% պահպանման ժամկետի առկայություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի տարբեր նմուշներից (ներառյալ բծերից և հեղուկ նմուշներից) ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1 × 3ml Resin, 1 × 150ml Lysis Buffer, 1 × 70ml 2X Wash Buffer, 1 × 50ml Elution Buffer: Հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / +15- +30˚C/: արտադրման պահից ոչ պակաս քան 50% պահպանման ժամկետի առկայություն: |  |  |  |  |
| 61 |  | ԴՆԹ անջատման հավաքածու ոսկրերից ԴՆԹ-ի անջատման համար: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  | PrepFiler®BTA Forensic DNA Extraction kit Cat. N4463352 կամ համարժեք, մշակված հատուկ կալցինացված հյուսվածքներից /ոսկրերից, ատամներից/, նաև ադգեզիվ նյութերից՝ ծխուկ, կպչուն ժապավեն, սոսնձոտ մակերեսներից ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ PrepFiler® Lysis Buffer 35մլ, PrepFiler® Magnetic Particles՝ 1,5մլ, PrepFiler® BTA buffer` 25,0ml,PrepFiler® Wash Buffer A Concentrate`2*125մլ, PrepFiler® Wash Buffer B Concentrate՝ 2*30մլ, PrepFiler® Elution Buffer՝ 12,5մլ, Proteinaza K` 0,85ml: Հավաքածուն նախատեսված է 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / 8- +24˚C/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PrepFiler®BTA Forensic DNA Extraction kit Cat. N4463352 կամ համարժեք, մշակված հատուկ կալցինացված հյուսվածքներից /ոսկրերից, ատամներից/, նաև ադգեզիվ նյութերից՝ ծխուկ, կպչուն ժապավեն, սոսնձոտ մակերեսներից ԴՆԹ-ի անջատման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ PrepFiler® Lysis Buffer 35մլ, PrepFiler® Magnetic Particles՝ 1,5մլ, PrepFiler® BTA buffer` 25,0ml,PrepFiler® Wash Buffer A Concentrate`2*125մլ, PrepFiler® Wash Buffer B Concentrate՝ 2*30մլ, PrepFiler® Elution Buffer՝ 12,5մլ, Proteinaza K` 0,85ml: Հավաքածուն նախատեսված է 100 ԴՆԹ անջատման համար: Պահպանման պայմաններն են / 8- +24˚C/ |  |  |  |  |
| 62 |  | Կատոդային բուֆեր: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար EACH |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1170000 |  |  |  |  | 1170000 |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆեր՝Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով: Մեկ փաթեթում 4 տարա |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆեր՝Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով: Մեկ փաթեթում 4 տարա |  |  |  |  |
| 63 |  | Անոդային բուֆեր: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 835200 |  |  |  |  | 835200 |  |  |  |  |  |  | Անոդային բուֆեր՝ Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով, մեկ փաթեթում 4 հատ տարա |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անոդային բուֆեր՝ Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, միանգամյա օգտագործման տարայով, մեկ փաթեթում 4 հատ տարա |  |  |  |  |
| 64 |  | Կատոդային բուֆերի տարայի սեպտա: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 395000 |  |  |  |  | 395000 |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆերի տարայի սեպտա` Septa Cathode Buffer Container, 3500 Series, 1 հավաքածու` 10 հատ սեպտա |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կատոդային բուֆերի տարայի սեպտա` Septa Cathode Buffer Container, 3500 Series, 1 հավաքածու` 10 հատ սեպտա |  |  |  |  |
| 65 |  | Մաքրող/լվացող ռեագենտ: Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 201600 |  |  |  |  | 201600 |  |  |  |  |  |  | Մաքրող/լվացող ռեագենտ Conditioning Reagent, 3500 Series Cat.4393718 կամ համարժեք: Պոլիմերային պոմպի լվացման և գործիքի փակման ժամանակ`Conditioning Reagent, 3500 Series, միագամյա օգտագործման պարկ, պատրաստի լուծույթով, պահպանման պայմաններ 2-8°C. Ներառված պիտակի մեջ ռադիոհաճախականության նույնականացման (RFID) պիտակը: Պարկի կցամասի վերին մասը կնքվում է պլաստիկ ֆիլմով, որը պետք է հեռացվի գործիքի մեջ տեղադրվելուց առաջ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մաքրող/լվացող ռեագենտ Conditioning Reagent, 3500 Series Cat.4393718 կամ համարժեք: Պոլիմերային պոմպի լվացման և գործիքի փակման ժամանակ`Conditioning Reagent, 3500 Series, միագամյա օգտագործման պարկ, պատրաստի լուծույթով, պահպանման պայմաններ 2-8°C. Ներառված պիտակի մեջ ռադիոհաճախականության նույնականացման (RFID) պիտակը: Պարկի կցամասի վերին մասը կնքվում է պլաստիկ ֆիլմով, որը պետք է հեռացվի գործիքի մեջ տեղադրվելուց առաջ: |  |  |  |  |
| 66 |  | Պոլիմեր POP4 ™, Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի համար |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 714000 |  |  |  |  | 714000 |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500/3500xL գենետիկական վերլուծիչների համար նախատեսված միջավայր՝ պոլիմեր POP 4™ polymer for 3500/3500xL նախատեսված Մարդու ԴՆԹ-ի վերլուծման համար, ֆորմատ՝ 1*384 նմուշ . պահել 2-8°C պայմաններում, ժամկետի առավելագույնի առկայությունը կամ ոչ պակաս քան 2/3-ի առկայության: |  |  |  |  |
| 67 |  | Արծաթի Հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 430000 |  |  |  |  | 430000 |  |  |  |  |  |  | Արծաթի նիտրատ 10*2գ, սոսինձ 1*500մկլ, ֆորմալդեհիդ 37 %/20*3մլ/,նատրիումի տիոսուլֆատ 10*1մլ, նատրիումի կարբոնատ 10*10գ, ֆորմատ 1*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արծաթի նիտրատ 10*2գ, սոսինձ 1*500մկլ, ֆորմալդեհիդ 37 %/20*3մլ/,նատրիումի տիոսուլֆատ 10*1մլ, նատրիումի կարբոնատ 10*10գ, ֆորմատ 1*10: Պահպանման պայմանները՝ 22-25C. |  |  |  |  |
| 68 |  | Միզանյութի որոշման տեստ-հավաքածու |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  |  |  | պահպանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Ասպարտատամինոտրանֆերազ, ԱՍՏ 50մլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  | պայմանները 22-25°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Ալանինամինոտրանֆերազ, ԱԼՏ 50մլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  | Միզանյութ 2х100մլ ներառյալ ստանդարտ, կոլորիմետրիկ ծայրակետ, UREA COL պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Գլյուկազայի որոշման տեստ, Գլյուկոզա 2х100մլ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | ԱՍՏ, Ասպարտատամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ, պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-25*C.For in vitro Diagnоstic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Խլամիդիա տրախոմատիս |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | ԱԼՏ, Ալանինամինոտրանսֆերազի կինետիկ եղանակով որոշման տեստ-հավաքածու 1х50 մլ պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն,պահպանման պայմանները 2-8*C.For in vitro Diagnistic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում+պարվում |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ` կոլորիմետրիկ (ծայրակետ), ֆորմատ` 2*100մլ, ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա, մեզ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությույն, պահմանման պայմաններ 15-30*C: For In Vitro diagnostic only |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Ցիտոմեգալովիրուս |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | ՊՇՌ եղանակով խլամիդիա տրախոմատիսի /C.tr/ հայտնաբերում, չոր ֆորմատ, 80 որոշում, լաբորատոր ախտորոշման համար, արտադրման ժամկետ ոչ ավել մեկ ամսից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Հերպես վիրուս 1-2 տիպի |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | ՊՇՌ եղանակով ուրեապլազմա սպիշիսի /Ur.sp/ հայտնաբերում, չոր ֆորմատ, 80 որոշում, լաբորատոր ախտորոշման համար, արտադրման ժամկետ ոչ ավել մեկ ամսից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոզի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ խոզի արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, եղջրավոր անասունի, շան, կատվի սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ խոզի արյան սիճուկի հետ, նրա 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 5 րոպեի, 1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, եղջրավոր անասունի, շան, կատվի սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |
| 77 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ կատվի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 3-5 րոպեի, 1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, շան, թռչնի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 3-5 րոպեի, 1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, շան, թռչնի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |
| 78 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ մարդու արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 294000 |  |  |  |  | 294000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն, կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ: Պետք է տա ցայտուն պրեցիպիտատ` նստեցման օղ մարդու արյան սիճուկի 1:1000-ի նոսրացման հետ 3-5 րոպեի ընթացքում, իսկ 1:5000-ի և 1:10000-ի դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի թռչունի, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, կատվի, շան սիճուկների հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն, կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ: Պետք է տա ցայտուն պրեցիպիտատ` նստեցման օղ մարդու արյան սիճուկի 1:1000-ի նոսրացման հետ 3-5 րոպեի ընթացքում, իսկ 1:5000-ի և 1:10000-ի դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի թռչունի, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, կատվի, շան սիճուկների հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |
| 79 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ շան արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  | 23400 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ շան արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, թռչնի, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ շան արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեի ընթացքում: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջերավոր անասունի, ձիու, խոզի, թռչնի, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |
| 80 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ խոշոր եղջերավոր անասունի արյան սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ եզան, կովի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 5 րոպեի,1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ` պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ եզան, կովի արյան սիճուկի հետ, 1:1000-ի նոսրացման դեպքում 5 րոպեի,1:5000-ի նոսրացման դեպքում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ` պրեցիպիտատ, չպետք է առաջացնի մարդու, ձիու, թռչնի, խոզի, շան, կատվի արյան սիճուկի հետ 1 ժամվա ընթացքում |  |  |  |  |
| 81 |  | Դատական բժշկության մեջ հակասիճուկ թռչնի արյան սիճուկի սպիտակուցի դեմ – CM |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  | 117000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջրավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, մուգ դեղնավուն, դեղնավուն կամ բաց դեղին գույնի հեղուկ է: Պետք է առաջացնի ցայտուն նստեցման օղ /պրեցիպիտատ/ թռչնի արյան սպիտակուցի 1:1000-ի նոսրացման դեպքում` 3-5 րոպեի,1:5000-ի և 1:10000-ի նոսրացման դեպքերում` ոչ ուշ, քան 10 րոպեն: Նստեցման օղ չպետք է առաջացնի մարդու, եղջրավոր անասունի, խոզի, շան, կատվի արյան սպիտակուցի հետ 1 ժամվա ընթացքում: |  |  |  |  |
| 82 |  | Ցոլիկլոն հակա-Hab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  | 112500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, արտազատվում են H-86/44 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է էրիթրոցիտների և կենսաբանական հյուսվածքների /սպերմա, թուք և այլն/ H հակածինը: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ հետքերում H հակածինի հայտնաբերման համար կլանման-անջատման և հակամարմինների քանակական-կլանման ռեակցիաներում, ինչպես և հեղուկ արյան մեջ` H հակածինի հայտնաբերման համար հարթության վրա, փորձանոթներում: Աբսորբցում է թքի H հակածինը:Միանման ինտենսիվությամբ է հայտնաբերվում H հակածինը ինչպես Օ խմբում, այնպես էլ H հակածինը արյան A, B, մի փոքր թույլ` նաև AB խմբերում: Չի հայտնաբերում H հակածինը <<ոչ արտադրող>> անձանց թքի վերնստվածքային մասում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով, ապակյա սրվակներում` 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի Էրիթրոցիտների հետ ոչ ավել 120 վայրկյանից: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթրոցիտների հետ ռեակցիայում տիտրը` 1:256: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, արտազատվում են H-86/44 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է էրիթրոցիտների և կենսաբանական հյուսվածքների /սպերմա, թուք և այլն/ H հակածինը: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ հետքերում H հակածինի հայտնաբերման համար կլանման-անջատման և հակամարմինների քանակական-կլանման ռեակցիաներում, ինչպես և հեղուկ արյան մեջ` H հակածինի հայտնաբերման համար հարթության վրա, փորձանոթներում: Աբսորբցում է թքի H հակածինը:Միանման ինտենսիվությամբ է հայտնաբերվում H հակածինը ինչպես Օ խմբում, այնպես էլ H հակածինը արյան A, B, մի փոքր թույլ` նաև AB խմբերում: Չի հայտնաբերում H հակածինը <<ոչ արտադրող>> անձանց թքի վերնստվածքային մասում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով, ապակյա սրվակներում` 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի Էրիթրոցիտների հետ ոչ ավել 120 վայրկյանից: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթրոցիտների հետ ռեակցիայում տիտրը` 1:256: |  |  |  |  |
| 83 |  | Ցոլիկլոն հակա-HH/ab մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 86/50 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը էրիթրոցիտներում, չի աբսորբցում թքի H հակածինը: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ կլանման-անջատման և ագլյուտինացիայի ռեակցիաներում Հ հակածինի հայտնաբերման համար: Ռեակցիան իրականացվում է հարթության վրա, փորձանոթներում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2 - 80-ի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպա- րատի ձևով 5 մլ-ոց ապակյա սրվակներում: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի հետ ոչ ավել քան 120 վայրկյանում: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթ-րոցիտների հետ ռեակցիայի համար պահանջվում է 1:256 տիտրից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 86/50 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը էրիթրոցիտներում, չի աբսորբցում թքի H հակածինը: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ կլանման-անջատման և ագլյուտինացիայի ռեակցիաներում Հ հակածինի հայտնաբերման համար: Ռեակցիան իրականացվում է հարթության վրա, փորձանոթներում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2 - 80-ի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպա- րատի ձևով 5 մլ-ոց ապակյա սրվակներում: Չպետք է առաջացնի ագլյուտինացիայի ռեակցիա կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Զանգվածացումը O /I/, A /II/, B /III/, AB /IV/ խմբերի հետ ոչ ավել քան 120 վայրկյանում: Միկրոպլատայում O խմբի էրիթ-րոցիտների հետ ռեակցիայի համար պահանջվում է 1:256 տիտրից ոչ պակաս: |  |  |  |  |
| 84 |  | Ցոլիկլոն հակա-Hкра մոնոկլոնալ սիճուկ - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 89/8 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը դատաբժշկության մեջ արյան, թքի և այլ արտադրություններում կլանման, քանակական ռեակցիայի, կլանման-անջատման ռեակցիայում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով ապակյա սրվակներում 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Մարդու էրիթրոցիտների հետ շփմանդեպքում նրա հեմագլյուտինացման ժամանակը 120 վայրկյանը չպետք է գերազանցի: Ռեակցիայի արտահայտվածությունը պետք է նվազի ֆենոտիպների հետևյալ հաջորդականությամբ` O >A2 >A2B>B>A1>A1B: Տիտրը` 1:256-ից ոչ պակաս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է, IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններն են, որոնք արտազատվում են H - 89/8 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է H հակածինը դատաբժշկության մեջ արյան, թքի և այլ արտադրություններում կլանման, քանակական ռեակցիայի, կլանման-անջատման ռեակցիայում: Պիտանելիությունը 1 տարի, 2-80 աստիճանի պայմաններում: Բաց է թողնվում հեղուկ պրեպարատի ձևով ապակյա սրվակներում 5 մլ տարողությամբ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում կենդանիների էրիթրոցիտների հետ: Մարդու էրիթրոցիտների հետ շփմանդեպքում նրա հեմագլյուտինացման ժամանակը 120 վայրկյանը չպետք է գերազանցի: Ռեակցիայի արտահայտվածությունը պետք է նվազի ֆենոտիպների հետևյալ հաջորդականությամբ` O >A2 >A2B>B>A1>A1B: Տիտրը` 1:256-ից ոչ պակաս: |  |  |  |  |
| 85 |  | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է - մոնոկլո-նալ հակամարմիններ IgM դասի,որը արտազատվում է A - 90/16 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է A հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABOհամակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման /հար- թության վրա և փորձանոթներում և կլանման-անջատման/ ռեակ-ցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում,հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Չպետք է առաջացնի զանգվածա-Ցում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և B/III/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է: Ակտիվ կոմպոնենտ է - մոնոկլո-նալ հակամարմիններ IgM դասի,որը արտազատվում է A - 90/16 մկան հիբրիդոմայով: Հայտնաբերում է A հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABOհամակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման /հար- թության վրա և փորձանոթներում և կլանման-անջատման/ ռեակ-ցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում,հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Չպետք է առաջացնի զանգվածա-Ցում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և B/III/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |
| 86 |  | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ – CM /դատական բժշկության համար/, Гематолог |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ է: IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններ են, արտազատվում են B-85/2 - B 8 մկան հիբրիդոմոյով: Հայտնաբերում է B հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABO համակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման/հարթության վրա և փորձանոթներում/ և կլանման-անջատման ռեակցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Զանգվածացման ռեակցիան համանուն խմբի էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և A /II/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/ չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս, քան 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ է: IgM դասի մոնոկլոնալ հակամարմիններ են, արտազատվում են B-85/2 - B 8 մկան հիբրիդոմոյով: Հայտնաբերում է B հակածինը հյուսվածքներում: Կիրառվում է դատաբժշկության մեջ ABO համակարգի տիպիզացման համար զանգվածացման/հարթության վրա և փորձանոթներում/ և կլանման-անջատման ռեակցիաներում: Պահվում է 2 - 80-ում, ֆորմատը 5 կամ 10 մլ, ապակյա սրվակներում հեղուկ պրեպարատ: Պիտանելիության ժամկետը ստացման պահին ոչ պակաս ժամկետի 2/3-ից: Օրգանիզմից դուրս ախտորոշման համար: Զանգվածացման ռեակցիան համանուն խմբի էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է առաջացնի զանգվածացում /ագլյուտինացիա/ O /I/ և A /II/ խմբերի էրիթրոցիտների հետ: Հեմագլյուտինացնող հատկանիշը /էրիթրոցիտների հետ ցոլիկլոնի շփումից հետո/ չպետք է գերազանցի 30 վայրկյանը: Միկրոպլատայում զանգվածացման ռեակցիայի համար պահանջվում է ոչ պակաս, քան 1:256 տիտրը: |  |  |  |  |
| 87 |  | Ցոլիկլոն հակա-D սուպեր - CM /դատական բժշկության համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | Հեղուկ է փայլով, բաց վարդագույն կամ բաց դեղնավուն, Ուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով հայտնաբերում է Ռեզուս համակարգի D հակածինը մարդու արյան էրիթրոցիտներում և կարող է փոխարինել կամ էլ զուգահեռ օգտագործվել ալոիմուն հակա-D սիճուկի հետ: Պարունակում է IgM հակամարմիններ, որը և առաջացնում է ուղղակի ագլյուտինացիա D+էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է ագլյուտինացնի D-էրիթրոցիտները: Տիտրը` 1: 256: Ռեակցիան իրագործվում է հարթության վրա և փորձանոթներում: Պիտանելիության ժամկետն է 1 տարի` 2 - 8 աստիճանի պայմաններում, փակված վիճակում 1 ամսվա ընթացքում: Ստացման տեխնոլոգիան բացառում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների ազդեցությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեղուկ է փայլով, բաց վարդագույն կամ բաց դեղնավուն, Ուղղակի հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով հայտնաբերում է Ռեզուս համակարգի D հակածինը մարդու արյան էրիթրոցիտներում և կարող է փոխարինել կամ էլ զուգահեռ օգտագործվել ալոիմուն հակա-D սիճուկի հետ: Պարունակում է IgM հակամարմիններ, որը և առաջացնում է ուղղակի ագլյուտինացիա D+էրիթրոցիտների հետ: Չպետք է ագլյուտինացնի D-էրիթրոցիտները: Տիտրը` 1: 256: Ռեակցիան իրագործվում է հարթության վրա և փորձանոթներում: Պիտանելիության ժամկետն է 1 տարի` 2 - 8 աստիճանի պայմաններում, փակված վիճակում 1 ամսվա ընթացքում: Ստացման տեխնոլոգիան բացառում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների ազդեցությունը: |  |  |  |  |
| 88 |  | Ցոլիկլոն հակա-A մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti A 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-A հակամարմիններ 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-A-ն կարմիր գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10մլ հեղուկի պարունակությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Ցոլիկլոն հակա-B մոնոկլոնալ սիճուկ հեղուկ արյան համար |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն Anti B 10մլ ֆլակոնում: Պարունակում է մոնոկլոնալ հակա-B հակամարմիններ` 1:32 տիտրով: Այն արտադրվում է երկու մկան հիբրիդոմայով և պատկանում է LgM դասի իմունոգլոբուլիններին: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ հեղուկ արյան խմբային պատկանելիությունը որոշելու համար, հարթության վրա: Ցոլիկլոն հակա-B-ն կապույտ գույնով է ներկում հեղուկը ֆլակոնում`10 մլ հեղուկի պարունակությամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Արյան առկայությունը հաստատող ախտորոշիչ ժապավեններ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  | Արյան առկայությունը հաստատող ''հեմո-ֆան'' կամ համարժեք: ախտորոշիչ ժապավեններ: Թեստը հիմնված է հեմոգլոբինի հատկության վրա` լինել կատալիզատր օրգանական հիդրոպերօքսիդով ինդիկատրի օքսիդացման ռեակցիայում: Այն օգտագործվում է ինչպես կլինիկաներում մեզի մեջ արյան առկայության, այնպես էլ դատաբժշկության մեջ: Այն շատ զգայուն ռեակցիա է Hb-ի և միոգլոբինի նկատմամբ, տալիս է թույլ դրական արդյունք անգամ 1 մկլ հեղուկում 5 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Տալիս է հստակ դրական արդյունք /հետքեր/ 1 մկլ հեղուկում 10 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Գործարանային թողարկումը 50 թեստ ժապավենների տեսքով հատուկ տարայում: Պահպանումը` գործարանային տարան փակված վիճակում չոր, մութ և սառը պայմաններում /+2+30 աստիճան/: Թեստ ժապավենները պետք է զերծ լինեն խոնավ օդի, արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի, քիմիական նյութերի գոլորշիների ազդեցությունից: Նշված պահանջների պահպանության ժամանակ պիտանելիությունը կհամապատասխանի տարայի վրա նշված պիտանելիության ժամկետին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արյան առկայությունը հաստատող ''հեմո-ֆան'' կամ համարժեք: ախտորոշիչ ժապավեններ: Թեստը հիմնված է հեմոգլոբինի հատկության վրա` լինել կատալիզատր օրգանական հիդրոպերօքսիդով ինդիկատրի օքսիդացման ռեակցիայում: Այն օգտագործվում է ինչպես կլինիկաներում մեզի մեջ արյան առկայության, այնպես էլ դատաբժշկության մեջ: Այն շատ զգայուն ռեակցիա է Hb-ի և միոգլոբինի նկատմամբ, տալիս է թույլ դրական արդյունք անգամ 1 մկլ հեղուկում 5 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Տալիս է հստակ դրական արդյունք /հետքեր/ 1 մկլ հեղուկում 10 էրիթրոցիտների առկայության դեպքում: Գործարանային թողարկումը 50 թեստ ժապավենների տեսքով հատուկ տարայում: Պահպանումը` գործարանային տարան փակված վիճակում չոր, մութ և սառը պայմաններում /+2+30 աստիճան/: Թեստ ժապավենները պետք է զերծ լինեն խոնավ օդի, արևի ուղիղ ճառագայթների, բարձր ջերմաստիճանի, քիմիական նյութերի գոլորշիների ազդեցությունից: Նշված պահանջների պահպանության ժամանակ պիտանելիությունը կհամապատասխանի տարայի վրա նշված պիտանելիության ժամկետին: |  |  |  |  |
| 91 |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 228000 |  |  |  |  | 228000 |  |  |  |  |  |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ ''Serօtec semiquant PSA'' կամ համարժեք: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ: Սեռոտեկ PSA թեստը օգտագործվում է սերմնահյութում PSA-ն /որը գլիկոպրոտեին է, գտնվում է շագանակագեղձում և արտազատվում է սերմնահյութի մեջ/ արագ հայտնաբերելու համար: PSA դրական նմուշների դեպքում թեստի վրա գծեր են առաջանում:Թեստը և նրա հետ բուֆերը կայուն են և պետք է պահվեն սենյակային ջերմաստիճանում կամ սառնարանում /+2+30 աստիճան C-ում/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սերմի առկայությունը հաստատող իմունոքրոմ էքսպրես թեստ ''Serօtec semiquant PSA'' կամ համարժեք: Օգտագործվում է դատաբժշկության մեջ: Սեռոտեկ PSA թեստը օգտագործվում է սերմնահյութում PSA-ն /որը գլիկոպրոտեին է, գտնվում է շագանակագեղձում և արտազատվում է սերմնահյութի մեջ/ արագ հայտնաբերելու համար: PSA դրական նմուշների դեպքում թեստի վրա գծեր են առաջանում:Թեստը և նրա հետ բուֆերը կայուն են և պետք է պահվեն սենյակային ջերմաստիճանում կամ սառնարանում /+2+30 աստիճան C-ում/:Տուփում՝ 40 հատ: Զգայունությունը 100% է, սպեցիֆիկությունը՝ 100% |  |  |  |  |
| 92 |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով /արյան հետքերի համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  |  |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով`Seratec Hem Directեք կամ համարժեք, լվացված և ֆիզիկո-քիմիական ազդակների ազդեցությամբ կասկածելի հետքերում արյան առկայությունը և նրանում մարդկային ծագման Hb–ի միաժամանակյա հայտնաբերման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իմունոքրոմ թեստ կասետներ իրենց բուֆերային լուծիչներով`Seratec Hem Directեք կամ համարժեք, լվացված և ֆիզիկո-քիմիական ազդակների ազդեցությամբ կասկածելի հետքերում արյան առկայությունը և նրանում մարդկային ծագման Hb–ի միաժամանակյա հայտնաբերման համար: |  |  |  |  |
| 93 |  | Իզոպրոպիլ սպիրտ |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  | 251 |  |  |  |  | 263550 |  |  |  |  | 263550 |  |  |  |  |  |  | CH3CHOHCH3 -Սուր հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Ջրի հետ լավ խառնվում է : Մ.զ. հավասար է 0,814-0,819գ/սմ3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3CHOHCH3 -Սուր հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Ջրի հետ լավ խառնվում է : Մ.զ. հավասար է 0,814-0,819գ/սմ3: |  |  |  |  |
| 94 |  | Իզոպրոպիլ սպիրտ /քիմիապես մաքուր/ |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | HPLC նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HPLC նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |
| 95 |  | Սառցաքացախաթթու |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 11440 |  |  |  |  | 11440 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, քիմիապես մաքուր, քացաղաթթվի զանգվածային մասը 99,8%-ից ոչ պակաս, բյուրեղացման t=16,3-16,7ºC, 3-րդ դասի վտանգավորության |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, քիմիապես մաքուր, քացաղաթթվի զանգվածային մասը 99,8%-ից ոչ պակաս, բյուրեղացման t=16,3-16,7ºC, 3-րդ դասի վտանգավորության |  |  |  |  |
| 96 |  | Սպիրտի խծուծներ, N100 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  |  | 10560 |  |  |  |  | 10560 |  |  |  |  |  |  | Ոչ գործվածքային կտորներ ներծծված 70% էթիլ սպիրտով, Չափսը՝M` տուփում՝ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ոչ գործվածքային կտորներ ներծծված 70% էթիլ սպիրտով, Չափսը՝M` տուփում՝ 100 հատ |  |  |  |  |
| 97 |  | Նատրիումի հիդրօքսիդ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | NaOH- պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.զ. Հավասար է 40: Ուտիչ, քայքայիչ ազդեցության պատճառովայն կոչվում է նաև կծու նատրոն: Նա օդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NaOH- պինդ, սպիտակ, շատ խոնավածուծ բյուրեղային նյութ է, որը հալվում է 320 աստիճանում, մ.զ. Հավասար է 40: Ուտիչ, քայքայիչ ազդեցության պատճառովայն կոչվում է նաև կծու նատրոն: Նա օդից հեշտությամբ կլանում է խոնավությունը և օդից գազեր: Մատակարարման պահին չոր բյուրեղիկների տեսքով: |  |  |  |  |
| 98 |  | Ջրածնի պերօքսիդ |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  | H2O2- Անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Ունի սպիտակեցնող հատկություն: Մ. զ. հավասար է 34, լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2O2- Անգույն, թափանցիկ հեղուկ է: Ունի սպիտակեցնող հատկություն: Մ. զ. հավասար է 34, լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |
| 99 |  | էթիլ սպիրտ բժշկական 96% /ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  |  |  | C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, առևտրային անվանումը 96% բժշկական սպիրտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H5OH, էթանոլ, միատոմ սպիրտ, ստանդարտ պայմաններում թափանցիկ հեղուկ սուր հոտով, ոչ դիպոլային միացությունների լուծիչ, օգտագործվում է նաև որպես ախտահանող լուծույթ, առևտրային անվանումը 96% բժշկական սպիրտ |  |  |  |  |
| 100 |  | Ունելի |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | Անատամ մետաղյա ունելի, երկարություն10,0-12,0 սմ, Ֆիրմային նշանի առկայություն, Պապանման պայմաններ` "պահել չոր վիճակում": |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անատամ մետաղյա ունելի, երկարություն10,0-12,0 սմ, Ֆիրմային նշանի առկայություն, Պապանման պայմաններ` "պահել չոր վիճակում": |  |  |  |  |
| 101 |  | Մեթիլ ալկոհոլ |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 38400 |  |  |  |  | 38400 |  |  |  |  |  |  | CH3OH - անգույն, թափանցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում բոլոր հարաբերություններով, առաջացնելով թափանցիկ լուծույթներ` առանց պղտորության և փայլի: Տեսակարար կշիռը` 0,793: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3OH - անգույն, թափանցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում բոլոր հարաբերություններով, առաջացնելով թափանցիկ լուծույթներ` առանց պղտորության և փայլի: Տեսակարար կշիռը` 0,793: |  |  |  |  |
| 102 |  | Քլորոֆորմ |  |  |  |  |  |  |  | 30315 |  |  | 30315 |  |  |  |  | 39409.5 |  |  |  |  | 39409.5 |  |  |  |  |  |  | CHCL3 -Սուր, գրգռիչ հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Մ.զ. հավասար է 119,5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHCL3 -Սուր, գրգռիչ հոտով, ցնդող, թափանցիկ հեղուկ է: Մ.զ. հավասար է 119,5: |  |  |  |  |
| 103 |  | Աղաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 10200 |  |  |  |  | 10200 |  |  |  |  |  |  | HCI-անգույն,սուր հոտով ծխացող հեղուկ է: Խիտ աղաթթուն պարունակում է մոտ 37%HCI,որի խտությունը1,19գ/սմ3,մ.զ.հավասար է 36,5`ուժեղ թթվային ռեակցիայով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCI-անգույն,սուր հոտով ծխացող հեղուկ է: Խիտ աղաթթուն պարունակում է մոտ 37%HCI,որի խտությունը1,19գ/սմ3,մ.զ.հավասար է 36,5`ուժեղ թթվային ռեակցիայով |  |  |  |  |
| 104 |  | Ծծմբական թթու |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 7150 |  |  |  |  | 7150 |  |  |  |  |  |  | Անգույն, յուղանման հեղուկ է, որը պարունակում է 98,3 % H2SO4: Այն բյուրեղանում է 10,30-ում, խտությունը հավասար է 1,84 գ/սմ3,մ. զ.` 98,08, տեսակարար կշիռը` 0 C-ում հավասար է 1,859: Սառեցնելիս առաջացնում է բյուրեղներ, որոնք հալվում են 10,490 C-ում: Խիտ H2SO4 կլանում է ջրային գոլորշիներ: Ունի խիստ թթվային ռեակցիա: H2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն, յուղանման հեղուկ է, որը պարունակում է 98,3 % H2SO4: Այն բյուրեղանում է 10,30-ում, խտությունը հավասար է 1,84 գ/սմ3,մ. զ.` 98,08, տեսակարար կշիռը` 0 C-ում հավասար է 1,859: Սառեցնելիս առաջացնում է բյուրեղներ, որոնք հալվում են 10,490 C-ում: Խիտ H2SO4 կլանում է ջրային գոլորշիներ: Ունի խիստ թթվային ռեակցիա: H2SO4 |  |  |  |  |
| 105 |  | Քսիլոլ |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  | 127720 |  |  |  |  | 127720 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ հոտով, քիմիական հոտով, քիմիապես մաքուր, թունավոր, հրդեհապայթյուն |  |  |  |  |
| 106 |  | Անուշադրի սպիրտ |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 11475 |  |  |  |  | 11475 |  |  |  |  |  |  | NH4OH -Անգույն, թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ ամոնիակի հոտով, ուժեղ հիմնային ռեակցիայով, ամոնիակի պարունակությունը` 25-27%, հալման ջերմաստիճանը` -79 աստիճան, բյուրեղանում է անգույն բյուրեղների ձևով : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH4OH -Անգույն, թափանցիկ հեղուկ` յուրահատուկ ամոնիակի հոտով, ուժեղ հիմնային ռեակցիայով, ամոնիակի պարունակությունը` 25-27%, հալման ջերմաստիճանը` -79 աստիճան, բյուրեղանում է անգույն բյուրեղների ձևով : |  |  |  |  |
| 107 |  | Ամյակ 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |
| 108 |  | Կալիումի յոդիդ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ է, լուծվում է ջրում, սպիրտում և ացետոնում, մ. զ. Հավասար է 166,02: Տեսակարար կշիռը` 3,115, հալվում է 6930 C-ում, եռման ջերմաստիճանը` 13310: KJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ, բյուրեղային նյութ է, լուծվում է ջրում, սպիրտում և ացետոնում, մ. զ. Հավասար է 166,02: Տեսակարար կշիռը` 3,115, հալվում է 6930 C-ում, եռման ջերմաստիճանը` 13310: KJ |  |  |  |  |
| 109 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 0.5մլ |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  | 0.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի կափարիչներով փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման և 100°C տաքացնելու հնարավորությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 մլ տարողության ստերիլ նիշավորված միկրոցենտրիֆուգային պոլիպրոպիլենային, էպենդորֆ տիպի կափարիչներով փորձանոթներ, ավտոկլավում ախտահանման և 100°C տաքացնելու հնարավորությամբ |  |  |  |  |
| 110 |  | Էպենդորֆ փորձանոթ 2 մլ |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 2մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 250հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էպենդորֆ 2մլ տարողությամբ, նախատեսված միկրոցենտրիֆուգայի համար, տուփում 250հատ |  |  |  |  |
| 111 |  | Բյուքսեր 50մլ |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2720 |  |  |  |  | 2720 |  |  |  |  |  |  | ապակյա, հրակայուն, բարձրությունը` 60մմ-35մմ լայնքով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Յոդի բյուրեղներ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |  |  | Մոխրասև` մետաղական փայլով բյուրեղներ, յուրահատուկ հոտով: Սովորական ջերմաստիճանում ցնդող: Լուծվում է 95 աստիճան ալկոհոլում, քիչ լուծելի է ջրում, եթերում, քլորոֆորմում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մոխրասև` մետաղական փայլով բյուրեղներ, յուրահատուկ հոտով: Սովորական ջերմաստիճանում ցնդող: Լուծվում է 95 աստիճան ալկոհոլում, քիչ լուծելի է ջրում, եթերում, քլորոֆորմում: |  |  |  |  |
| 113 |  | Ֆիլտրի թուղթ 12,5սմ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն` 12,5սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն` 12,5սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը կամ համարժեք |  |  |  |  |
| 114 |  | Ֆիլտրի թուղթ 15սմ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 15սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը, կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 15սմ TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը, կամ համարժեք |  |  |  |  |
| 115 |  | Ֆիլտրի թուղթ 9սմ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն: Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 90մմ, տուփի մեջ քանակը՝ 100, TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն: Ֆիլտրի տրամագիծ՝ 90մմ, տուփի մեջ քանակը՝ 100, TY 2642-001-13 927158 ֆիրմային նշանի առկայությունը կամ համարժեք |  |  |  |  |
| 116 |  | Ֆիլտրի թուղթ |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |  | թերթավոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | թերթավոր |  |  |  |  |
| 117 |  | Ծածկապակի 18*18 |  |  |  |  |  |  |  | 34000 |  |  | 34000 |  |  |  |  | 102000 |  |  |  |  | 102000 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 18*18, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 18*18, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |
| 118 |  | Ծածկապակի 24*24 |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 79500 |  |  |  |  | 79500 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*24, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*24, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |
| 119 |  | Ծածկապակի 24*60 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*60, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծածկապակի 24*60, փաթեթավորումը` ստվարաթղթյա տուփ` ԳՕՍՏ 6672-75: Ֆիրմային նշանի առկայությունը` <<Կոտրվող է>>: տուփի մեջ 100 հատ |  |  |  |  |
| 120 |  | Ապակյա բաժակներ 0,100լ |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 5850 |  |  |  |  | 5850 |  |  |  |  |  |  | ապակյա տարա/բաժակ լցման քթիկով , նիշերով, 0,100լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ապակյա տարա/բաժակ լցման քթիկով , նիշերով, 0,100լ |  |  |  |  |
| 121 |  | Ապակյա բաժակներ 0,250լ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2064 |  |  |  |  | 2064 |  |  |  |  |  |  | ապակյա տարա/բաժակ լցման քթիկով , նիշերով, 0,250լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ապակյա տարա/բաժակ լցման քթիկով , նիշերով, 0,250լ |  |  |  |  |
| 122 |  | Ապակյա բաժակներ 1լ |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | ապակյա տարա/բաժակ լցման քթիկով , նիշերով, 1լ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Ապակյա տարաներ քիմիական նյութերի համար շլիֆով կափարիչներով 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  | 7900 |  |  |  |  |  |  | շլիֆող խցաններով, լայն բերանով, 0,25լ տարողությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Ագլյուտինացիոն կլոր հատակով փորձանոթներ /ապակյա/ |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  | 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Ուլենգուտյան փորձանոթներ /ապակյա/՝ կոնաձև հատակով |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ պրեցիպիտացիայի ռեակցիայի համար՝ 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով, կոնաձև սրված հատակով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ պրեցիպիտացիայի ռեակցիայի համար՝ 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով, կոնաձև սրված հատակով |  |  |  |  |
| 126 |  | Ապակյա ձողիկներ /խառնիչներ/ |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հոծ ձողեր են` 21,22սմ երկարությամբ; 0,5մմ կամ 0,3մմ հաստությամբ, ծայրերը`կլոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հոծ ձողեր են` 21,22սմ երկարությամբ; 0,5մմ կամ 0,3մմ հաստությամբ, ծայրերը`կլոր |  |  |  |  |
| 127 |  | Փորձանոթներ 25մլ/չափիչ/ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2950 |  |  |  |  | 2950 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հարթահատակ գլան, նիշերով` նախատեսված 25մլ հեղուկ նյութեր չափելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա հարթահատակ գլան, նիշերով` նախատեսված 25մլ հեղուկ նյութեր չափելու համար: |  |  |  |  |
| 128 |  | Ոչ ստերիլ նիշավորված պլաստմասե բաժակներ 120մլ-անոց |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  | Աման բժշկական անալիզի համար` 120մլ: Նիշավորված պլաստմասե /ոչ ստերիլ/ բաժակ մեզի համար-պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Աման բժշկական անալիզի համար` 120մլ: Նիշավորված պլաստմասե /ոչ ստերիլ/ բաժակ մեզի համար-պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ |  |  |  |  |
| 129 |  | Պաստերյան պիպետկաներ |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 398800 |  |  |  |  | 398800 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, տարբեր երկարության |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, տարբեր երկարության |  |  |  |  |
| 130 |  | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | Պլաստմասայից փակիչով և հենքով ասեղներ` մատը ծակելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սկարիֆիկատոր, Մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստիկ, ստերիլ: Ունի բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով /կափարիչով/: |  |  |  |  |
| 131 |  | Պլաստիկ կաթոցիչներ 3մլ |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  | 15,5սմ երկարությամբ, վերին գլանաձև լայն մասով /4սմ/, որը դեպի վար նեղանում է և ազատ ծայրում ունի 0,3 մմ տրամագիծ: Միջին հատվածը կամ նիշով,կամ առանց նիշի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Պետրիի թասիկներ` ապակյա, հաստ պատերով |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա լաբորատոր տարա` ցածր հարթ գլան, փակվում է նույն տիպի տարայով` մի փոքր մեծ տրամագծով, բարձրությունը` 15մմ, տրամագիծը` 90-100մմ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ապակյա լաբորատոր տարա` ցածր հարթ գլան, փակվում է նույն տիպի տարայով` մի փոքր մեծ տրամագծով, բարձրությունը` 15մմ, տրամագիծը` 90-100մմ: |  |  |  |  |
| 133 |  | Պլաստմասե պետրիի թասիկներ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | Պոլիպրոպիլենից պատրաստված լաբորատոր տարրա, գլանաձև կառուցվածքի, վրան նույնպիսի քիչ ավելի մեծ գլանաձև կափարիչով, տրամագիծը 9սմ, տւփերով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 20 հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պոլիպրոպիլենից պատրաստված լաբորատոր տարրա, գլանաձև կառուցվածքի, վրան նույնպիսի քիչ ավելի մեծ գլանաձև կափարիչով, տրամագիծը 9սմ, տւփերով, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 20 հատ |  |  |  |  |
| 134 |  | Սրվակներ |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 37800 |  |  |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |  | Սրվակ պատրաստված է բորոսիլիկատ ապակուց, հիդրոլիտիկ դասի; Չափերը 11,6х32 մմ: Ստանդարտ շշեր ԳՔ կամ ԲԱՀՔ-ի համար, 2մլ պտուտակավոր կափարիչների համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Կափարիչներ |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |  | Իներտ կափարիչ, պատրաստված PTV տեսակից: Ստանդարտ 2մլ շշերի համար, պտուտակաձև ձգվող: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Պետրոլենային եթեր |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | Անգույն հեղուկ, իրենից ներկայացնում է ալիֆատիկ ածխաջրածինների խառնուրդ(C5-C6),եռման ջերմաստիճանը 30-80°C; խտությունը 0,650-0,695գ/սմ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն հեղուկ, իրենից ներկայացնում է ալիֆատիկ ածխաջրածինների խառնուրդ(C5-C6),եռման ջերմաստիճանը 30-80°C; խտությունը 0,650-0,695գ/սմ3 |  |  |  |  |
| 137 |  | Անջուր նատրիումի սուլֆատ |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, օդում հեշտ թրջվող բյուրեղներ դառնավուն համով,հեշտ լուծվում է ջրում: Փաթեթվածքըª լուսապաշտպանված ապակյա տարաներ: Պահպանման պայմաննեը՝ պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, օդում հեշտ թրջվող բյուրեղներ դառնավուն համով,հեշտ լուծվում է ջրում: Փաթեթվածքըª լուսապաշտպանված ապակյա տարաներ: Պահպանման պայմաննեը՝ պահել չոր տեղում: |  |  |  |  |
| 138 |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված, սպիտակ, անհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 1 տեղակալված, սպիտակ, անհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |
| 139 |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3625 |  |  |  |  | 3625 |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված, սպիտակ, ահհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիում ֆոսֆորաթթվական 2 տեղակալված, սպիտակ, ահհոտ, փոշենման բյուրեղներ, ջրում լուծվող |  |  |  |  |
| 140 |  | Ացետոնիտրիլ/հատուկ մաքուր/ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  | C2H3N-հեշտ եռացող, անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 210, նեխած խնձորի բնորոշ հոտով, լավ լուծվում է ջրում, մ.զ. Հավասար է 44: Բարձրաէֆեկտիվ քրոմատոգրաֆիայի համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2H3N-հեշտ եռացող, անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 210, նեխած խնձորի բնորոշ հոտով, լավ լուծվում է ջրում, մ.զ. Հավասար է 44: Բարձրաէֆեկտիվ քրոմատոգրաֆիայի համար: |  |  |  |  |
| 141 |  | Եռաքլորքացախաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  | ССL3COH- սպիտակ պինդ նյութ, մ.զ. Հավասար է 163,4, հալման ջերմաստիճանը`57, եռմանը`196: Լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ССL3COH- սպիտակ պինդ նյութ, մ.զ. Հավասար է 163,4, հալման ջերմաստիճանը`57, եռմանը`196: Լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |
| 142 |  | Թրթնջկաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | C2HO4-անգույն մոնոկլինային բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 90,04, խտությունը`1,36 գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը`189,50, քայքայմանը` 100-130: Լավ լուծվում է ացետոնում, էֆիրում, էթանոլում, վատ է լուծվում ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2HO4-անգույն մոնոկլինային բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 90,04, խտությունը`1,36 գ/սմ3, հալման ջերմաստիճանը`189,50, քայքայմանը` 100-130: Լավ լուծվում է ացետոնում, էֆիրում, էթանոլում, վատ է լուծվում ջրում: |  |  |  |  |
| 143 |  | Պրոպիլ սպիրտ/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | C3H7OH- անգույն, թափանցիկ հեղուկ: Մ.Զ. Հավասար է 60: Լավ լուծվում է ջրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Ամուր կապույտ BB աղ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  | C17H18CLN3O3.0,5 ZnCL2 ,,Fast Blue BB Salt hemi(zinc cloride) salt մուգ դեղին գույնի փոշի, մ.զ. Հավասար է 415,94: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C17H18CLN3O3.0,5 ZnCL2 ,,Fast Blue BB Salt hemi(zinc cloride) salt մուգ դեղին գույնի փոշի, մ.զ. Հավասար է 415,94: |  |  |  |  |
| 145 |  | Ացետոն/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  | 255 |  |  |  |  | 178500 |  |  |  |  | 178500 |  |  |  |  |  |  | Բնորոշ հոտ ունեցող անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օրգանական նյութերի համար: C3H6O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բնորոշ հոտ ունեցող անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օրգանական նյութերի համար: C3H6O |  |  |  |  |
| 146 |  | Մեթանոլ /քիմիապս մաքուր/ |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 17500 |  |  |  |  | 17500 |  |  |  |  |  |  | UHPLC, նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UHPLC, նախատեսված հեղուկային քրոմոտոգրաֆման համար,մաքրությունը՝99%, 2,5լ-ոց գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ։ 2.5լ ապակյա տարայով: |  |  |  |  |
| 147 |  | Էթիլացետատ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 9400 |  |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  | C4Н8O2 - Թափանցիկ անգույն հեղուկ, յուրահատուկ հոտով, մոլեկուլային զանգվածը`74: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4Н8O2 - Թափանցիկ անգույն հեղուկ, յուրահատուկ հոտով, մոլեկուլային զանգվածը`74: |  |  |  |  |
| 148 |  | Բենզոլ |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |  | C6H6-բնորոշ հոտով անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 80,10, հալման ջերմաստիճանը`5,50, մ.զ. հավասար է 78: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6H6-բնորոշ հոտով անգույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 80,10, հալման ջերմաստիճանը`5,50, մ.զ. հավասար է 78: |  |  |  |  |
| 149 |  | Կոլբա հարթահատակ 250մլ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  | Քիմիական լաբորատոր, ջերմակայուն(TC) և քիմիակայուն (XC) ապակուց, հարթահատակ KH-տիպի կոլբաներ, կատարման 1-ին (կոնաձև փոխադարձ փոխարինվող կոնուսներով) և 2-րդ (առանց փոխադարձ փոխարինվող կոնուսների և գլանաձև վզիկներով,վզիկի տրամագիծը`33մմ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քիմիական լաբորատոր, ջերմակայուն(TC) և քիմիակայուն (XC) ապակուց, հարթահատակ KH-տիպի կոլբաներ, կատարման 1-ին (կոնաձև փոխադարձ փոխարինվող կոնուսներով) և 2-րդ (առանց փոխադարձ փոխարինվող կոնուսների և գլանաձև վզիկներով,վզիկի տրամագիծը`33մմ): |  |  |  |  |
| 150 |  | Կոլբա հարթահատակ 500մլ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  | Քիմիական լաբորատոր, ջերմակայուն(TC) և քիմիակայուն (XC) ապակուց, հարթահատակ KH-տիպի կոլբաներ, կատարման 1-ին (կոնաձև փոխադարձ փոխարինվող կոնուսներով) և 2-րդ (առանց փոխադարձ փոխարինվող կոնուսների և գլանաձև վզիկներով): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քիմիական լաբորատոր, ջերմակայուն(TC) և քիմիակայուն (XC) ապակուց, հարթահատակ KH-տիպի կոլբաներ, կատարման 1-ին (կոնաձև փոխադարձ փոխարինվող կոնուսներով) և 2-րդ (առանց փոխադարձ փոխարինվող կոնուսների և գլանաձև վզիկներով): |  |  |  |  |
| 151 |  | Սիլիկահել |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | Սիլիկահել ջրածնային գեներատորի համար, անալիտիկ նշանակության |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սիլիկահել ջրածնային գեներատորի համար, անալիտիկ նշանակության |  |  |  |  |
| 152 |  | Նինհիդրին |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | C9H6O4 - սպիտակ, պրիզմայաձև կամ դեղին բյուրեղներ, տաքացնելիս լուծվում է ջրում, մ. զ. Հավասար է 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C9H6O4 - սպիտակ, պրիզմայաձև կամ դեղին բյուրեղներ, տաքացնելիս լուծվում է ջրում, մ. զ. Հավասար է 178 |  |  |  |  |
| 153 |  | Պիկրինաթթու |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |  | C6H2(NO2)3OH - դեղին բյուրեղներ, մ.զ. Հավասար է 229,1, խտությունը`1,76գ/սմ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Բաժանող ձագար 250մլ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | Ապակյա ձագար երկու չխառնվող հեղուկները բաժանելու համար, ներքևի մասում առկա է ծորակ փականով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Ամոնյակ 25 % |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգույն թափանցիկ, սուր հոտով ուժեղ հիմքային ռեակցիայով հե- ղուկ NH4OH: Բյուրեղանում է ան- գույն բյուրեղների ձևով: |  |  |  |  |
| 156 |  | Էոզին |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 13900 |  |  |  |  | 13900 |  |  |  |  |  |  | Տետրաբրոմֆլուորեսցեինի նատրիումական կամ կալիումական աղի տեսքով, ներկայացնում է իրենից կարմրավուն փոշի, ջրային և սպիրտային լուծույթներում ունի կարմիր գույն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տետրաբրոմֆլուորեսցեինի նատրիումական կամ կալիումական աղի տեսքով, ներկայացնում է իրենից կարմրավուն փոշի, ջրային և սպիրտային լուծույթներում ունի կարմիր գույն |  |  |  |  |
| 157 |  | Էֆիր /եթեր/ /նարկոզի համար/ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  | C4H10O– Անգույն, թափանցիկհեղուկ, շուտցնդելի, սուրհոտով: Մ. զ. հավասարէ 74: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4H10O– Անգույն, թափանցիկհեղուկ, շուտցնդելի, սուրհոտով: Մ. զ. հավասարէ 74: |  |  |  |  |
| 158 |  | Կտորների ֆիքսման և անցկացման կասետներ |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | կափարիչով պլաստիկից փոքր ուղանկյուն,կամ քառակուսի ամանիկներ, պատրաստված են քիմիականորեն կայուն պլաստիկից,տարբեր չափսերի և գույների, անցքերի մեծության, օգտագործվում են հյուսվածաբանական մշակման ջրազրկման և պարաֆինային ներծծման և լցոնման փուլերում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կափարիչով պլաստիկից փոքր ուղանկյուն,կամ քառակուսի ամանիկներ, պատրաստված են քիմիականորեն կայուն պլաստիկից,տարբեր չափսերի և գույների, անցքերի մեծության, օգտագործվում են հյուսվածաբանական մշակման ջրազրկման և պարաֆինային ներծծման և լցոնման փուլերում: |  |  |  |  |
| 159 |  | Հեմատոքսիլին |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | Դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է հյուսվածաբանական ներկման ժամանակ, պատկանում է կորիզային ներկերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է հյուսվածաբանական ներկման ժամանակ, պատկանում է կորիզային ներկերին |  |  |  |  |
| 160 |  | Պարապլաստ |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 260000 |  |  |  |  | 260000 |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ անհոտ կիսաթափանցիկ հատուկ հյուսվածաբանական օգտագործման զանգված, հալվում է 46-55C, փաթեթավորված է 1կգ թղթե տոպրակներով |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ անհոտ կիսաթափանցիկ հատուկ հյուսվածաբանական օգտագործման զանգված, հալվում է 46-55C, փաթեթավորված է 1կգ թղթե տոպրակներով |  |  |  |  |
| 161 |  | Պարաֆին |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |  | 84000 |  |  |  |  |  |  | Սպիտակ կիսաթափանցիկ խիտ մաքրված բյուրեղային զանգված, անհամ, անհոտ, շոշափելիս թեթև աղոտ, չի լուծվում ջրում և սպիրտում: Հալման ջերմաստիճանը՝ 45-56C. Հրդեհավտանգավոր: Հալչելիս պետք է դառնա միատարր, առանց գնդերի հեղուկ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Պոլիստիրոլ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | Թերմոպլաստիկ պոլիմեր, ամորֆ, անգույն, թափանցիկ, նուրբ, բարձր օպտիկական լուսաթափանցությամբ օժտված, չի լուծվում ջրում, լավ լուծվում է սպիրտերում, եթերում, քսիլոլի մեջ: Առսրկայական ապակին ծածկելու համար է, պետք է ծածկելուց հետո ունենա բացարձակ թափանցիկություն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | Սուդան III |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 16400 |  |  |  |  | 16400 |  |  |  |  |  |  | Քիմռեակտիվ, ներկ, - բարակ կարմրա-շագանակյագույն փոշի է, առանց հոտի և համի, օգտագործվում է ճարպերի ներկման համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քիմռեակտիվ, ներկ, - բարակ կարմրա-շագանակյագույն փոշի է, առանց հոտի և համի, օգտագործվում է ճարպերի ներկման համար: |  |  |  |  |
| 164 |  | Տոլուոլ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6450 |  |  |  |  | 6450 |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ յուրահատուկ հոտով,քիմիակամհոտով, քիմիապես մաքուր,թունավոր, հրդեհապայթյուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Թափանցիկ հեղուկ յուրահատուկ հոտով,քիմիակամհոտով, քիմիապես մաքուր,թունավոր, հրդեհապայթյուն |  |  |  |  |
| 165 |  | Քացախաթթու/ք.մ./ |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |  | CH3COOH -Սուր, գրգռիչ հոտով հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 118,50, +16,60-ում պնդանում է բյուրեղային մասսայի ձևով, որը տեսքով հիշեցնում է սառույց ( 100%-անոց կամ □սառցային□ քացախաթթու): Ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: 80%-անոցը կոչվում է քացախի էսենցիա, իսկ 9%-անոցը` քացախ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3COOH -Սուր, գրգռիչ հոտով հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 118,50, +16,60-ում պնդանում է բյուրեղային մասսայի ձևով, որը տեսքով հիշեցնում է սառույց ( 100%-անոց կամ □սառցային□ քացախաթթու): Ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: 80%-անոցը կոչվում է քացախի էսենցիա, իսկ 9%-անոցը` քացախ: |  |  |  |  |
| 166 |  | Սնդիկի դեղին օքիս |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | Սնդիկի դեղին օկիս- ծանր նուրբ ամորֆ փոշիանման նյութ, առանց հոտի, լույսի ազդեցությամբ աստիճանաբար կարմրում է, ջրում և սպիրտում չի լուծվում, բայց հեշտ լուծվում է HCL, HNO3 և քացախաթթվում; Իսկություն-/1:20/ HCL-ի լուծույթի մեջ տալիս է իր բնորոշ ռեակցիան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Քլորակիր |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 18750 |  |  |  |  | 18750 |  |  |  |  |  |  | Քլորի հոտով, խոնավածուծ, սպիտակ փոշի է։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլորի հոտով, խոնավածուծ, սպիտակ փոշի է։ |  |  |  |  |
| 168 |  | Քլորամին |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 77500 |  |  |  |  | 77500 |  |  |  |  |  |  | Քլորի թույլ հոտով սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղափոշի։ Լուծվում է ջրում և սպիրտում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քլորի թույլ հոտով սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղափոշի։ Լուծվում է ջրում և սպիրտում։ |  |  |  |  |
| Գնմանընթացակարգիընտրությանհիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  |  |  | Դաս |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդմանստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակիցներիանվանումները |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գիննառանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  | առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  | ընդհանուր |  |  |
| Ըստ Հավելվածի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Մասնակցիանվանումը |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  |  | Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը |  |  |  |  | Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը |  |  |  | Ֆինա-նսականմիջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կականմիջոց-ներ |  |  |  |  |  | Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ |  |  | Գնայինառաջարկ |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2020, բացառությամբ Պրոմ-Տեստ ՍՊԸ-ի որի կողմից պայմանագիրը ներկայացվել է ՝ 09.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020, բացառությամբ Պրոմ-Տեստ ՍՊԸ-ի որի որի պայմանագիրը կնքվել ՝ 10.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Պայմանագրիհամարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքմանամսաթիվը |  |  |  |  |  |  | Կատարմանվերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարիչափը |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկաֆինանսականմիջոցներով |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 6, 33, 34, 76-87, 90-93, 97-105, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 125, 127, 132, 136-139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 152, 155, 159, 160, 164, 165, 167, 168 | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-1 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8781878 |  |  |  |  |  |  | 8781878 |  |  |  |  |  |
| 3, 26, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 65, 95, 106, 109, 110, 115, 120, 121, 126, 129, 140, 149, 150, 151, 156, 157, 158 | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-2 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2913790 |  |  |  |  |  |  | 2913790 |  |  |  |  |  |
| 4,5 | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-3 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288000 |  |  |  |  |  |  | 288000 |  |  |  |  |  |
| 7, 118, 163 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-4 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431400 |  |  |  |  |  |  | 431400 |  |  |  |  |  |
| 8, 59, 60, 67 | «ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ»ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-5 |  |  |  |  |  |  |  | 10.03.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15084000 |  |  |  |  |  |  | 15084000 |  |  |  |  |  |
| 18-22, 28, 96, 128, 130 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-6 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873148 |  |  |  |  |  |  | 873148 |  |  |  |  |  |
| 35, 54, 62, 63, 64, 66 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-7 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4450680 |  |  |  |  |  |  | 4450680 |  |  |  |  |  |
| 37, 39 | «Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-8 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |
| 40, 133 | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-9 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86760 |  |  |  |  |  |  | 86760 |  |  |  |  |  |
| 94, 146 | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-10 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  |
| 50 | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2020-1-ԴԲԳԳԿ-11 |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46500 |  |  |  |  |  |  | 46500 |  |  |  |  |  |
| Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնիհամարը | Ընտրվածմասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 6, 33, 34, 76-87, 90-93, 97-105, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 125, 127, 132, 136-139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 152, 155, 159, 160, 164, 165, 167, 168 | «ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hayk Tagesyan <taggem@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |  |
| 3, 26, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 65, 95, 106, 109, 110, 115, 120, 121, 126, 129, 140, 149, 150, 151, 156, 157, 158 | «Մեդիսար» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Գետառի 4/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sales@medisar.am, info@medisar.am, |  |  |  |  |  |  |  | 2050022415811001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02555635 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մ. Հերացի 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | armedtechnicaiic@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 1930041595160100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02604367 |  |  |  |  |  |  |
| 7, 118, 163 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3/41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | farmegus <farmegus@mail.ru> |  |  |  |  |  |  |  | 2050422249101001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00108127 |  |  |  |  |  |  |
| 8, 59, 60, 67 | «ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ»ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Կոմիտասի 58 շ. 12 բն., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tenders Promtest LLC<tenderspromtest@gmail.com>, promtestllc@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  | 220090120845000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00050649 |  |  |  |  |  |  |
| 18-22, 28, 96, 128, 130 | «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Տիչինա 3-րդ նրբ., 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | natalipharm@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  | 1570005065330100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01222567 |  |  |  |  |  |  |
| 35, 54, 62, 63, 64, 66 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  |  |  | ք.Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lawyer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  | 002182558001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |  |  |  |  |  |
| 37, 39 | «Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք․ Երևան, Ղ․ Փարպեցի 22/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mddtender@gmail.com, |  |  |  |  |  |  |  | 1660004157770100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02582582 |  |  |  |  |  |  |
| 40, 133 | «Ռոմա» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք.Երևան,Ավան, Բաբաջանյան 9/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@romamed.am, |  |  |  |  |  |  |  | 1510003864590100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00045967 |  |  |  |  |  |  |
| 94, 146 | «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք.Երևան,Ներսիսյան 10-1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tender@immunofarm.net, |  |  |  |  |  |  |  | 1930009392180100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00650292 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | «ՆԱՆԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ |  |  |  |  | ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55/11 բն.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nanamed49@gmail.com, |  |  |  |  |  |  |  | 220463331359000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03543937 |  |  |  |  |  |  |
| Այլտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 1, 2, 9-17, 23, 24, 25, 27, 29-32, 38, 46-49, 58, 68-75, 111, 124, 162 և 166-րդ չափաբաժինները հայտարավում են չկայացած՝ մասնակիցների կողմից տվյալ չափաբաժինների մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու հետևանքով: 36, 41, 42, 43, 44, 45, 88, 89, 122, 123, 131, 134, 135, 143, 153, 154 և 161-րդ չափաբաժինները հայտարարվում են չկայացած, քանի որ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ գնումները կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2020թ. հրապարակվել է գնումների պաշտոնկական տեղեկագրում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլանհրաժեշտտեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստիհասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռուբեն Եգանյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 091741410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | formed78@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝	ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը

Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլաղբյուրներիցֆինանսավորվելուդեպքումնշելֆինանսավորմանաղբյուրը

Նշվումենհրավերումկատարվածբոլորփոփոխություններիամսաթվերը:

Եթեառաջարկվածգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապագներըլրացնելտվյալհրավերովսահմանածփոխարժեքով` ՀայաստանիՀանրապետությանդրամով:

ԼրացնելտվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափըառանցԱԱՀ, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարըառանցԱԱՀլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարիցհաշվարկվածԱԱՀ-նլրացնելկողքի` «ընդհանուր»սյունակում:

Լրացնել տվյալընթացակարգիշրջանակներումառաջարկվածգումարիչափը` ներառյալԱԱՀ-ն, իսկառաջարկվածընդհանուրգումարը` ներառյալԱԱՀ-ն,լրացնելկողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:

Եթեպայմանագիրըկնքվելուէընդհանուրարժեքով, սակայննախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել  «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:

Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը: