ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 08.04.2025 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMTsDzB-5/25

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-5/25, организованной с целью приобретения услуг по «Капитальный ремонт дизель-генераторов ААЭС» для нужд ЗАО ААЭК, ниже представляет запросы, полученные 04.04.2025 и предоставленные 08.04.2025 по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

Прошу пояснить следующее: «Аналогичной считается оказание услуги по выполнению ремонта и обоснованию остаточного ресурса дизель-генератора типа 15Д100.» в предложении: «и обоснованию остаточного ресурса дизель-генератора»

Разъяснение № 1

После проведения измерений и расчетов различных частей ДГ должно быть представлено обоснование остаточного ресурса (Остаточный ресурс – это период, в течение которого оборудование или техника может безопасно эксплуатироваться без снижения своих функциональных характеристик).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HAEK-BMTsDzB-5/25 – Р. Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-5/25