ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/97»
Աբովյան համայնքի 2025 թվականի կարիքների համար շինարարական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/97» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025թ. հուլիսի 18-ին ստացված պարզաբանումը և դրա վերաբերյալ տրամադրված պատասխան պարզաբանումը`

Ի պատասխան ներկայացված պարզաբանման հարցման տրամադրվում է հետևյալ պարզաբանման պատասխանը.       

	
Պարզաբանման հարցում 
	Պարզաբանման պատասխան

	Բարև ձեզ, կխնդրեմ ասեք՝ չափաբաժին 4 Նշված է անցում, որի չափման միավորը պետք է լինի հատ կամ եթե այլ տեխնիկական պարամետր կա դա նշեք: 


	Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք, որ 4-րդ չափաբաժնում նշված պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անցումը (муфта) վերաբերվում է 1 գծամետր երկարություն ունեցող՝ճկվող իրանով,մի կողմը 160մմ, իսկ մյուս կողմը 110մմ խողովակին:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/97» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ք. Բաղդասարյանին:

Հեռախոս՝ 060-536-402։
Էլեկտրոնային փոստ՝ kristina.baghdasaryan7@mail.ru։
PAGE  

