ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 19-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/6»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշական պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի ապրիլի 17-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2024 թվականի ապրիլի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

Հարցում կապված 42,43 լոտերի հետ

Հարգելի գործընկեր

խնդրում եմ պարզաբանել հիդրոֆիլիկ բառը ինչին է վերաբերվում ստենդին՞ թե սեղմիչին

Լրակազմը պարունակում է.

1 ուրետրալ ստենտ,

1 դիրքավորող սարք,

1 գայդ 0.035"-0.038",

1 սեղմիչ, հիդրոֆիլիկ մակերեսով:

Հաստությունը 7 Fr, երկարությունը 26-28 սմ:

Տեղադրվում է միզածորանի մեջ ցիստոսկոպի միջոցով:

Միանվագ օգտագործման համար:

Գործարանային փաթեթավորմամբ

Պարզաբանում N 1՝

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 42-րդ Միզածորանային Ստենդ 6Fr և 43-րդ Միզածորանային Ստենդ 7Fr չափաբաժինների վերաբերյալ ստացված հարցմանը տալիս եմ հետևյալ պարզաբանումը:

Հիդրոֆիլիկ մակերեսը վերաբերվում է ստենտին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ- ԳՀԱՊՁԲ-24-9/6» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94,

Էլեկոտրանային փոստ՝ sh.shahbazyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-9/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով