ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ՖՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 	ՀՀ ՖՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սույն թվականի ապրիլի 2-ին

ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ սույն թվական ապրիլի 4-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Կարող ենք չափաբաժին 1-ով տրամադրել 15վատ 1350 լյումեն 60x115մմ չափի լեդ լամպեր? Ուղղակի 12 վատի լյումենը չի կարող լինել 1150

Պարզաբանում N 1

Ոչ, մեզ անհրաժեշտ են տեխնիկական բնութագրում նշված տնտեսող լամպերը՝ 12Վտ հզորությամբ, 1150 lm լուսային հոսքով, 60x110մմ չափի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՖՆ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անի Աղաբաբյանին:

Հեռախոս՝ 011800114։

Էլեկոտրանային փոստ՝ ani.aghababyan@minfin.am։

Պատվիրատու` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն