## ТЕХ- ХАР-ГРАФИК ЗАКУПКИ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02"
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | техническая характеристика** | единица измерения | цена за единицу/ драм РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления срок*
[8 empty] | адрес | общий объем | срок
1 | 33661154 | Тетракаин 1%-10мл | Тетракаин 1%-10мл пластиковая бутылочка-по капелькам:Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 20 | Давташен, 4-й квартал | 20
2 | 33661154 | Моксицин 0,5% | Моксицин 0,5% | шт |  |  | 10 |  | 10
3 | 33661154 | Оптиссере 5 мл | Оптиссере 5 мл | шт |  |  | 30 |  | 30
4 | 33691176 | Нашатырный раствор 30мл. 10% | Раствор амиака 100мг/мл, 30мл в пластиковой или стеклянной бутылочке: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 50 |  | 50
5 | 33691176 | Повидон -иод 10% 100мг/мл,120 мл. | Повидон -иод 100мг/мл,120 мл.Раствор для наружного примененияУсловия хранения: в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. Оптимальная температура хранения не выше 30°С | шт |  |  | 100 |  | 100
6 | 33691176 | Линимент бальзамический 40мг. | Активное вещество-деготь,ксероформ и касторовое масло,25г тубы аллюминиевые.Условия хранения: в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. Оптимальная температура хранения не выше 30°С | шт |  |  | 30 |  | 30
7 | 33691176 | Линимент синтомицина 10% | Активное вещество-хлорамфеникол,линимент 10%,25гтубы аллюминиевые.Условия хранения: в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. Оптимальная температура хранения не выше 30°С | шт |  |  | 25 |  | 25
8 | 33141211 | рентген пленка24x30см | Рентген пленка 24x30см. Чувствительность - зеленый, Для рентген аппарата ORICH DF625. Сертификат качвства обязателен. | шт |  |  | 1200 |  | 1200
9 | 33141211 | рентген пленка 30x40см | Рентген пленка 30x40см. Чувствительность - зеленый, Для рентген аппарата ORICH DF625. Сертификат качвства обязателен. | шт |  |  | 1500 |  | 1500
10 | 33141211 | Детский фартук | Свинцовый эквивалент - 0,35мм. Pb, материал- винил, размер-универсальный (120-135см. Для роста), ширина-40см., ширина плеч-15см., длина-70см., вес(винила)- около 1850 г. | шт |  |  | 1 |  | 1
11 | 33141211 | Детский воротник | Свинцовый эквивалент - 0,35мм. Pb, размер-универсальный, материал- поливинил хлорид/винил. | шт |  |  | 1 |  | 1
12 | 33141211 | Детский фиксатор | Материал-поликарбонат, размер- 760*390 мм., с ремнями (резиновыми) универсальными, с мягкой фиксацией головы (չափս 148մմ.), толщина -примерно 6мм.. | шт |  |  | 1 |  | 1
13 | 33141211 | Фиксатор со столом | Pigg-0-stat | шт |  |  | 1 |  | 1
14 | 33141211 | Фиксатор портативный | Для 0-2 мес., до 135 см. роста, размер 860мм*200мм.*50мм | шт |  |  | 1 |  | 1
15 | 33141211 | Пергидрол 33% | Անգույն, թափանցիկ հեղուկ, բժշկական, ջրածնի պերօքսիդի ջրածնային մասը 33%, հրդեհապայթյունավտանգ, փաթեթվածքը` պոլիէթիլենային տարաներ, կոնտեյներներ: Հանձնելու պահին ժամկետի 2/3 առկայություն | л |  |  | 1 |  | 1
16 | 24311530 | Набор реагентов"ТироидИФА-ТТГ",для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Набор реагентов"ТироидИФА-ТТГ",для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа для полуавтоматного анализаторалунки микропланшета должны отламываться,стандарты программируются фирмой-поставщиком | шт |  |  | 768 |  | 768
17 | 33141179 | Набор реагентов"ТироидИФА-тироксин",для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека | Набор реагентов"ТироидИФА-тироксин",для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа для полуавтоматного анализатора,лунки микропланшета должны отламываться,стандарты программируются фирмой-поставщиком | шт |  |  | 384 |  | 384
18 | 33141179 | Витамин В12 N96 | Тест набор для определения количества Витамина B12. В одной упаковке 96 тестов. | шт |  |  | 96 |  | 96
19 | 33611341 | Витамин D N96 | Тест набор для определения количества Витамина D. В одной упаковке 96 тестов. | шт |  |  | 384 |  | 384
20 | 33611341 | Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина | Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина. Гемоглобин А1С фракция. Для анализатора Stat Fax 1900 Plus. | шт |  |  | 200 |  | 200
21 | 33691162 | HSsAG(касета) | HSsAG(касета). combo rapid test | шт |  |  | 150 |  | 150
22 | 33691162 | HCV (касета) | HCV (касета), combo rapid test . | шт |  |  | 150 |  | 150
23 | 33691162 | Тест для определения Helicobacter pylori | Тест для определения Helicobacter pylori, для выявления антител в крови. | шт |  |  | 25 |  | 25
24 | 33691162 | Трихлоруксусная кислота 100мл. 3% | Трихлоруксусная кислота 100мл. 3%. Формат-не менне 100мл. | фл |  |  | 6 |  | 6
25 | 33691162 | Лента ЭКГ 80мм*20м | Лента ЭКГ 80мм*20м размера | шт |  |  | 500 |  | 500
26 | 33141211 | Ультразвуковой гель 250мл | Ультразвуковой гель 250мл | шт |  |  | 200 |  | 200
27 | 33141160 | Фиксаж для рентген пленок 5 литровая | Фиксаж для рентген пленок 15,0 | шт |  |  | 10 |  | 10
28 | 33141212 | Проявитель для рентген пленок 5 литровая | Проявитель для рентген пленок 15,0 | шт |  |  | 10 |  | 10
29 | 33141212 | Пипетка стеклянная 0,1мл для аппарата Панченкова | Пипетка стеклянная 0,1мл для аппарата Панченкова | шт |  |  | 100 |  | 100
30 | 33791300 | Пипетка 0,02мл | Пипетка 0,02мл, пипетка Сали. | шт |  |  | 100 |  | 100
31 | 33791300 | Металлический скарификатор | Металлический скарификатор, стерильный. | шт |  |  | 10000 |  | 10000
32 | 33141143 | Тест набор для определения основной фосфотазы | Тест набор для определения основной фосфотазы кинетическим способом. Для анализатора Stat Fax. Условия хранения 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only: | шт |  |  | 20 |  | 20
33 | 33691162 | Пробирка для центрифуги | Пробирка для центрифуги, стеклянная, 10мл. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
34 | 33791300 | Антибиотические диски - аугментин | Диск амоксиклава. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
35 | 33691162 | Антибиотические диски - цефтриаксон | Диск цефтриаксона. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
36 | 33691162 | Антибиотические диски - цефуроксим | Диск цефыроксима. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
37 | 33691162 | Антибиотические диски - амоксициллин | Диск амоксициллина. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
38 | 33691162 | Антибиотические диски - цефтазидим | Диск цефтиазидима. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
39 | 33691162 | Антибиотические диски - офлоксацин | Диск офлоксацина. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
40 | 33691162 | Антибиотические диски - ципрофлоксацин | Диск ципрофлоксацина. Формат- 1 диск/штука. | шт |  |  | 100 |  | 100
41 | 33691162 | Вата 100,0 | Вата 100,0г - белая, пушистая масса, легко всасывает жидкость. | шт |  |  | 500 |  | 500
42 | 33141115 | Бинт 7*14 | Бинт нестерильный, 7м х 14см, плотность 28±2г/м2: Формат-штучный. Хранить в сухом месте. | шт |  |  | 500 |  | 500
43 | 33141110 | Бинт 5*10 нестерильный | Бинт 5*10 нестерильный. Хранить в сухом месте. | шт |  |  | 500 |  | 500
44 | 33141110 | Гипсовая повязка 3м*20см | Гипсовая повязка 3м*20см | шт |  |  | 100 |  | 100
45 | 33141110 | Танзиф 5-метровая | Танзиф 5-метровая | шт |  |  | 20 |  | 20
46 | 33141110 | Нестерильные резиовые перчатки. | Нестерильные резиовые перчатки.Гладкие, не анатомические, не стерильные, одноразовые, Размеры - XS,S,M,L,XL: | пара |  |  | 20000 |  | 20000
47 | 33141159 | Аппарат для вычусления давления глаза Tonopen | Ультракомпактный офтальмологический тонометр, портативное карманное устройство.Легкий, работает в широком диапазоне-до 80мм. столбик ртути. Он включает в себя встроенный измеритель микронапряжения (микровольтметр). Блок питания состоит из двух специализированных аккумуляторов. Маленький LCD экран встроен в прочный пластиковый корпус для отображения результатов опроса в режиме реального времени. | шт |  |  | 1 |  | 1
48 | 33751100 | Краска для вычусления давления глаза 10мл. | Краска для вычусления давления глаза 10мл. | шт |  |  | 1 |  | 1
49 | 33141118 | Стерильные салфетки | Стерильные салфетки, материал-бинт. | шт |  |  | 100 |  | 100
50 | 33141118 | Стерильные салфетки одноразовые, кухонные. | Стерильные салфетки одноразовые | шт |  |  | 100 |  | 100
51 | 33141118 | Тонометр | Тонометр | шт |  |  | 10 |  | 10
52 | 33751100 | Тест набор длвэя определения аланинаминотрансферазы ALAT/GPT (IFCC) | Тест набор для определения аланинаминотрансферазы ALAT/GPT (IFCC), Тест набор для определения кинетическим методом аланинаминотрансферазы . | шт |  |  | 1680 |  | 1680
53 | 33211420 | Тест набор для епределения аспартатаминотрансферазы ASAT/GOT(IFCC) | Тест набор для определения аспартатаминотрансферазы ASAT/GOT(IFCC), кинетический метод. Набор должен содержать субстратный реагент. | шт |  |  | 1680 |  | 1680
54 | 33211410 | Тест набор для определения билирубина T&D BILIRUBIN REAGENT SET | Диагностически тест набор для определения билирубина T&D BILIRUBIN REAGENT SET, для анализатора Stat Fax | шт |  |  | 300 |  | 300
55 | 33211140 | Пластмассовая пипетка с грушой 2,5-3 мл. Емкостью. | Пластмассовая пипетка с грушой 2,5-3 мл. Емкостью. | шт |  |  | 50 |  | 50
56 | 33791300 | Боросиликатная пробирка 5 мл | Боросиликатная пробирка 5 мл | шт |  |  | 500 |  | 500
57 | 33121230 | Пробирка вакутуб с гелем | Пробирка вакутуб с гелем | шт |  |  | 50 |  | 50
58 | 33191310 | Пробирка вакутуб с Na цитратом | Пробирка вакутуб с Na цитратом | шт |  |  | 200 |  | 200
59 | 33191310 | Стеклянная пробирка диаметром 1см для анализатора Stat Fax | Стеклянная пробирка диаметром 1см для анализатора Stat Fax | шт |  |  | 500 |  | 500
60 | 33191310 | Стекляная пробирка URIT для коагулометра | Стекляная пробирка URIT для коагулометра | шт |  |  | 2000 |  | 2000
61 | 33191310 | Магнитная мешалка URIT для коагулометра | Магнитная мешалка URIT для коагулометра | шт |  |  | 2000 |  | 2000
62 | 38431590 | Бумажные салфетки в пакете | Бумажные салфетки, мягкие, с ядром, кухонные | шт |  |  | 100 |  | 100
63 | 33691129 | Гинекологическое одноразовое зеркало /Куско/ | Гинекологическое одноразовое зеркало. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
64 | 33141211 | Гинекологический шпатель одноразовый. | Гинекологический шпатель одноразовый. | шт |  |  | 1200 |  | 1200
65 | 33141211 | Антибактериальная жидкость для дезинфекции рук 1л. | Средство представляет из себя дезинфицирующее средство. Дейвстующее средство изопропил спирт, а также функциональный комплекс. | шт |  |  | 150 |  | 150
66 | 33631282 | Антибактериальная жидкость 1мл. | Дезинфицирующее средство это прозрачная жидкость , со слабым запахом.Дезинфицирующее средство имеет антибактериальное действие против грамположительных и грамотрицательных , также туберкульозный, против вирусов (гепатиты, ВИЧ, полиомелит), против грибков. Действующее средство - содержит 1% полигексаметиленгуанидин и Н,Н бис, (3- аминопропи),с хлоридом 9,75% дидецилдиметиламиака(суммарно 99). В состав входит стирающий и жироудаляющий компонент. Средство имеет стирающее средство, не портит стираемую площадь. Срок годности 2-5 года. | шт |  |  | 50 |  | 50
67 | 33631282 | Тест-полоска для определения уровня глюкозы в крови | Тест-полоска для определения уровня глюкозы в крови | шт |  |  | 2000 |  | 2000
68 | 33211110 | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови |  | шт |  |  | 7 |  | 7
69 | 33211110 | Спирт медицинский 96% | Спирт медицинский 96%:Обем՝ 1000мл или равносильно, в пластиковой или стеклянной бутылочке: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | л |  |  | 50 |  | 50
70 | 33631250 | Тест для определения триглицеридов | Тест набор определения триглицеридов дла Stat Fax 1904 plus. | шт |  |  | 1600 |  | 1600
71 | 33691162 | Автоматический наконечник дозатора 200 мкл. | Пластмассовая конечность 200 мкл. | шт |  |  | 4000 |  | 4000
72 | 33791300 | Автоматический наконечник дозатора 10 мкл. | Пластмассовая конечность 10 мкл. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
73 | 33791300 | Автоматический наконечник дозатора1000 мкл. | Пластмассовая конечность 1000 мкл. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
74 | 33791300 | Стекло 18х18 покровное | Стекло 18х18 мм. Упаковка: из картона, ГОСТ 6672-75: Легко разбивается. | шт |  |  | 2500 |  | 2500
75 | 33791300 | Стекло 24х50 покровное | Стекло 24х50 мм. Упаковка: из картона, ГОСТ 6672-75: Легко разбивается. | шт |  |  | 1000 |  | 1000
76 | 33791300 | Тест для определения Са в сыворотке крови | Тест для определения Са для Stat Fax 1904 plus.Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 140 |  | 140
77 | 33691162 | Тест для определения Nа в сыворотке крови | Тест для определения Na: Всe измерения ведутся биохимическим полуавтоматическим анализатором Stat Fax 1904plus. Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 50 |  | 50
78 | 33691162 | Тест для определения K в сыворотке крови | Тест для определения K для Stat Fax 1904 plus.Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 50 |  | 50
79 | 33691162 | Тест для определенияMg в сыворотке крови | Тест для определенияMg: Все измерения ведутся биохимическим полуавтоматическим анализатором Stat Fax 1904plus. Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 200 |  | 200
80 | 33691162 | Тест для определенияFe. в сыворотке крови | Тест для определенияFe. Все измерения ведутся биохимическим полуавтоматическим анализатором Stat Fax 1904plus. Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 100 |  | 100
81 | 33691162 | Тест для определения ревмотоидного фактора в сыворотке крови | Слайд-тест для определения ревмотоидного фактора, метод- латекс аглютинация.Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | шт |  |  | 400 |  | 400
82 | 33691162 | Ксилол марки Б | Краситель для окрашивания PAP мазков,красноватого цвета.Раствор 0,003% К2Сг2О7.Плотность 0,86-0,87 г/см3.Во время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | л |  |  | 1 |  | 1
83 | 33691421 | Гематоксилин | Краситель для окрашивания PAP мазков,красновато-фиолетового цветаВо время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | л |  |  | 1 |  | 1
84 | 33691421 | Оранж-46 | Краситель для окрашивания PAP мазков,желтоватого цветаВо время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | л |  |  | 1 |  | 1
85 | 33691421 | Краситель PAP мазков | Краситель для окрашивания PAP мазков,красноватого цветаВо время поставки тестов наличие 2/3 срока годности. | л |  |  | 1 |  | 1
86 | 33691421 | Тест набор для определения C-реактивного белка | Тест набор для определения C-реактивного белка, пластаммосвый слайд для многократного использования. | шт |  |  | 400 |  | 400
87 | 33691162 | Тромбопластин | Тест набор для определения тромбопластины. Метод- определение времени фибриносоздания. Анализ образца- плазма крови без анализатора(мануальная). Для Vitro Diagnostic only. | шт |  |  | 2500 |  | 2500
88 | 33691162 | Тест набор для определения мочевой кислоты | Тест набор для определения мочевой кислоты , 50мл. калометрический. | шт |  |  | 120 |  | 120
89 | 33211150 | Предметное стекло с одним точенным краем | Предметное стекло с одним шлифованным краем, Прямоугольное, края точенные. Размер 25,4х76,2 мм ширина՝ 1,0 -1,2 мм: | шт |  |  | 8000 |  | 8000
90 | 33791300 | Шприц иголка (08*40) G21-одноразового использования | Шприц иголка (08*40) G21-одноразового использования. Шприц иголка (08*40) G21-одноразового использования | шт |  |  | 10000 |  | 10000
91 | 33141142 | Тест набор для определения холестерина | Холестерин калометрический(end points) для устройсва Stat Fax 1900 plus . | шт |  |  | 3000 |  | 3000
92 | 33691162 | Тест набор для определения креатинина | Диагностический тест для определения креатинина(end points), кинетический. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
93 | 33691162 | Тест набор для определения глюкозы | Тест набор для определения глюкозы для анализатора Stat Fax. Набор должен содержать энзим реагент и стандарт. | шт |  |  | 3000 |  | 3000
94 | 33211120 | Вакутюб с бабочкой | Вакутюб с бабочкой | шт |  |  | 100 |  | 100 | С даты подписания договора до 25 декобря
95 | 33121230 | Тест набор для определения сификиса RPR-carbon | Тест набор для определения сификиса RPR-carbon. Метод- латексная аглютинация. Проверяемый обьект- плазма/ сыворотка крови | шт |  |  | 500 |  | 500
96 | 33211230 | Тест набор для определения мочевины UREA BERTHELOT REAGENT SET | Тест набор для определения мочевины UREA BERTHELOT REAGENT SET, калометрический. Проверяемый обьект-плазма/ сыворотка крови. Сертификат ISO 9001. | шт |  |  | 300 |  | 300
97 | 33211150 | Тест на определение стрептококкового антигена | Тест на определение стрептококкового антигена | шт |  |  | 25 |  | 25
98 | 33691162 | Деревянный шпатель | Деревянный шпатель, стерильный, одноразовый. | шт |  |  | 12000 |  | 12000
99 | 33161220 | Азопирам/амидопирин и гидпохлорид анилина | реагент для определения следов крови после первичной обработки инструментов ,реагент1-амидопирин 5гх3,реагент 2-гидрохлорид анилина 0,01гх3 | комплект |  |  | 5 |  | 5
100 | 24321800 | Экстракт валерианки | Экстракт валерианки valerian thick extractтаблетки с оболочкой 20мг: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре 15-25°С. | шт |  |  | 2000 |  | 2000
101 | 33691201 | Прокаин 20мг/мл, 2мл | Прокаин 20мг/мл, 2мл procaine (procaine hydrochloride) раствор для иньекций: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 100 |  | 100
102 | 33661170 | Сульфат атропина 0,1% 1,0 | Сульфат атропина 0,1% 1,0 | шт |  |  | 10 |  | 10
103 | 33661170 | рентген пленка 18x24см | Рентген пленка 18x24см. Чувствительность - зеленый, Для рентген аппарата ORICH DF625. Сертификат качвства обязателен. | шт |  |  | 700 |  | 700
104 | 33141211 | рентген пленка 13x18см | Рентген пленка 13x18см. Чувствительность - зеленый, Для рентген аппарата ORICH DF625. Сертификат качвства обязателен. | шт |  |  | 500 |  | 500
105 | 33141211 | Шприц с иглой 2,0 | Шприц с иглой 2,0 | шт |  |  | 1000 |  | 1000
106 | 33141142 | Инсулиновый шприц с иглой 2,0 | Инсулиновый шприц с иглой 2,0 | шт |  |  | 500 |  | 500
107 | 33141211 | Набор реагентов для качественного и количественнного определения ферритина в сыворотке и плазме крови | Набор реагентов "ИФА-ФЕРРИТИН ",предназначен для количественнного определения концентрации ферритина в сыворотке и плазме крови методом оиммуноферментного анализа,анализатор-полуавтомат,лунки микропланшета отламывающиеся,стандарты программируются фирмой-поставщиком | шт |  |  | 96 |  | 96
108 | 33691162 | Набор реагентов"ОнкоИФА-общий ПСА",для количественного определения концентрации ПСА в сыворотке крови человека | Набор реагентов"ОнкоИФА-общий ПСА",для количественного определения концентрации ПСА в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа ,для полуавтоматного анализаторалунки микропланшета должны отламываться,стандарты программируются фирмой-поставщиком | шт |  |  | 96 |  | 96
109 | 33141179 | Медискрин-10 | Диагностический тест для мочи,для лейкоцитов, ph крови, В коробке 100 тестов. | шт |  |  | 200 |  | 200
110 | 33691162 | Медискрин-2 | Диагностический тест для мочи,для лейкоцитов, ph крови, В коробке 100 тестов. | шт |  |  | 300 |  | 300
111 | 33691162 | Тест для определения антистрептолизина-О | Тест для определения антистрептолизина-О, латекс, 40 тестов или равносильно пластиковый слайд. | шт |  |  | 250 |  | 250
112 | 33691162 | Реагент для осадка высоко-емких липопротеидов | Реагент для осадка высоко-емких липопротеидов. Формат: 20мл. | шт |  |  | 200 |  | 200
113 | 33691162 | Эпендорф | 1,5мл. Флакон с пластиковой крышкой | шт |  |  | 200 |  | 200
114 | 39224460 | Концентрат соляной кислоты | Бесцветная дымящая жидкость | мл |  |  | 150 |  | 150
115 | 33621766 | Пластырь /сантавик/ N10 | Зеленый | шт |  |  | 20000 |  | 20000
116 | 33141111 | Клеящийся пластырь 2,5*5 | Клеящийся пластырь 2,5*5 | шт |  |  | 150 |  | 150
117 | 33141211 | Пипетка 0,02 | Пипетка 0,02 | шт |  |  | 100 |  | 100
118 | 33121230 | Цоликлон анти -А 10мл | Тест определитель группы крови (II )(Цоликлон Aнти A). Метод: гемоглютинация. Формат 10 мл. Условия хранения- 2-8°С, For In Vitro Diagnosti only. | шт |  |  | 4 |  | 4
119 | 33691158 | Цоликлон анти -Б 10мл | Тест определитель группы крови (II I) (Цоликлон Aнти Б). Метод: гемоглютинация. Формат 10 мл. Условия хранения- 2-8°С, For In Vitro Diagnosti only. | шт |  |  | 4 |  | 4
120 | 33691158 | Цоликлон анти -Д 10мл супер | для определения антигена резус системы rh(D) . Формат: 10мл,Условия хранения: 2-8oC, For In Vitro Diagnost only. | шт |  |  | 4 |  | 4
121 | 33691158 | Цоликлон анти -Ц 5мл. Супер | для определения антигена резус системы rh(C) . Формат: 5мл,Условия хранения: 2-8oC, For In Vitro Diagnost only. | шт |  |  | 2 |  | 2
122 | 33691158 | Индикаторная бумага в рулоне | Бумага индикаторная с рулоном.Предназначен для проверки работы автоклава. Бумага индикаторная универсальная, в полосках, предназначена для измерения рН растворов в любых химических и биологических лабораториях. | шт |  |  | 2 |  | 2
123 | 33141111 | Adrenalin 1ml. | Действующее вещество: адреналин (адреналин) – 1,00 мг. | шт |  |  | 30 |  | 30
124 | 33621290 | Антистолбнячный анатоксин 0,1мл. | АС-анатоксин представляет собой столбнячный анатоксин, адсорбированный на алюминия гидроксиде. | шт |  |  | 20 |  | 20
125 | 33651223 | Ланцет одноразовый | Предназначен для взятия капиллярной крови у детей и взрослых для общего анализа крови, а также для измерения сахара в крови. Ланцеты безболезненно прокалывают кожу при заборе крови | шт |  |  | 50 |  | 50
126 | 33141157 | Ножницы | Маленькие,прямые медицинские ножницы. Материал-нержавеющий металл, с острым концом. | шт |  |  | 5 |  | 5
127 | 33141211 | Ножницы | Большие,прямые медицинские ножницы. Материал-нержавеющий металл, с острым концом. | шт |  |  | 2 |  | 2
128 | 33141211 | Настой валерианки 30мл. | Экстракт валерианки valerian thick extractтаблетки с оболочкой 20мг: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре 15-25°С. | шт |  |  | 3 |  | 3
129 | 33691201 | Циклопентолат 10мг/мл /мидоптический/ | Циклопентолата капли глазные 10мг/мл, пластиковый флакон 5мл. Условия хранения: в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 20 |  | 20
130 | 33691176 | Меколь боримед | Хлорамфениколь и метилурациль 7,5мг/40мл. | шт |  |  | 20 |  | 20
131 | 33691176 | Нашатырный раствор | Раствор амиака 100мг/мл, 30мл в пластиковой или стеклянной бутылочке: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 50 |  | 50
132 | 33691176 | Прокаин 20мг/мл, 2мл | Прокаин 20мг/мл, 2мл procaine (procaine hydrochloride) раствор для иньекций: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 100 |  | 100
133 | 33661170 | Парацетамол 500мг | Парацетамол 500мг таблетки.Условия хранения: в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. Оптимальная температура хранения: от +15°С до + 25°С. | шт |  |  | 1000 |  | 1000
134 | 33661122 | Порошок фурациллина | Прозрачная жидкость желтого цвета со специфическим запахом. | шт |  |  | 50 |  | 50
135 | 33691176 | Пентатроп | Циклопентолат 10мг/мл глазные капли в пластиковой бутылочке: Условия хранения:хранить в сухом,защищенном от света месте,недоступном для детей, при температуре не выше 30°С. | шт |  |  | 50 |  | 50
136 | 33691115 | Строфантин 0,25% 1,0 | Раствор для инъекций.Действующее вещество: g-strophanthin; 1 мл раствора содержит строфантина G 0,25 мг; вспомогательные вещества: динатрия фосфат додекагидрат, натрия дигидрофосфат дигидрат, динатрия эдетат, вода для инъекций. | шт |  |  | 10 |  | 10
137 | 33691210 | Эуфилин 24% 5,0 | Активное вещество: аминофиллин или теофиллин - и этилендиамин ; Вспомогательное вещество: вода для инъекций до 1 мл. | шт |  |  | 20 |  | 20
138 | 33141211 | Перекись водорода 3% 100մլ. | Раствор для местного и наружного применения.Бесцветная прозрачная жидкость без запаха. Антисептическое средство. | шт |  |  | 100 |  | 100
139 | 24311530 | Дексаметазон 4мг/мл. 1,0 | Активное вещество: дексаметазона натрия фосфат в пересчете на дексаметазона фосфат 4,0 мг; вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) 22,5 мг; натрия гидрофосфата дигидрат (натрия фосфорнокислого двузамещенного 12-водного) 0,8 мг; динатрия эдетата дигидрат (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты) 0,1 мг; вода для инъекций до 1 мл. Ампулы из светозащитного нейтрального стекла. | шт |  |  | 20 |  | 20
140 | 33691176 | Нитроглицерин 0,5 | Нитроглицерин 0,5 | шт |  |  | 100 |  | 100
141 | 33691176 | Папаверин 2% 2,0 | Папаверин 2% 2,0 | шт |  |  | 20 |  | 20
142 | 33691176 | NaCl раствор 0,9% 5,0 | Действующее вещество: натрия хлорид - 9 мг. Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1 мл. Прозрачная бесцветная жидкость. | шт |  |  | 20 |  | 20
143 | 24311360 | Валидол 0,06% | Валидол 0,06% | шт |  |  | 50 |  | 50
144 | 24311530 | Экстрактор катетеров | Экстрактор катетеров | шт |  |  | 5 |  | 5
145 | 24311530 | Экстрактор для катетеров | Экстрактор для катетеров | шт |  |  | 5 |  | 5
146 | 33691881 | Тест набор для вычисления инсулина N96 | Набор реагентов"ИФА-инсулин",для количественного определения концентрации инсулина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа ,для полуавтоматного анализаторалунки микропланшета должны отламываться,стандарты программируются фирмой-поставщиком | шт |  |  | 96 |  | 96
147 | 33691163 | Среда Олькеницкого | Питательная среда предназначена для идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевину, ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-коричневого цвета. | г |  |  | 100 |  | 100
148 | 33691176 | Среда эндо | Бактериологический пептон: 10, Лактоза: 10, Калия гидрофосфат: 3,5, Натрия сульфит: 2,5, Бактериологический агар: 10, рН: 7,5. | г |  |  | 250 |  | 250
149 | 33691176 | Клостридия агар | Гомогенный сыпучий желтый порошок. Образуется среда, соответствующая по плотности 1,4%-ному агаровому гелю. Среда имеет желтую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует, если в чашках Петри формируется гель. | г |  |  | 150 |  | 150
150 | 33631310 | Стандарты мутности бактериальной взвеси и суспензии | Стандартный образец мутности бактерийных взвесей содержит микросуспензию химически нейтрального боросиликатного стекла с размером частиц 0,5-3,5 мкм, при этом содержание частиц этой фракции составляет не менее 95% | шт |  |  | 1 |  | 1
151 | 33631310 | Диклофенак натрия 2,5% 3 мл | Диклофенак натрия 2,5% 3 мл | шт |  |  | 10 |  | 10
152 | 33631310 | Гепарин 5,0 раствор | Гепарин 5,0 раствор | шт |  |  | 5 |  | 5
153 | 33691422 | Церукал 5мг/мл 2мл | Раствор для в/в и в/м введения прозрачный, бесцветный. | шт |  |  | 10 |  | 10
154 | 33141211 | Сахароза | Белый порошок, легко растворяюшийся в воде. | г |  |  | 500 |  | 500
155 | 33141211 | Автоматический дозатор 100-1000 | Объем 100-1000 мкл. Количество каналов 1. Точность, мкл- при 1000 ± 6; при 100 ± 2; Воспроизводимость, мкл -при 1000 ± 2; при 100 ± 0,4 Шаг, мкл 5 Наконечники 1000 мкл | шт |  |  | 1 |  | 1
156 | 33141211 | Автоматический дозатор 20-200 | Объем 20-200 мкл. | шт |  |  | 1 |  | 1
157 | 33141211 | Автоматический дозатор 100 | Тип одноканальный фиксированного объема. Объем 100 мкл. Точность ±3,0 мкл. | шт |  |  | 1 |  | 1
158 | 33111100 | Автоматический дозатор 10 | Тип одноканальный фиксированного объема. Объем 10 мкл. Точность ±3,0 мкл. | шт |  |  | 1 |  | 1
159 | 33671113 | Рентген касета 18x24 | Рентген пленка 18x24см. Чувствительность - зеленый, Для рентген аппарата ORICH DF625. Сертификат качвства обязателен. | шт |  |  | 1 |  | 1
160 | 33141211 | Сальбутамол | Сальбутамол | шт |  |  | 10 |  | 10
161 | 33141212 | ПРОСТЫНИ В РУЛОНЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 70х200 | Длина — 200см ,Ширина — 70см, Плотность — 15,Материал — спанбонд | шт |  |  | 30 |  | 30
162 | 33141212 | Sysmex XP-300 Селпак 10 л | Для гематалогических анализаторов Селпак (Cellpack), растворитель. KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i, XP-300 и XT 4000i . Формат-литр.Контрольный образец: Венозная и капиллярная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки: 1/2 срока годности.Наличие сертификата качества продукции реагента и For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | шт |  |  | 6 |  | 6
163 | 33141212 | Sysmex XP-300 Строматолайзер WH | Для гематалогических анализаторов Строматолайзер WH XP-300 և KX-21 N .Формат-3Х500мл. Контрольный образец: Венозная и капиллярная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки: 1/2 срока годности. Наличие сертификата качества продукции реагента и For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | мл |  |  | 3000 |  | 3000
164 | 33141212 | Sysmex XP-300 Селклин 50 мл | Селклин 50 мл Для гематалогических анализаторов KX-21 N, XS- 500i , XS 1000i, XP-300 и XT 4000i. Формат-50мл. нализаторов Строматолайзер WH XP-300 և KX-21 N .Формат-3Х500мл. Контрольный образец: Венозная и капиллярная кровь. Наличие торговой марки. Условия хранения: при комнатной температуре. На момент доставки: 1/2 срока годности. Наличие сертификата качества продукции реагента и For In Vitro Diagnostic. ISO 13485, CE, TUV. У поставщика должны быть специалисты, лицензированные компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем, возникающих с объектом закупки, в соответствии с методическими указаниями, выданными компанией-производителем. | мл |  |  | 50 |  | 50
165 | 33691156 | Градуированные колбы 10мл. | Светлое, с синей отметкой, термостойкое стекло,объем 10 мл. | шт |  |  | 500 |  | 500
166 | 33141212 | Ватные стерильные тампоны на палочке | Стерильный зонд тампон применяется в медицинских лечебных учреждениях, для забора биоматериала у пациентов, а также и для других лечебных процедур. Палочка тампон представляет собой круглую палочку с гигроскопичной ватой на конце. | шт |  |  | 1000 |  | 1000
167 | 33141212 | Диски флуканазола | Картонные диски с флуконазолом , для определения чувствительности микроорганизмов к противогрибковым препаратам. | шт |  |  | 50 |  | 50
168 | 33141212 | Солевой бульон | Солевой бульон (Salt Broth) - жидкая питательная среда с высокой концентрацией хлористого натрия. Такая концентрация подавляет рост многих микроорганизмов, однако не действует на стафилококки и предоставляет им исключительные условия для развития. Накопление проводится в течение 42 часов при 37 °С | г |  |  | 150 |  | 150
169 | 33141212 | Сывороточный шигеллез поливалентный | Препарат представляет собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных антигенами шигелл, инактивированными формалином или мертиолятом. | ампула |  |  | 1 |  | 1
170 | 33141212 | Сыворотка сальмонеллы поливалентная | Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая О-агглютинины против антигенов 1; 2; 3, 4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; инактивированная. | ампула |  |  | 1 |  | 1
171 | 33141212 | Бульон сабуро | Предназначена для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований. Среда Сабуро - питательная среда для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета. | г |  |  | 100 |  | 100
172 | 33141211 | Гинекологическая цитологическая щетка | Используются для цервикального скрининга - забор материала для исследований на бактериологию с поверхности шейки матки и из цервикального канала.Стерильные Для однократного применения | шт |  |  | 1200 |  | 1200
173 | 33111490 | Аппарат для электрофореза "Поток" | Напряжение питания (V) 220±22. Частота сети (Гц) 50. Потребляемая мощность, не более (ВА) 11. Диапазон регулировки тока (мА): 0–5, 0–50. Максимальный ток при подключении пациента при нагрузке 50 Ом (мА): 50±5. Коэффициент волны тока в цепи пациента при любом значении тока (%) не более 0,5. Класс защиты от поражения электрическим током и рабочая часть II типа, тип BF. Средний срок службы не менее 5 лет. Общие размеры: 100×270×180 мм. Вес устройства: 2,5 кг. Гарантийный срок — не менее 1 года. Товар должен быть новым, поставляться в закрытой упаковке. | шт |  |  | 1 |  | 1
174 | 33141174 | Аппарат для парафинотерапии | Объем бака для парафина 3 л; время плавления при полной загрузке 1,5 часа; рабочая температура парафина 52-58°C; температура плавления 60-70°C; мощность 200 Вт; напряжение 220-240 В; размеры изделия 32×25×18 см; вес 1100 г. Гарантийный срок — не менее 1 года. Товар должен быть новым, поставляться в закрытой упаковке. | шт |  |  | 1 |  | 1
175 | 33111490 | Аппарат для определения электролитов | Анализатор для измерения электролитов, позволяющий выбрать желаемую конфигурацию для измеряемых электролитов. Для изменения конфигурации достаточно заменить электрод и откалибровать прибор, без необходимости менять реагенты или стержни. Автоматически определяет количество оставшегося реагента и необходимость его замены. Система имеет встроенную базу контроля качества результатов. Тип образца: сыворотка, плазма, моча, диализный раствор. Время анализа — 50 секунд. Размеры: 31,5×29,5×33,5 см, вес 6 кг. Определяет Na+, K+, Ca+, Cl+, Li+, объем образца 95 мкл. Гарантийный срок — не менее 1 года. Товар должен быть новым, поставляться в закрытой упаковке. | шт |  |  | 1 |  | 1
176 | 33191110 | Автоклав | Автоклав класса В: Стерилизует все виды медицинских принадлежностей, материалы, которые характеризуются предварительной вакуумной и вакуумной сушкой. Подходит для стерилизации упакованных, цельных, полых, пористых, жидкостей. Соответствует европейским стандартам, легкий, легко перемещаемый, компактный. Автоматический настольный, с высокоскоростным генератором пара, обеспечивающий быстрый цикл стерилизации. Быстрая вакуумная сушка, легкий доступ к баку для воды, программа стерилизации жидкостей. Безопасность: система двойной защиты, предохранительный клапан, автоматическое отключение питания при отсутствии необходимого уровня воды. Объем камеры: 8 л, вакуумная сушка, 8 программ стерилизации, температура стерилизации: 121°С, 134°С, ЖК-дисплей, диаметр: 200×340 мм, потребляемая мощность: 1500 Вт, рабочее давление: 2,1 бар/1,1 бар. Емкость для дистиллированной воды: 2,5 л, внешние размеры: 370×345×565 мм. Гарантийный срок — не менее 1 года. Товар должен быть новым, поставляться в закрытой упаковке. | шт |  |  | 1 |  | 1
177 | 33121240 | Сухожар | Для дезинфекции и сушки медицинских инструментов (без коррозии), изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4301, автоматическая циркуляция воздуха, объем: 32 л, температура: +5-300°C, размеры: 590×640×520 мм. Полок: 1-3, нагрузка: 2-10 кг на одну полку. Вес: 35 кг. Потребляемая мощность: 1200 Вт. Гарантийный срок — не менее 1 года. Товар должен быть новым, поставляться в закрытой упаковке. | шт |  |  | 1 |  | 1
178 | 39711110 | Холодильник | **Размер не менее 1952×595×660, мощность охлаждения не менее 4,5 кг/сут, количество дверей — 2, объем морозильной камеры не менее 95 л, количество дверей — | шт |  |  | 3 |  | 3
* Покупатель имеет право заказать в течение года сумму меньше максимальной общей суммы, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон по договору.
Все лекарства должны быть зарегистрированы в Государственном реестре лекарств РА. Сроки годности лекарства на момент передачи покупателю должны быть следующими: а. Лекарства с сроком годности более 2,5 лет на момент передачи должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев; б. Лекарства с сроком годности до 2,5 лет на момент передачи должны иметь общий срок годности не менее 12 месяцев. При поставке каждой партии обязательно соблюдение требований, установленных действующим решением правительства РА №502-Н на момент поставки каждой партии. Эти требования обеспечивают контроль за качеством и безопасностью лекарственных средств до их использования.
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
| ___________________________ /подпись/ М. П. | [5 empty] | ___________________________ /подпись/ М. П.

## ГРАФИК ОПЛАТЫ
Приложение № 1
к Приглашению на запрос котировок
под кодом "ԵԴԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02"
ГРАФИК ОПЛАТЫ
драмов РА
услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1 | 33661154 | Тетракаин 1%-10мл
2 | 33661154 | Моксицин 0,5%
3 | 33661154 | Оптиссере 5 мл
4 | 33691176 | Нашатырный раствор 30мл. 10%
5 | 33691176 | Повидон -иод 10% 100мг/мл,120 мл.
6 | 33691176 | Линимент бальзамический 40мг.
7 | 33691176 | Линимент синтомицина 10%
8 | 33141211 | рентген пленка24x30см
9 | 33141211 | рентген пленка 30x40см
10 | 33141211 | Детский фартук
11 | 33141211 | Детский воротник
12 | 33141211 | Детский фиксатор
13 | 33141211 | Фиксатор со столом
14 | 33141211 | Фиксатор портативный
15 | 33141211 | Пергидрол 33%
16 | 24311530 | Набор реагентов"ТироидИФА-ТТГ",для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека
17 | 33141179 | Набор реагентов"ТироидИФА-тироксин",для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека
18 | 33141179 | Витамин В12 N96
19 | 33611341 | Витамин D N96
20 | 33611341 | Тест набор для определения гликолизированного гемоглобина
21 | 33691162 | HSsAG(касета)
22 | 33691162 | HCV (касета)
23 | 33691162 | Тест для определения Helicobacter pylori
24 | 33691162 | Трихлоруксусная кислота 100мл. 3%
25 | 33691162 | Лента ЭКГ 80мм*20м
26 | 33141211 | Ультразвуковой гель 250мл
27 | 33141160 | Фиксаж для рентген пленок 5 литровая
28 | 33141212 | Проявитель для рентген пленок 5 литровая
29 | 33141212 | Пипетка стеклянная 0,1мл для аппарата Панченкова
30 | 33791300 | Пипетка 0,02мл
31 | 33791300 | Металлический скарификатор
32 | 33141143 | Тест набор для определения основной фосфотазы
33 | 33691162 | Пробирка для центрифуги
34 | 33791300 | Антибиотические диски - аугментин
35 | 33691162 | Антибиотические диски - цефтриаксон
36 | 33691162 | Антибиотические диски - цефуроксим
37 | 33691162 | Антибиотические диски - амоксициллин
38 | 33691162 | Антибиотические диски - цефтазидим
39 | 33691162 | Антибиотические диски - офлоксацин
40 | 33691162 | Антибиотические диски - ципрофлоксацин
41 | 33691162 | Вата 100,0
42 | 33141115 | Бинт 7*14
43 | 33141110 | Бинт 5*10 нестерильный
44 | 33141110 | Гипсовая повязка 3м*20см
45 | 33141110 | Танзиф 5-метровая
46 | 33141110 | Нестерильные резиовые перчатки.
47 | 33141159 | Аппарат для вычусления давления глаза Tonopen
48 | 33751100 | Краска для вычусления давления глаза 10мл.
49 | 33141118 | Стерильные салфетки
50 | 33141118 | Стерильные салфетки одноразовые, кухонные.
51 | 33141118 | Тонометр
52 | 33751100 | Тест набор длвэя определения аланинаминотрансферазы ALAT/GPT (IFCC)
53 | 33211420 | Тест набор для епределения аспартатаминотрансферазы ASAT/GOT(IFCC)
54 | 33211410 | Тест набор для определения билирубина T&D BILIRUBIN REAGENT SET
55 | 33211140 | Пластмассовая пипетка с грушой 2,5-3 мл. Емкостью.
56 | 33791300 | Боросиликатная пробирка 5 мл
57 | 33121230 | Пробирка вакутуб с гелем
58 | 33191310 | Пробирка вакутуб с Na цитратом
59 | 33191310 | Стеклянная пробирка диаметром 1см для анализатора Stat Fax
60 | 33191310 | Стекляная пробирка URIT для коагулометра
61 | 33191310 | Магнитная мешалка URIT для коагулометра
62 | 38431590 | Бумажные салфетки в пакете
63 | 33691129 | Гинекологическое одноразовое зеркало /Куско/
64 | 33141211 | Гинекологический шпатель одноразовый.
65 | 33141211 | Антибактериальная жидкость для дезинфекции рук 1л.
66 | 33631282 | Антибактериальная жидкость 1мл.
67 | 33631282 | Тест-полоска для определения уровня глюкозы в крови
68 | 33211110 | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови
69 | 33211110 | Спирт медицинский 96%
70 | 33631250 | Тест для определения триглицеридов
71 | 33691162 | Автоматический наконечник дозатора 200 мкл.
72 | 33791300 | Автоматический наконечник дозатора 10 мкл.
73 | 33791300 | Автоматический наконечник дозатора1000 мкл.
74 | 33791300 | Стекло 18х18 покровное
75 | 33791300 | Стекло 24х50 покровное
76 | 33791300 | Тест для определения Са в сыворотке крови
77 | 33691162 | Тест для определения Nа в сыворотке крови
78 | 33691162 | Тест для определения K в сыворотке крови
79 | 33691162 | Тест для определенияMg в сыворотке крови
80 | 33691162 | Тест для определенияFe. в сыворотке крови
81 | 33691162 | Тест для определения ревмотоидного фактора в сыворотке крови
82 | 33691162 | Ксилол марки Б
83 | 33691421 | Гематоксилин
84 | 33691421 | Оранж-46
85 | 33691421 | Краситель PAP мазков
86 | 33691421 | Тест набор для определения C-реактивного белка
87 | 33691162 | Тромбопластин
88 | 33691162 | Тест набор для определения мочевой кислоты
89 | 33211150 | Предметное стекло с одним точенным краем
90 | 33791300 | Шприц иголка (08*40) G21-одноразового использования
91 | 33141142 | Тест набор для определения холестерина
92 | 33691162 | Тест набор для определения креатинина
93 | 33691162 | Тест набор для определения глюкозы
94 | 33211120 | Вакутюб с бабочкой
95 | 33121230 | Тест набор для определения сификиса RPR-carbon
96 | 33211230 | Тест набор для определения мочевины UREA BERTHELOT REAGENT SET
97 | 33211150 | Тест на определение стрептококкового антигена
98 | 33691162 | Деревянный шпатель
99 | 33161220 | Азопирам/амидопирин и гидпохлорид анилина
100 | 24321800 | Экстракт валерианки
101 | 33691201 | Прокаин 20мг/мл, 2мл
102 | 33661170 | Сульфат атропина 0,1% 1,0
103 | 33661170 | рентген пленка 18x24см
104 | 33141211 | рентген пленка 13x18см
105 | 33141211 | Шприц с иглой 2,0
106 | 33141142 | Инсулиновый шприц с иглой 2,0
107 | 33141211 | Набор реагентов для качественного и количественнного определения ферритина в сыворотке и плазме крови
108 | 33691162 | Набор реагентов"ОнкоИФА-общий ПСА",для количественного определения концентрации ПСА в сыворотке крови человека
109 | 33141179 | Медискрин-10
110 | 33691162 | Медискрин-2
111 | 33691162 | Тест для определения антистрептолизина-О
112 | 33691162 | Реагент для осадка высоко-емких липопротеидов
113 | 33691162 | Эпендорф
114 | 39224460 | Концентрат соляной кислоты
115 | 33621766 | Пластырь /сантавик/ N10
116 | 33141111 | Клеящийся пластырь 2,5*5
117 | 33141211 | Пипетка 0,02
118 | 33121230 | Цоликлон анти -А 10мл
119 | 33691158 | Цоликлон анти -Б 10мл
120 | 33691158 | Цоликлон анти -Д 10мл супер
121 | 33691158 | Цоликлон анти -Ц 5мл. Супер
122 | 33691158 | Индикаторная бумага в рулоне
123 | 33141111 | Adrenalin 1ml.
124 | 33621290 | Антистолбнячный анатоксин 0,1мл.
125 | 33651223 | Ланцет одноразовый
126 | 33141157 | Ножницы
127 | 33141211 | Ножницы
128 | 33141211 | Настой валерианки 30мл.
129 | 33691201 | Циклопентолат 10мг/мл /мидоптический/
130 | 33691176 | Меколь боримед
131 | 33691176 | Нашатырный раствор
132 | 33691176 | Прокаин 20мг/мл, 2мл
133 | 33661170 | Парацетамол 500мг
134 | 33661122 | Порошок фурациллина
135 | 33691176 | Пентатроп
136 | 33691115 | Строфантин 0,25% 1,0
137 | 33691210 | Эуфилин 24% 5,0
138 | 33141211 | Перекись водорода 3% 100մլ.
139 | 24311530 | Дексаметазон 4мг/мл. 1,0
140 | 33691176 | Нитроглицерин 0,5
141 | 33691176 | Папаверин 2% 2,0
142 | 33691176 | NaCl раствор 0,9% 5,0
143 | 24311360 | Валидол 0,06%
144 | 24311530 | Экстрактор катетеров
145 | 24311530 | Экстрактор для катетеров
146 | 33691881 | Тест набор для вычисления инсулина N96
147 | 33691163 | Среда Олькеницкого
148 | 33691176 | Среда эндо
149 | 33691176 | Клостридия агар
150 | 33631310 | Стандарты мутности бактериальной взвеси и суспензии
151 | 33631310 | Диклофенак натрия 2,5% 3 мл
152 | 33631310 | Гепарин 5,0 раствор
153 | 33691422 | Церукал 5мг/мл 2мл
154 | 33141211 | Сахароза
155 | 33141211 | Автоматический дозатор 100-1000
156 | 33141211 | Автоматический дозатор 20-200
157 | 33141211 | Автоматический дозатор 100
158 | 33111100 | Автоматический дозатор 10
159 | 33671113 | Рентген касета 18x24
160 | 33141211 | Сальбутамол
161 | 33141212 | ПРОСТЫНИ В РУЛОНЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 70х200
162 | 33141212 | Sysmex XP-300 Селпак 10 л
163 | 33141212 | Sysmex XP-300 Строматолайзер WH
164 | 33141212 | Sysmex XP-300 Селклин 50 мл
165 | 33691156 | Градуированные колбы 10мл.
166 | 33141212 | Ватные стерильные тампоны на палочке
167 | 33141212 | Диски флуканазола
168 | 33141212 | Солевой бульон
169 | 33141212 | Сывороточный шигеллез поливалентный
170 | 33141212 | Сыворотка сальмонеллы поливалентная
171 | 33141212 | Бульон сабуро
172 | 33141211 | Гинекологическая цитологическая щетка
173 | 33111490 | Аппарат для электрофореза "Поток"
174 | 33141174 | Аппарат для парафинотерапии
175 | 33111490 | Аппарат для определения электролитов
176 | 33191110 | Автоклав
177 | 33121240 | Сухожар
178 | 39711110 | Холодильник
* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.
** в приглашении суммы указаны в процентах, а при подписании договора вместо процентов указывается конкретная сумма
|  | ЗАКАЗЧИК | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Июнь: ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | _________________________ | Оплату услуги предусматривается произвести в 202 г., по месяцам, в том числе Май: _________________________