## Տեխ․ Բնութագիր-Գնման Ժամ․
Հավելված N 1
___ ____________ 2026թ. կնքված
«ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
Հ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիր** | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[8 empty] | հասցեն | ենթակա քանակը* | Ժամկետը
1 | 33791300 | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով, 10սմ երկարությամբ, մոտ 0,9սմ տրամաչափով: Օգտագործվում է դատական բժշկության մեջ պրեցիպիտացիայի ռեակցիայի համար: | հատ |  |  | 500 | ք. Երևան Հերացի 5/1 | 500 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո Գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝ 1-ին փուլի համար, մատակարարման մյուս փուլերի դեպքում՝ Գնորդի պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
2 | 33141211 | Պինցետ | Մետաղյա, 12,2սմ երկարությամբ, առանց ատամի, ծայրի ներսային մակերեսին ` խարտոցանման փորվածքներով: | հատ |  |  | 20 |  | 20
3 | 33141211 | Պինցետ անատոմիական | Պինցետ անատոմիական | հատ |  |  | 10 |  | 10
4 | 33141211 | Նշտար սրածայր | Միասայր, սրածայր նշտար, երկարությունը՝ 15-20սմ, պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: | հատ |  |  | 8 |  | 8
5 | 33141211 | Ալյումինի օքսիդ | AL2O3 սպիտակ փոշի, մաքրությունը 99-100% | կգ |  |  | 100 |  | 100
6 | 33691421 | Գլյուկոզ G-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ) Ֆորմատ: 2x100 մլ, 200 թեստ։ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/ պլազմա/ամբողջական արյուն։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1 |  | 1
7 | 33691421 | Միզանյութ Urea-Col /Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Մեթոդ: կոլորիմետրիկ (ծայրակետ), ֆորմատ: 2x100 մլ, 200 թեստ։ Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8oC: For In Vitro Diagnostic only: | հավաքածու |  |  | 1 |  | 1
8 | 33211120 | Մատրիցային ստանդարտ 1 | Նախատեսված է Applied Biosystems 3500 համակարգի սպեկտրալ տրամաչափման համար: Մատրիցային ստանդարտն իր մեջ ներառում է 6 տարբեր լյումինեսցենտ ներկեր (FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C, WEN): Հավաքածուն պարունակում է մատրիցային ստանդարտ՝ 1×150մկլ 6C Matrix Mix և լուծիչ բուֆեր՝ 5×200մլ Matrix Dilution Buffer: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 1 |  | 1
9 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի S | Ձեռնոցներ լատեքսից ոչ ստերիլ, առանց տալկի, չափսը`S; Տուփում 50 զույգ: | զույգ |  |  | 600
10 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի M | Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, չափսը՝ M: Տուփում 50 զույգ: | զույգ |  |  | 9200 |  | 9200
11 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի L | Ձեռնոցներ լատեքսից, ոչ ստերիլ, առանց տալկի, չափսը՝ L: Տուփում 50 զույգ: | զույգ |  |  | 5200 |  | 5200
12 | 33141155 | Ալբումին 10% | 10% ալբումին, բացի ջրից, լուծվում է աղային, հիմնային և թթվային լուծույթներում: Հիդրոլիզի դեպքում բաժանվում են տարբեր ամինաթթուների: Ամբումինը կարող է ստացվել բյուրեղային ձևով: Ալբումինը դրսևորվում է բարձր կապակցող առանձնահատկությամբ տարբեր ցածրմոլեկուլյար միացությունների նկատմամբ, պարունակում է հիդրոֆիլ և լիպոֆիլ կապեր: | մլ |  |  | 200 |  | 200
13 | 33141211 | Տանին | Տանինաթթու C76H52046, փոշի | հատ |  |  | 200 |  | 200
14 | 33141211 | Ապակյա ձողիկներ/խառնիչներ/ | Ապակյա հոծ ձողեր, 21,22սմ երկարությամբ, 0,5մմ կամ 0,33մմ հաստությամբ, ծայրերը՝ կլոր | հատ |  |  | 200 |  | 200
15 | 33141211 | Գազային քրոմատոգրաֆ-Մասս-սպեկտրոմետր սարքավորման սրվակի միջադիր | 200մկլ ծավալով բորոսիլիկատային ապակուց միջադիր, պոլիպրոպիլենային հենքով ԳՔ ՄՍ սրվակների համար յուրաքանչյուր տուփում առնվազն 100 միջադիր | տուփ |  |  | 300 |  | 300
16 | 33141212 | Ֆազաների ֆիլտրման համակարգ ներառյալ մեմրանային ֆիլտրեր | 1լ Ծավալով վակուումային պոմպ-0-50մբ ներառված 200հատ մեմբրանային ֆիլտրեր | հատ |  |  | 1 |  | 1
* Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման:
|  | ԳՆՈՐԴ |  |  |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ Հասցե՝ ՀՀ ք․ Երևան Հերացի 5/1 ՀՎՀՀ` 00405431 Բանկ՝ գանձապետարան Հ/Հ 900018001975 Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Ա. Պետրոսյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  |  |  | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

## Վճ․ Ժամ․
Հավելված N 2
___ ____________ 2026թ. կնքված
«ԴԲԳԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/16» ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**
|  |  | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը
1 | 33791300 | Ուլենգուտյան փորձանոթներ, ապակյա, կոնաձև սրված հատակով | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | 33141211 | Պինցետ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 33141211 | Պինցետ անատոմիական | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | 33141211 | Նշտար սրածայր | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | 33141211 | Ալյումինի օքսիդ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | 33691421 | Գլյուկոզ G-Col /Գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | 33691421 | Միզանյութ Urea-Col /Միզանյութի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | 33211120 | Մատրիցային ստանդարտ 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի S | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի M | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11 | 38431720 | Ձեռնոցներ առանց տալկի L | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
12 | 33141155 | Ալբումին 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
13 | 33141211 | Տանին | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14 | 33141211 | Ապակյա ձողիկներ/խառնիչներ/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
15 | 33141211 | Գազային քրոմատոգրաֆ-Մասս-սպեկտրոմետր սարքավորման սրվակի միջադիր | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
16 | 33141212 | Ֆազաների ֆիլտրման համակարգ ներառյալ մեմրանային ֆիլտրեր | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
|  | ԳՆՈՐԴ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ
|  | ՀՀ ԱՆ «ԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ Հասցե՝ ՀՀ ք․ Երևան Հերացի 5/1 ՀՎՀՀ` 00405431 Բանկ՝ գանձապետարան Հ/Հ 900018001975 Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Ա. Պետրոսյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ