## havelvac_1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHTsDzB-HVKAK-2023-26
Техническая характеристика - график закупок Общее описание услуг
Ед/№ | Единица | Наименование предмета закукпа | Общая цена единицы**
1 | Тех.обслуживание микроскопов (бинокулярных, моноокулярных, световых и др.) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 3456800
2 | Тех.обслуживание стерилизатора воздушного (сухожара) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 3822000
3 | Тех.обслуживание инкубатора 1 | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 3888000
4 | Тех.обслуживание автоклава 1 | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 9420000
5 | Тех.обслуживание сушильного шкафа | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 5940000
6 | Тех.обслуживание дистилятора воды | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 4130000
7 | Тех.обслуживание водяной бани | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2796000
8 | Тех.обслуживание центрифуги | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 5160000
9 | Тех.обслуживание весов (лабораторных аналитических и электронных, технических) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1116000 | ?
10 | Тех.обслуживание шейкеров (электронных, механических с подогревом и др.) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1736400
11 | Тех.обслуживание иммуноферментного анализатора | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2436000
12 | Тех.обслуживание рефрактометра | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 627000
13 | Тех.обслуживание PH-метра, ионометра, нитратометра | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 3372000 | ?
14 | Վառարանների տեխնիկական սպասարկում (մուֆելային) | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1152000
15 | Тех.обслуживание шумомера | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2439000
16 | Тех.обслуживание влагомера | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 1452000
17 | Тех.обслуживание аппарата Кротова | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 780000
18 | Тех.обслуживание устройства измерения электромагнитного поля | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 2. Ремонт запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1, 2 и 3) | 2376000
19 | Тех.обслуживание спектрофотометра UV-VIS Cary 60 | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1 и 3) | 5103291
20 | Тех.обслуживание спектрофотометра абсорбционного атомного Agilent 200 | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1 и 3) | 16765490
21 | Тех.обслуживание газового хроматографа масс-пектрометра, с автоматическим испарением образца, пламенно-ионным и с электрон-детектором | 1. Замена запасных частей и узлов, наладка, калибровка. 3. Техническое обслуживание. (по таблицам 1 и 3) | 10303363.9
22 | Тех.обслуживание автоклава 2 | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 14468400
23 | Тех.обслуживание инкубатора 2 | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 2046000
24 | Техническое обслуживание амплификатора ПЦР в реальном времени | 4. Замена запчастей и узлов, ремонт, калибровка. (по таблице 4) | 4350000
* Срок предоставления услуг определяется Заказчиком со дня подачи заявки - 5 рабочих дней (при согласии Исполнителя). ** Цена лота формируется путем суммирования цен соответствующих частей, представленный в таблицах 1, 2, 3, 4 *** На любую деталь или систему Исполнитель гарантирует Заказчику не менее 3 месяцев в случае ремонта и не менее 6 месяцев в случае замены.

## havelvac_1_axyusak_1
| Калибровка, наладка, замена узлов и запасных частей устройств Приложение N 1. Таблица 1. | [53 empty] | ՀՀ դրամ Арм. Драм
1.8
НАИМЕНОВАНИЯ/МОДЕЛИ УСТРОЙСТВ
№ | Запчасти устройств и узлы | Единица 1 (часть 1) |  |  |  | Единица 2 (часть 1) |  |  | Единица 3 (часть 1) |  |  | Единица4 (часть 1) |  |  |  | Единица 5 (часть 1) |  |  |  | Единица6 (часть 1) |  |  | Единица 7 (часть 1) |  |  |  | Единица 8 (часть 1) |  |  |  | Единица 9 (часть 1) |  | Единица 10 (часть 1) |  | Единица 11 (часть 1) |  | Единица 12 (часть 1) | Единица 13 (часть 1) |  |  |  | Единица 14 (часть 1) | Единица 15 (часть 1) |  |  | Единица 16(часть 1) |  | Единица 17(часть 1) | Единица 18 (часть 1) |  |  | Единица 19 (часть 1) |  | Единица 20 (часть 1) | Единица 21 (часть 1)
|  | Микроскопы (бинокулярные, моноокулярные, световые и др |  |  |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) |  |  | Инкубатор 1 |  |  | Автоклав 1 |  |  |  | Сушильный шкаф |  |  |  | Дистилятор воды |  |  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля |  |  | Спектрофотометр |  | Спектрофотометр абсорбционный атомный | Газовый хроматограф масс-спектрометр, с автоматическим испарением образца; пламенно-ионный и электрон-детектором
|  | DC4456H Digital Microscope | ՕLIMPUS CH10BIMF N,8M02240 | Meiji Techno MT6300H | Euromex Stereo Microscopes EDUBLUE EU9111793 | THOMAS SCIENTIFIC 12 21 C 80 | Germinator - 500 | Benchmark Scientific B1000-E | Herasell 150 | ELISA PST60HL | Daihan 1000109224J003/IF-105 | Daihan MaXterile 100 | ВК-75 | REYHAN TEB RT-2 | Daihan WACS-1045 | Thermo Scientific Heratherm OGH100 | 2В-151 | GRX - 9053 A | DaiHan ThermoStable OF-105 | Merit w4000 | LabTech WD-1004 | Д3-4-2 | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41 | UV-VIS Specord S-600BU | UV-VIS Cary 60 | Agilent 200 | Agilent GC-MS 5977A/7890A; G4513A /7697 Duo 2.5
1 | Обьектив | 72000 | 48000 | 48000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Источник света | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 80000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Микромеханизм столика | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Визуальный тубус | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Электрический нагреватель | X | X | X | X | 96000 | 96000 | 96000 | 84000 | 84000 | 84000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 144000 | 96000 | 96000 | 96000 | 144000 | 144000 | 96000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Температурный датчик | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 96000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Термометр | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 72000 | 72000 | 72000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Щит управления | X | X | X | X | 96000 | 48000 | 48000 | 96000 | 96000 | 96000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 120000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 144000 | 120000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | 54000 | 54000 | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | X | X | X | X | X | 48000 | X | X | X | X | X | X | X
9 | Переключатель скорости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | 54000 | 54000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Узел электронного питания | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 96000 | 48000 | 48000 | 72000 | 72000 | 72000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | X | X | X | X | X | X | X | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 84000 | 84000 | 54000 | 54000 | 240000 | 240000 | 60000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 120000 | 96000 | 96000 | 96000 | 120000 | 96000 | 48000 | 96000 | 96000 | 96000 | X | X | X | X
11 | Узел противовеса | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Электрод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | X | X | X | X | 180000 | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Механически узел | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 90000 | 90000 | 90000 | 84000 | 84000 | 84000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 60000 | 60000 | 54000 | 54000 | X | X | 36000 | X | X | X | X | 72000 | X | X | X | X | X | 96000 | X | X | X | X | X | X | X
14 | Манжета | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | Фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Электрический двигатель | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | X | X | 96000 | 96000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Датчики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | 300000 | 96000 | X | 54000 | 54000 | 54000 | X | X | X | X
18 | Термопринтер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 240000 | 240000 | X | 0 | 0 | 240000 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Триггер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Датчик уровня воды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | Узел регулировки температуры | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22 | Резиновая герметичная прокладка | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 48000 | 48000 | 48000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | Предохранительный клапан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24 | Водоизмерительная трубка и запорный кран | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25 | Манометр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26 | Электрический вентилятор | X | X | X | X | X | X | X | 30000 | 30000 | 30000 | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
27 | Камера испарения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 180000 | 180000 | 96000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
28 | Кубики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54000 | 54000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | Редуктор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48000 | 48000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
30 | Обратный клапан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
31 | Узел испарения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
32 | Компрессор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
33 | Конденсатор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
34 | Рабочая призма | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
35 | Рабочий усилитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | X | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | 96000 | 96000 | 96000 | X | X | X | X
36 | Բոցային կոհակ ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
37 | Измерительный узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
38 | Бактерицидный излучатель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
39 | Рабочая камера | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
40 | Указательный узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | 84000 | 84000 | 84000 | X | X | X | X
41 | Термоконтакт | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
42 | Лентопротяжный механизм | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
43 | Обмотка ротора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
44 | Обмотка статора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
45 | Контактная линия? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
46 | Рабочий узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
47 | Указательная шкала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
48 | Запорный кран | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49 | Электрические клапаны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
50 | Электрическая система | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
51 | Резиновые трубки | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 50000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Подшипник | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Масло | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Газ фрион | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
56 | Компьютерный узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
57 | Радиатор конденсор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
58 | Усилитель узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84000 | 84000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
59 | Световой фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
60 | Побочный электрод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
61 | Электрод измеритель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
62 | Переходные узлы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
63 | Трубопровод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | Пружина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
65 | Коллекция стеклянных фильтров на основе оксида гольмия и дидимия, содержащего по одному фильтру на основе оксида гольмия и дидимия, встроенного стандартного 10-миллиметрового в держателях четырехугольного кювета для определения точности измерения длины волны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72000 | 395000 | X | X
66 | Фильтр оксида гольмия для оптической настройки 1шт. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 200000 | X | X
67 | Сертифицированный фильтр из гольмиевого стекла, встроенный в ручку стандартнойго10 мм прямоугольного кювета для точности теста определения длины волны. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 300000 | X | X
68 | 0.5, 1.1 + 1.5 Abs имеющий нейтральноую плотность и набор синих фильтров с рукояткой. Используется для проверки и регулировки фотометрической линейности, а также подтверждения нулевой линии | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 200000 | X | X
69 | Набор нейтральных фильтров для проверки и регулировки фотометрической линейности - 1 упаковка, содержит держатели двойного кювета - двойные нулевые фильтры и двойноые 0,3, 0,5, 1,0 и 1,5 абс. фильтры. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 100000 | X | X
70 | Набор годных откалиброванных растворителей - 1 уп., Содержит дихромат калия, перхлорид гольмия, хлорид калия, йодид натрия, толуол нитрита натрия и гексан в запечатанном кварце. Сертификат в наличии. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24000 | 80291 | X | X
71 | Сертифицированная лампа, кодированной меди | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 375000 | X
72 | Дейтериевая лампа для корректировки фона | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 520000 | X
73 | набор для сервиса встроенных двигателей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 294000 | X
74 | ՈՒՄ սիլիցիումի ձախակողմյան ապակի /քառակուսի/ ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64350 | X
75 | ՈՒՄ սիլիցիումի աջակողմյան ապակի / կլոր/ ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73660 | X
76 | эл.узлы устройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 370000 | X
77 | Стеклянная крышка узла для корректировки распылителя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30350 | X
78 | Полиэфирэфиркетоновая PEEK пробка для камеры распылителя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15630 | X
79 | фиксирующий винт стеклянного узла | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12500 | X
80 | Корректирующий винт стеклянного узла | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32000 | X
81 | Кольцевая прокладка для корректирующего винта стеклянного узла | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70000 | X
82 | Набор стеклянных узлов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 168000 | X
83 | Набор кольцевых прокладок для водной среды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | X
84 | Набор кольцевых прокладок для органической среды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 659000 | X
85 | Набор капиллярных распылителей разных размеров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 470000 | X
86 | Жесткая капиллярная трубка /3м/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40000 | X
87 | Комплект системы впрыскивания пробы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 435000 | X
88 | Набор стеклянных зеркал | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300000 | X
89 | Трубы с термостойким покрытием 10 штук | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 540000 | X
90 | Набор капилляров графитовой печи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 280000 | X
91 | Набор шприцов, без пузырьков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 785000 | X
92 | полиуретановая трубка для графитовой печи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10000 | X
93 | Стекло рабочей камеры для графитовой печи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44000 | X
94 | Полипропиленовые баллоны для образцов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20000 | X
95 | Комплект крепежей /полипропиленовый / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 147000 | X
96 | Набор для обцлуживания и сертификации | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1965000 | X
97 | Сертифицированная, кодированная кадмиевая лампа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 618000 | X
98 | Сертифицированный фильтр с единичной абсорбцией | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 405000 | X
99 | 5 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор меди | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 475000 | X
100 | 1000 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор меди | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25000 | X
101 | 100 мкг / мл сертифицированный стандартный раствор лития | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250000 | X
102 | Калибровочный комплект для регулировки блока управления газом и газопроводов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1950000 | X
103 | Сертифицированный набор настроек и калибровок для всех узлов устройства в оптической системе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1500000 | X
104 | Алюминиевый порошк для очистки источника ионов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99980
105 | Шлифовальные листы для очистки и обслуживания детектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 68600
106 | Стержни для очистки и обслуживания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18375
107 | Специальные перчатки для чистки и обслуживания масс источников | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22050
108 | Ткани для очистки детектора из специального материала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160000
109 | Комплект очистки источника ионов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 360000
110 | Комплект очистки и обслуживания детектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 990000
111 | Ткани для очистки источника ионов, из специального материала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 530000
112 | Филаменты детектора 2 шт. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 500000
113 | Изоляция линз детектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 140000
114 | Масло вакуумной помпы 1000ml /Rough pump oil, Inland 45, 1 qt/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50000
115 | Соединительный кабель управления и диагностический электроники детектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 800000
116 | Соединительный кабель управления и диагностический вакуума детектора /Micro Ion Gauge/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160000
117 | Тестовый раствор источника электронов GCMS содержит 1 пг / мкл в 3 флаконах по 1 мл раствора октафторнафталина (99% в изооктане) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 120000
118 | Калибровочный раствор источника химической ионизации GCMS, содержит 1 пг / мкл в 3 флаконах по 1 мл октафторнафталина (в 99% изооктана) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 670000
119 | Калибровочный раствор GCMS/Perfluorotributylamine (PFTBA) / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 240000
120 | Кольцевой вакуумный изолятор внутренней камеры GCMS-а | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200000
121 | Кольцевой вакуумный изолятор крышки внутренней камеры GCMS-а | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40000
122 | Кольцевой вакуумный изолятор крышки внутренней камеры GCMS-а | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 190000
123 | Устройство установки вышки | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20000
124 | Сенсор температуры помпа вакуумного масс-детектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200000
125 | Набор излучающих дисков источника ионов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18000
126 | Керамический диск для подключения источника ионов внутренней камеры GCMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25000
127 | Электронный умножитель детектора GCMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 510000
128 | Итерфейс питания управляющей плитки GCMS-а | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1165000
129 | Устранение неисправности программного обеспечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 180000 | 180000 | 180000 | 250000
130 | Обновление программного обеспечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
131 | Перепрограммирование устройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 168000 | 100000 | 168000 | 168000
132 | Диагностика неисправности устройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 168000 | 100000 | 168000 | 168000
133 | Настройка работы устройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 228000 | 228000 | 228000 | 228000
134 | Демонтаж устройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250000 | 150000 | 250000 | 250000
| Всего: по модели | 434000 | 410000 | 410000 | 434000 | 702000 | 606000 | 606000 | 702000 | 702000 | 702000 | 1428000 | 1428000 |  | 1428000 | 930000 | 846000 |  | 846000 | 780000 | 828000 | 650000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 684000 | 684000 |  | 684000 | 258000 | 258000 | 480000 | 480000 | 708000 | 708000 | 324000 | 456000 | 456000 |  | 96000 | 528000 | 336000 | 336000 | 336000 | 600000 | 276000 | 192000 | 330000 |  | 330000 | 336000 | 2093291 | 14057490 | 8421005
| Всего: по единицам (часть 1) | 1 |  |  |  | 1914000 |  |  | 2106000 |  |  | 4284000 |  |  |  | 2622000 |  |  |  | 2258000 |  |  | 1134000 |  |  |  | 2052000 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 324000 | 1008000 |  |  |  | 528000 | 1008000 |  |  | 876000 |  | 192000 | 660000 |  |  | 2429291 |  | 14057490 | 8421005

## havelvac_1_axyusak_2
Калибровка, наладка, замена узлов и запасных частей оборудований Приложение N 1. Таблица 2.
НАИМЕНОВАМИЕ ОБОРУДОВАНИЙ/МОДЕЛИ
№ | Запчасти устройств и узлы | Единица 1 (часть 2) |  |  |  | Единица 2 (часть 2) |  |  | Единица 3 (часть 2) |  |  | Единица4 (часть 2) |  |  |  | Единица 5 (часть 2) |  |  |  | Единица6 (часть 2) |  |  | Единица 7 (часть 2) |  |  |  | Единица 8 (часть 2) |  |  |  | Единица 9 (часть 2) |  | Единица 10 (часть 2) |  | Единица 11 (часть 2) |  | Единица 12 (часть 2) | Единица 13 (часть 2) |  |  |  | Единица 14 (часть 2) | Единица 15 (часть 2) |  |  | Единица 16(часть 2) |  | Единица 17(часть 2) | Единица 18 (часть 2)
|  | Микроскопы (бинокулярные, моноокулярные, световые и др |  |  |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) |  |  | Инкубатор 1 |  |  | Автоклав 1 |  |  |  | Сушильный шкаф |  |  |  | Дистилятор воды |  |  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля
|  | DC4456H Digital Microscope | ՕLIMPUS CH10BIMF N,8M02240 | Meiji Techno MT6300H | Euromex Stereo Microscopes EDUBLUE EU9111793 | THOMAS SCIENTIFIC 12 21 C 80 | Germinator - 500 | Benchmark Scientific B1000-E | Herasell 150 | ELISA PST60HL | Daihan 1000109224J003/IF-105 | Daihan MaXterile 100 | ВК-75 | REYHAN TEB RT-2 | Daihan WACS-1045 | Thermo Scientific Heratherm OGH100 | 2В-151 | GRX - 9053 A | DaiHan ThermoStable OF-105 | Merit w4000 | LabTech WD-1004 | Д3-4-2 | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41
1 | Обьектив |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Источник света | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Микромеханизм столика |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Визуальный тубус |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Электрический нагреватель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Температурный датчик | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Термометр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Щит управления | X | X | X | X | [21 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
9 | Переключатель скорости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Узел электронного питания | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X
11 | Узел противовеса | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | Электрод | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Механический узел | [33 empty] | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
14 | Манжета | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | Фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Электрический двигатель | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | [8 empty] | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Датчики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | Термопринтер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Триггер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Датчик уровня воды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | Узел регулировки температуры | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22 | Резиновая герметичная прокладка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | Предохранительный клапан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24 | Водоизмерительная трубка и запорный кран | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25 | Манометр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26 | Электрический вентилятор | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
27 | Камера испарения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
28 | Кубики | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | Редуктор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
30 | Обратный клапан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
31 | Узел испарения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
32 | Компрессор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
33 | Конденсатор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
34 | Рабочая призма | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
35 | Рабочий усилитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X
36 | Բոցային կոհակ ? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
37 | Измерительный узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
38 | Бактерицидный излучатель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
39 | Рабочая камера | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
40 | Указательный узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
41 | Термоконтакт | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
42 | Лентопротяжный механизм | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
43 | Обмотка ротора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
44 | Обмотка статора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
45 | Контактная линия? | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
46 | Рабочий узел | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
47 | Указательная шкала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
48 | Пружина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49 | Электрические клапаны | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
50 | Запорный кран | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
51 | Электрическая система | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Узел усилитель | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Радиатор конденсатор | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Компютерный узел | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Трубопровод | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Всего: по модели | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего: по единицам (часть 2) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## havelvac_1_axyusak_3
| Техническое обслуживание оборудований Приложение 1, Таблица 3 | [53 empty] | ՀՀ դրամ
Наименования оборудований/модели
№ | Общие положения технического обслуживания медицинских оборудований | Единица 1 (часть 3) |  |  |  | Единица 2 (часть 3) |  |  | Единица 3 (часть 3) |  |  | Единица4 (часть 3) |  |  |  | Единица 5 (часть 3) |  |  |  | Единица6 (часть 3) |  |  | Единица 7 (часть 3) |  |  |  | Единица 8 (часть 3) |  |  |  | Единица 9 (часть 3) |  | Единица 10 (часть 3) |  | Единица 11 (часть 3) |  | Единица 12 (часть 3) | Единица 13 (часть 3) |  |  |  | Единица 14 (часть 3) | Единица 15 (часть 3) |  |  | Единица 16(часть 3) |  | Единица 17(часть 3) | Единица 18 (часть 3) |  |  | Единица 19 (часть 3) |  | Единица 20 (часть 3) | Единица 21 (часть 3)
|  | Микроскопы (бинокулярные, моноокулярные, световые и др |  |  |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) |  |  | Инкубатор 1 |  |  | Автоклав 1 |  |  |  | Сушильный шкаф |  |  |  | Дистилятор воды |  |  | Водяная баня |  |  |  | Центрифуга |  |  |  | Весы (лабораторные аналитические и электронные, технические) |  | Шейкеры (электронные, механические с подогревом и др.) |  | Иммуноферментный анализатор |  | Рефрактометр | PHметр, ионометр, нитратометр |  |  |  | Печи (муфельные) | Шумомер |  |  | Влагомер |  | Аппарат Кротова | Устройство измерения электромагнитного поля |  |  | Спектрофотометр |  | Спектрофотометр абсорбционный атомный | Газовый хроматограф масс-спектрометр, с автоматическим испарением образца; пламенно-ионный и электрон-детектором
|  | DC4456H Digital Microscope | ՕLIMPUS CH10BIMF N,8M02240 | Meiji Techno MT6300H | Euromex Stereo Microscopes EDUBLUE EU9111793 | THOMAS SCIENTIFIC 12 21 C 80 | Germinator - 500 | Benchmark Scientific B1000-E | Herasell 150 | ELISA PST60HL | Daihan 1000109224J003/IF-105 | Daihan MaXterile 100 | ВК-75 | REYHAN TEB RT-2 | Daihan WACS-1045 | Thermo Scientific Heratherm OGH100 | 2В-151 | GRX - 9053 A | DaiHan ThermoStable OF-105 | Merit w4000 | LabTech WD-1004 | Д3-4-2 | OSWORLD JRIC 14 | BRENSKA 83 6445 | Fisher Scientific 105/15-460-6Q | Thermo Scientific 18052A-1CEQ | Thermo Scientific LP Vortex Mixer | Eppendorf MiniSpin | Eppendorf Centrifuge 5427 R | Hettich MIKRO 200 | Mettler Toledo ME 203/A | CAS MW-120 | Biosan Microspin FV-2400 | Thermo Scientific Cimarec+ SP88857105 | Thermo Multiskan EX 355 | Thermo Scientific Multiskan FC Microplate reader 357 | ИРФ22 | Mettler Toledo FP20 | Oakton Ion 2700 | WTW inoLab pH/ION 735 | PHTestr-3 | ИР - 20 | Testo-815 | SVAN-955 | октава 110А | Testo- 435-4 | Testo-610 | Model-818 | BE-METR AT-002 | BE-50 | П3-41 | UV-VIS Specord S-600BU | UV-VIS Cary 60 | Agilent 200 | Agilent GC-MS 5977A/7890A; G4513A /7697 Duo 2.5
1 | Внутренний и внешний осмотр (физическое и механическое) устройств | [50 empty] | X | X | X | X
2 | Определение причины неисправности устройства (осмотр параметров электрических, механических и электронных соединений) | [50 empty] | X | X | X | X
3 | Частичная разборка и сборка устройства после технического обслуживания | [50 empty] | X | X | X | X
4 | Извлечение и сборка разрушенных соединений и деталей | [50 empty] | X | X | X | X
5 | Внешняя и внутренняя очистка устройства, распыление и мойка соединений и деталей (контактов, жгутов проводов, контактных поверхностей, гидравлических и оптических систем и т. д.) | [50 empty] | X | X | X | X
6 | Замена или добавление масла гидравлических систем устройств | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Смазка трущихся и крутящихся плоскостей в устройствах | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [11 empty] | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
8 | Поверка и калибровка соединений устройства | [50 empty] | X | X | X | X
9 | Проверка герметичности обшего устройства и соединений в собранном состоянии | [21 empty] | X | X | X | X | [25 empty] | X | X | X | X
10 | Устранение неполадок при сбое подключения и изоляции кабеля на всех узлах устройства | [50 empty] | X | X | X | X
11 | Проверка режимов работы устройств в соответсвии с нормативами работы этих устройств | [50 empty] | X | X | X | X
12 | Проверка заземления устройств | [50 empty] | X | X | X | X
13 | Тестирование устройства после технического обслуживания | [50 empty] | X | X | X | X
14 | Инструктаж медицинского персонала по использованию данного мед.оборудования | [50 empty] | X | X | X | X
15 | Осмотр, чистка, проверка соединений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
16 | Калибровка с помощю набора сертифицириванных фильтров по длине волны | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
17 | Калибровка раствором бихромата калия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
18 | Проверка интенсивности лампы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
19 | При обнаружении отклонений выполнение соответсвующих действий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
20 | Обследование каждого газопровода, редуктора с целью исключения повреждений, трещин и аварий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
21 | Калибровка скорости каждого потока газа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
22 | Проверка воздуховодов, замена фильтров фильтрами из соответствующего набора /p/n01 102093/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
23 | Проверка камеры распределения газов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
24 | Чистка, замена каждой прокладки /o-rings kit/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
25 | Проверка системы охлаждения воды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
26 | Обеспечение охлаждающей жидкости системы охлаждения воды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
27 | Проверка интенсивности длины волны частиц, кодированной и сертифицированной медной лампой | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
28 | Осмотр спрея, замена, чистка труб | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
29 | Очистка системы ввода образцов и поверка с помощью соответствующей программы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
30 | Проверка открытия закрытия каждого клапана | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
31 | Проверка наличия утечки | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
32 | Проверка объема и давления газовых балонов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
33 | Проверка и замена фильтров воздуха | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
34 | Проверка системы ветиляции | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
35 | Проверка оптической системы и калибровка с помощью специального усройства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
36 | Замена комплекта автоматизированной системы образца | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
37 | Осмотр, чистка стеклянного шара и замена при необходимости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
38 | Проверка и калибровка приставки холодного пара для определения ртути, арсения, свинца и других гидридных элементов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
39 | Замена электродов графитовых печей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
40 | Замена комплекта коррекции Зимана | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
41 | Регулировка графитовой печи с помощью специальных инструментов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
42 | Замена горелки Mark7 и распылителя пламени Venturi спрей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
43 | Замена и очистка гидридно поглащаемого кварцевого кювета | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
44 | Осмотр, чистка, проверка соединений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
45 | Проверка вакуума и утечек системы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
46 | Проверка объема и давления газовых балонов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
47 | Проверка газовых линий - состояние кислородных ловушек и влажности | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
48 | Проверка утечки газовых линий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49 | Проверка соотношения воздуха и влажности вакуумной камеры | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
50 | Проверка и настройка работы электронных линз и катода | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
51 | Проверка источника ионизации и филаментов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Проверка и настройка квадрупольной работы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Проверка работы детекторов и электроумножителя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Проверка работы материнско платы и источника питания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Калибровка всех детекторов в соответствии с сертифицированными растворами калобровки | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
56 | Автоматическая проверка герметичности испарительного пробоотборника и проверка работы с соответствующим сертифицированным раствором | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
57 | Регулировка автоматической линии подачи пробы испарителя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
58 | Проверка герметичности и проведение теста на падение давления испарителя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
59 | Восстановление нормальных рабочих условий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
60 | Проверка сигнала, регистрация отклонения эхо сигнала | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
61 | Замена октапола, замена капилляров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
62 | Замена муфты и узла | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
63 | Удаление пыли со всех узлов, работающих под давлением | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | Очистка датчика 6-канального крана | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
65 | Очистка иглы и калибровка системы автоматического впрыска | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Всего: по модели | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: по единицам (часть 3) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0

## havelvac_1_axyusak_4
Запасные части устройств, замена узлов, наладка, калибровка Приложение 1, Таблица 4
1.8
Հ/Հ | Запасные части и узлы устройств | Единица 22 (часть 4) |  |  | Единица 23 (часть 4) | Единица 24 (часть 4)
|  | Автоклав 2 |  |  | Инкубатор 2 | Aмплификатор пцр в реальном времени
|  | Tuttnauer 5050-ELV-D | Tuttnauer 3840 ELD | Tuttnauer 4496 | Memmert INB500 | QIAGEN Rotor-Gene Q
1 | Замена ловушки пара, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
2 | Замена обратного клапана с пружинным седлом, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
3 | Замена опоры корзины, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
4 | Замена клавиатуры, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
5 | Замена панели ввода/вывода, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
6 | Замена основной панели управления, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
7 | Замена реле 24-280V AC,25A,включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
8 | Замена микрореле PSB, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
9 | Замена 3-фазного кабеля, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
10 | Замена датчика температуры, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
11 | Замена переключающей коробки, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
12 | Замена датчика температуры PT-100, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
13 | Замена контактора, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
14 | Замена щитового переключателя, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
15 | Замена трехполюсного выключателя на 15А, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
16 | Замена трехполюсного выключателя на 25А, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
17 | Замена трансформатора, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
18 | Замена источника питания, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
19 | Замена ограничивающего переключателя, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
20 | Замена воздушного фильтра, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
21 | Замена крышки с водяным филтром, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
22 | Замена экрана 4000 микрон, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
23 | Замена силиконового вкладыша 50xx-MD, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
24 | Замена силиконового вкладыша 1/2"x2, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
25 | Замена внутренних трубопроводов, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
26 | Замена парового манометра -30+60 psi, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
27 | Замена парового манометра 1/8 0-4 Бар, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
28 | Замена регулятора давления, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
29 | Замена нагревательного элемента, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
30 | Замена замка, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
31 | Замена глушителя, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
32 | Замена щита управления, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
33 | Замена окна, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
34 | Замена соленоидного клапана на 2/2 направления, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
35 | Замена соленоида переменного тока 24В,8Вт,60Гц, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
36 | Замена предохранительного клапана, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
37 | Замена печатающего устройства, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
38 | Замена отключающего термостата, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
39 | Замена датчика давления 0-4 Бар, включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
40 | Замена игольчатого клапана 1/4", включая все необходимые детали. |  |  |  | X | X
41 | Переустановка и наладка программного обеспечения. |  |  |  | X | X
42 | Регулировка/калибровка/настройка и запись температуры. |  |  |  | X | X
43 | Чистка и регулировка фильтров и клапанов. |  |  |  | X | X
44 | Чистка устройства. Удаление пыли. |  |  |  | X | X
45 | Регулировка замков и запирающего механизма дверцы. |  |  |  | X | X
46 | Смазка и регулировка трущихся деталей. |  |  |  | X | X
47 | Замена щита управления, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
48 | Замена ограничителя основной/главной панели управления, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
49 | Замена датчика, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
50 | Замена главного выключателя/рубильника, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
51 | Замена ограничителя температуры, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
52 | Замена вентилятора, включая все необходимые детали. | X | X | X | X | X
53 | Настройки режимов. | X | X | X | X | X
54 | Замена опоры несущего винта на 72 места, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
55 | Замена 72-седельного ротора, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
56 | Замена опоры несущего винта на 36 мест, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
57 | Замена 36-седельного ротора, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
58 | Замена блокировки включая все необходимые запчасти | X | X | X | X
59 | Замена гильзы системы охлаждения включая все необходимые запчасти | X | X | X | X
60 | Замена муфты ротора, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
61 | Замена роторного двигателя, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
62 | Замена отопителя со всеми необходимыми запчастями | X | X | X | X
63 | Замена мотора 12В включая все необходимые запчасти | X | X | X | X
64 | Замена красного светодиода, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
65 | Замена зеленого светодиода, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
66 | Замена синего светодиода, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
67 | Замена желтого светодиода, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
68 | Замена ИК-светодиода, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
69 | Замена ремня ротора, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
70 | Замена светодиодного кабеля со всеми необходимыми запчастями | X | X | X | X
71 | Замена материнской платы со всеми необходимыми запчастями | X | X | X | X
72 | Замена блока питания со всеми необходимыми запчастями | X | X | X | X
73 | Замена предохранителя включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
74 | Замена сенсорной платы, включая все необходимые запасные части | X | X | X | X
75 | Замена силовой платы со всеми необходимыми запчастями | X | X | X | X
76 | Выполнение настройки включая все необходимые запасные части и расходные материалы | X | X | X | X
| Всего по модели | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по единицам (часть 4) | 0 |  |  | 0