ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/7»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների ցանցային մալուխների և լիթիումային կուտակիչների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. մայիսի 5-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2022թ. մայիսի 6-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց՝

Արդյոք 8 մանրաթելով օպտիկական մալուխի մասով այս երկու պահանջը համադրելի են իրար հետ՝ առաջին շերտը ցինկապատ պողպատե լարերով և 2-րդ շերտը գորֆրիրովային պողպատե զրահով: Խնդրում ենք տրամադրել լրացուցիչ, ավելի հստակ տեղեկություն: Կամ տրամադրել իրավասու անձի կոնտակտային տվյալները, ում հետ կարելի է ճշտել տեխնիկական հարցեր վերոնշյալ օպտիկական մալուխի հետ կապված:

Պարզաբանում՝

Ի պատասխան «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/7» ծածկագրով ընթացակարգի անցկացման նպատակով հրավերով ներկայացրած հարցմանը, հայտնում եմ, որ տեխնիկական բնութագրերում նշված պահանջներն համադրելի են:

Առդիր նկար և կտրվածք:

[image: image1.png]wwguuguiihs plipp -
ghlilwuuin wnnujwink
wptpny

2 gtipwp gnpphpndughls

wnuwink cpuwh




[image: image2.jpg]loose tube

——fiber
e filling compound

— e water blocking layer

T e—Slee] wires
———— em— jacket PE

—— em— Comugated steel tape armoring





Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/7» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Պողոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «vigen.poghosyan@mil.am»։
PAGE  

