ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45
Առողջապահության նախարարության կողմից «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ուլտրաձայնային ախտորոշման սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.06.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 26.06.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 
Հարցադրում N 1
«Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Նշված բնութագրերը պետք է նաև ապահովեն հավասար մրցակցային պայմաններ և չառաջացնեն անարդարացի խոչընդոտներ գնումների գործընթացում, ինչպես նաև լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք՝ գնումն իրականացնելու անհրաժեշտությանը։ Նկատի ունենալով վերոշարադրյալը՝ խնդրում ենք տրամադրել պաշտոնական պարզաբանում, առ այն, թե արդյո՞ք գոյություն ունի որևէ ընկերության, որի արտադրած համապատասխան բուժսարքավորումը համապատասխանում է հետևյալ տեխնիկական պարամետրերին. Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 342 դԲ Մասնագիտացված ծրագիր՝ կադր/վայրկյան հաճախականության հասնելու համար ոչ պակաս քան 2089 Մեր ունեցած ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ գործնական և կիրառական տեղեկատվությամբ, ներկայումս հայտնի չէ որևէ ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ համալրված 4 սենսորով և տպիչով, որը բավարարում է նշված ցուցանիշներին։ Հետևաբար, խնդրում ենք ներկայացնել Ձեր պաշտոնական դիրքորոշումը՝ վերոնշյալ տեխնիկական պահանջների օբյեկտիվ հիմնավորվածության և արդար մրցակցության սկզբունքներին համապատասխանության վերաբերյալ։ Միգուցե նշված չափորոշիչնեչում առկա է տեխնիկական վրիպակ:»
Պարզաբանում N 1 

«Հարգելի գործընկեր:

Տեղեկացնում ենք, որ հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  ստացիոնար ուլտրաձայնային սարքավորումներ արտադրվում են մեկից ավելի արտադրողների կողմից։»
Հարցադրում N 2
«Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Նշված բնութագրերը պետք է նաև ապահովեն հավասար մրցակցային պայմաններ և չառաջացնեն անարդարացի խոչընդոտներ գնումների գործընթացում, ինչպես նաև լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք՝ գնումն իրականացնելու անհրաժեշտությանը։ Նկատի ունենալով վերոշարադրյալը՝ խնդրում ենք տրամադրել պաշտոնական պարզաբանում, առ այն, թե արդյո՞ք գոյություն ունի որևէ ընկերության, որի արտադրած համապատասխան բուժսարքավորումը համապատասխանում է հետևյալ տեխնիկական պարամետրերին. Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 342 դԲ Մասնագիտացված ծրագիր՝ կադր/վայրկյան հաճախականության հասնելու համար ոչ պակաս քան 2089 Մեր ունեցած ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ գործնական և կիրառական տեղեկատվությամբ, ներկայումս հայտնի չէ որևէ ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ համալրված 4 սենսորով և տպիչով, որը բավարարում է նշված ցուցանիշներին։ Հետևաբար, խնդրում ենք ներկայացնել Ձեր պաշտոնական դիրքորոշումը՝ վերոնշյալ տեխնիկական պահանջների օբյեկտիվ հիմնավորվածության և արդար մրցակցության սկզբունքներին համապատասխանության վերաբերյալ։ Միգուցե նշված չափորոշիչնեչում առկա է տեխնիկական վրիպակ:»
Պարզաբանում N 2 

«Հարգելի գործընկեր:

Տեղեկացնում ենք, որ հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  ստացիոնար ուլտրաձայնային սարքավորումներ արտադրվում են մեկից ավելի արտադրողների կողմից։»
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

