ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԴՄՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/21

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ընդհանուր շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԴՄՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.02.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.02.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցը՝

Հարցադրում N 1

Արդյոք ծավալաթերթում նշված՝ Սպլիտ-կոնդիցիոներ ներսի և դրսի բլոկով N=2,2կՎտ (18000BTU) շփոթության արդյունք չէ: Քանի որ գոյություն չունի 2,2կՎտ-ով  (18000BTU) հզորությամբ այդպիսի տեխնիկական բնութագրով ապրանք։

Պարզաբանում N 1

Հայտնում եմ, որ տեխնիկական բնութագրում նշված N=2,2կՎտ-ը վերաբերվում է օդորակիչի էներգիայի սպառմանը: Տարածքների յուրաքանչյուրի միջինացված մակերեսը կազմում է 70ք/մ: Տարածքները գտնվում  են (-4,80) նիշում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԴՄՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Բոյաջյանին:

Հեռախոս՝ +374 55 80 55 61

Էլ. փոստ՝ sccgnumner@gmail.com

ԿԴՄՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: