ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ   ՁևՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՍԲՀԴԾՀԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1

Պատվիրատուն` «Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն, որը գտնվում է  ք.Երևան, Աճառյան 2-րդ նրբ. թիվ 6 հասցեում,  ստորև ներկայացնում է ՍԲՀԴԾՀԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1

ծածկագրով հայտարարված մեկ անձից գնման ձևով մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Համաձայն նախագծի   և  նախահաշվի
	Համաձայն նախագծի   և  նախահաշվի

	1
	Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	թեստ
	200
	200
	5040
	5040
	Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Բիլիռուբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Բիլիռուբին (ուղղակի) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	2
	Գլյուկոզայի թեստ ստրիպ (Reflotron) սարքի համար
	տուփ
	2
	2
	44700
	44700
	Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ`  նախատեսված (Reflotron)  սարքի համար: Նախատեսված փակ համակարգի համար:   Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                   Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ`  նախատեսված (Reflotron)  սարքի համար: Նախատեսված փակ համակարգի համար:   Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք` 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                   Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	3
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	թեստ
	200
	200
	3200
	3200
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	4
	Արյան մեջ հեմոգլոբինի ախտորոշման թեստ (Hemoglobin)
	թեստ
	400
	400
	6000
	6000
	Արյան մեջ հեմոգլոբինի ախտորոշման թեստ ստրիպային համակարգ՝ նախատեսված Reflotron սարքի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս, քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ HCO 13485 կամ համարժեք
	Արյան մեջ հեմոգլոբինի ախտորոշման թեստ ստրիպային համակարգ՝ նախատեսված Reflotron սարքի համար: Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոքիմիական: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս, քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ HCO 13485 կամ համարժեք

	5
	Հեմոգլոբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	մլ
	1000
	1000
	7920
	7920
	Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	6
	Մեզի թեստ ստրիպ (Combur Test UX)
	ստրիպ
	100
	100
	22000
	22000
	Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                   Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                   Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	7
	ԲՄ-Լակտատ  (BM-Lactat Accutren)
	տուփ
	10
	10
	340000
	340000
	Թեսթ ստրիպային Accutrend BM Lactat կաթնաթթու, 25 հատ թեստի համար , նախատեսված Accutrend Lactat բիոքիմիական սարքի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:
	Թեսթ ստրիպային Accutrend BM Lactat կաթնաթթու, 25 հատ թեստի համար , նախատեսված Accutrend Lactat բիոքիմիական սարքի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:

	8
	Տեստոստերոնի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	192
	192
	84000
	84000
	Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Տեստեստերոն հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:
	Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Տեստեստերոն հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:

	9
	Կորտիզոլի որոշման հավաքածու
	թեստ
	192
	192
	84000
	84000
	Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Կորտիզոլ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:
	Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Կորտիզոլ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ առնվազն 15 ամիս:

	10
	Երկաթի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	թեստ
	120
	120
	8280
	8280
	Երկաթի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Iron` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
Երկաթի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Երկաթի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Iron` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ  ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
Երկաթի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	11
	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	100
	100
	6960
	6960
	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	12
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու
	թեստ
	100
	100
	7560
	7560
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք
	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի):
C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք

	13
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	50
	50
	11400
	11400
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի: Մեթոդը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի: Մեթոդը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	14
	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու
	թեստ
	50
	50
	5400
	5400
	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի: Մեթոդը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային, կասետային, իմոնոֆերմենտային և այլ մեթոդի: Մեթոդը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	15
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու
	թեստ
	100
	100
	5760
	5760
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը  (օրինակ`  ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ կամ ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	16
	ՁԻԱՀ-ի ախտորոշման հավաքածու (HIV)
	ստրիպ
	25
	25
	11100
	11100
	Հետազոտման անվանումը ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ HIV թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային: HIV թեստ-հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Հետազոտման անվանումը ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ HIV թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային: HIV թեստ-հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	17
	Ցոլիկլոն հակա - (A) 10մլ
	մլ
	10
	10
	950
	950
	Ցոլիկլոն հակա - ,(A, ) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ցոլիկլոն հակա - ,(A, ) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	18
	Ցոլիկլոն հակա - (B) 10մլ
	մլ
	10
	10
	950
	950
	Ցոլիկլոն հակա - (B,) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ցոլիկլոն հակա - (B,) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	19
	Ցոլիկլոն հակա - (AB) 10մլ
	մլ
	10
	10
	1150
	1150
	Ցոլիկլոն հակա - (AB,) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ցոլիկլոն հակա - (AB,) Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	20
	Ցոլիկլոն հակա - ( C սուպեր)  5մլ
	մլ
	10
	10
	4200
	4200
	Ցոլիկլոն հակա - (C,): Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ցոլիկլոն հակա - (C,): Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	21
	Ցոլիկլոն հակա - (D սուպեր)  10մլ
	մլ
	10
	10
	2100
	2100
	Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Ցոլիկլոն հակա - (AB, A, B, C, D: Ըստ պատվիրատուի պահանջի): Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	22
	Մաքրող նյութ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար  (CELLCLEAN) POCH-100i ROCH
	տուփ
	3
	3
	120000
	120000
	Մաքրող նյութ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար  (մաքրող նյութի տեսակը և նշանակությունը): Նախատեսված (սարքի անվանումը) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Մաքրող նյութ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար  (մաքրող նյութի տեսակը և նշանակությունը): Նախատեսված (սարքի անվանումը) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	23
	Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար POCH-PACK 65XL 1x9,0L   1x185ml
	տուփ
	4
	4
	207200
	207200
	Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (Դիլյուենթ լուծույթ տեսակ), նախատեսված (POCH-100i ROCH) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
	Նոսրացնող լուծույթ դիլյուենթ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար (Դիլյուենթ լուծույթ տեսակ), նախատեսված (POCH-100i ROCH) հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                        Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23 հոդվածի 4 կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	07
	02
	02
	03
	X
	

	…
	
	
	
	 
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15.04.2019թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություններ կատարվել են

	
	
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	-
	-

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	3900
	3900
	780
	780
	4680
	4680

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	6300
	6300
	1260
	1260
	7560
	7560

	Չափաբաժին 2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմա» ՓԲԸ
	37216.67
	37216.67
	7443.33
	7443.33
	44660
	44660

	Չափաբաժին 3

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	2200
	2200
	440
	440
	2640
	2640

	Չափաբաժին 5

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	4100
	4100
	820
	820
	4920
	4920

	Չափաբաժին 6

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմա» ՓԲԸ
	18333.33
	18333.33
	3666.67
	3666.67
	22000
	22000

	Չափաբաժին 7

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմա» ՓԲԸ
	283333.33
	283333.33
	56666.67
	56666.67
	340000
	340000

	Չափաբաժին 8

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	56600
	56600
	11320
	11320
	67920
	67920

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	Չափաբաժին 9

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	56600
	56600
	11320
	11320
	67920
	67920

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	70000
	70000
	14000
	14000
	84000
	84000

	Չափաբաժին 10

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	6800
	6800
	1360
	1360
	8160
	8160

	Չափաբաժին 11

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	4800
	4800
	960
	960
	5760
	5760

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	8900
	8900
	1780
	1780
	10680
	10680

	Չափաբաժին 12

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	5300
	5300
	1060
	1060
	6360
	6360

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	11500
	11500
	2300
	2300
	13800
	13800

	Չափաբաժին 13

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	8800
	8800
	1760
	1760
	10560
	10560

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	16666.67
	16666.67
	3333.33
	3333.33
	20000
	20000

	Չափաբաժին 14

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	3250
	3250
	650
	650
	3900
	3900

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	12500
	12500
	2500
	2500
	15000
	15000

	Չափաբաժին 15

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	4700
	4700
	940
	940
	5640
	5640

	Չափաբաժին 16

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	5450
	5450
	1090
	1090
	6540
	6540

	Չափաբաժին 17

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	940
	940
	
	
	940
	940

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	1200
	1200
	
	
	1200
	1200

	Չափաբաժին 18

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	940
	940
	
	
	940
	940

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	1200
	1200
	
	
	1200
	1200

	Չափաբաժին 19

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	1140
	1140
	
	
	1140
	1140

	Չափաբաժին 20

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	4200
	4200
	
	
	4200
	4200

	Չափաբաժին 21

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	2140
	2140
	
	
	2140
	2140

	2
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	2100
	2100
	
	
	2100
	2100

	Չափաբաժին 21

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմա» ՓԲԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	Չափաբաժին 22

	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմա» ՓԲԸ
	172666.67
	172666.67
	34533.33
	34533.33
	207200
	207200

	1Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` --


	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	· 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	22.04.2019թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	23.04.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	26.04.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	26.04.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1;3;5;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;
	«Վիոլա» ՍՊԸ  
	ՍԲՀԴԾՀԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1

	26.04.2019թ.
	15.12.2019թ,
	-
	198020 /մեկ հարյուր իննսունութ հազար քսան/
	198020 /մեկ հարյուր իննսունութ հազար քսան/

	2;6;7;22;23;
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ՍԲՀԴԾՀԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1

	26.04.2019թ.
	15.12.2019թ,
	-
	733860 /յոթ հարյուր երեսուներեք հազար ութ հարյուր վաթսուն/
	733860 /յոթ հարյուր երեսուներեք հազար ութ հարյուր վաթսուն/

	     20;21;
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	ՍԲՀԴԾՀԿ-ՄԱԾՁԲ-19/1

	26.04.2019թ
	15.12.2019թ
	
	6300 /վեց հազար երեք հարյուր/
	6300 /վեց հազար երեք հարյուր/

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե
	Էլ.-փոստ, հեռ.
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ  
	ք.Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3


	viola@arminco.com

010-62-80-21
	Բանկ`

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ`1570001092880100
	ՀՎՀՀ`00801026


	2
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք.Երևան, Արզումանյան 32-10


	lawyer@c-e.am

010-20-97-77
	Բանկ`

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
Հ/Հ 002182558001
	ՀՎՀՀ`01210095

	3
	«Ռոմա»ՍՊԸ
	ք.Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 9/5


	gnumner@romamed.am
011-99-99-69
	Բանկ`

«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ`1510003864590100
	ՀՎՀՀ`00045967

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`    -

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը /ծանուցումը/ 15 ապրիլի 2019 թ. էլեկտրոնային եղանակով, միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է ՍԲՀԴԾՀԿ- ՄԱԾՁԲ -19/1  մասնակիցներին: 


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սոֆա Ավագյան
	099 16 22 44
	sofaav@mail.ru


Պատվիրատու` <<Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայության  հանրապետական կենտրոն>> ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  
9

