ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13»
Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության   նախարարության կարիքների համար «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման ծրագրով նախատեսված օժանդակ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26․05․2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 29․05․2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում 
1․ 2-րդ չափաբաժին /Ձեզ հարկավոր է դիզելային թե բենզինաին գեներատոր/
Պարզաբանում

1. տեխնիկական բնութագրում հստակ  նշված է՝ Գեներատոր բենզինային վառելիքով սնուցվող՝ ինքնավար գեներատոր, ավտոմոքենայի շարժիչից անկախ, նախատեսված մոնիթորինգի շարժական կայանի տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական խցիկում տեղակայելու համար՝ - Հզորությունը 5000 Վտ, միաֆազ - Աղմուկի մակարդակը՝ գեներատորը պետք է ունենա աղմուկի և վիբրացիայի ցածր մակարդակ: Գեներատորի աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 52 դԲ 2 մետր հեռավորության վրա, առանց արտաքին ձայնամեկուսիչի - Ավտոնոմ ռեժիմ 10 և ավել ժամվա համար - 2 х 230 В փոփոխական հոսանքի ելք՝ 16А հոսանքի ուժով - Հաճախականությունը՝ 50 Հց - Վառելիքի սպառման ցուցիչ Օդափոխման համակարգ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13»

ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Դիանա Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ 010-590137։
Էլեկոտրանային փոստ՝ procurement@hti.am։
«ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/13»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։
PAGE  

