ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 20 марта 2026 года
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ЕГС-BMAShDzB-26/1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ЕГС-BMAShDzB-26/1, организованной с целью реконструкции сети наружного освещения улицы Киевяна г. Еревана, ниже представляет запросы, полученные 20.03.2026г. по электронной почтой и предоставленные 20.03.2026 поним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

В 1-й строке Объемной ведомость-сметы, опора коническая оцинкованная фланцевая высотой 12м, НФГ-12.0-02-гц, указана нереальная цена за единицу, цена указана за опорную высотой 7 м.

Разъяснение № 1

Цена, указанная в Объемной ведомость-сметы, основана на текущих рыночных ценах, предоставляемых производителями, с учетом скидок при больших объемах. Она соответствует цене стандартных конических опор с горячим цинкованием и толщиной стенки 4 мм.

Запрос № 2

В 3-й строке Объемной ведомость-сметы,  Светильник наружного освещения, 110Вт (17024люмен,154.8люмен/1Вт, CCT-3000K,CRI-70) – Vizulo-Stork Little Brother  отсутствует цена за единицу разема ZHAGA.

Разъяснение № 2

Цена за единицу светильника наружного освещения, 110Вт (17024люмен,154.8люмен/1Вт, CCT-3000K,CRI-70) – Vizulo-Stork Little Brother, рассчитана в соответствии с параметрами, указанными в технических характеристиках, при этом наличие разъема ZHAGA включено в базовую цену данной модели, которая была принята за основу при составлении сметы.

Запрос № 3

В 5-й строке Объемной ведомость-сметы, цена за единицу для товара —C-Box (с управлением по GSM)  387631 AMD нереальная.

Разъяснение № 3

Цена за единицу в 387 631 AMD — это ориентировочная цена стандартного комплекта панели управления. Она отражает среднюю рыночную цену оборудования, управляемого системой GSM.

Запрос № 4

Демонтаж опор наружного освещения D133/4.5, 9м, не включает цену единицы за транспортировку на склад ЗАО «Ергорсвет».

Разъяснение № 4

Согласно принятой процедуре, транспортировка демонтированного имущества на склад ЗАО «Ергорсвет» является неотъемлемой частью строительных работ и включена в стоимость данной строки.

Вывод: Нет необходимости корректировать смету по указанным выше пунктам. Пожалуйста, руководствуйтесь с утвержденной ведомостью объемов работ.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом ЕГС-BMAShDzB–26/1  Н. Абраамяну.

Телефон: 010 54 39 80

Электронная почта: narine․abrahamyan@yerevan.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ЕГС- BMAShDzB–26/1