ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 6 мая 2020 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-48/20

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-48/20, организованной с целью приобретения мелких карманных воздушных фильтров для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 05.05.2020 и предоставленные 06.05.2020 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1 в лотах 1 и 2 запроса котировок под кодом HAEK-GHAPDzB-48/20 тип товара указан F7, ФВК-66-600-6-G3 (G4)/25 и F7, ФВК-65-600-6-G3 (G4)/25:

Сообщаем, что фильтры бывают или F7, или G4 или G3, все в одном фильтре не могут быть. Следовательно, просим разъяснить чему касаются G3 (G4) указанные в технической характеристике товара.

Разъяснение № 1 В технической характеристике приглашения имеется ошибка, которая исправляется внесением в текст приглашения изменений. Требуемые воздушные фильтры должны быть типа F7 или G4:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-GHAPDzB-48/20.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-48/20