ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией

### Решением № 1 от 12 февралья 2026 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2

Код процедуры ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վերակառուցման (էլեկտրամատակարարման ցանցի վերակառուցման և հիմնանորոգման) աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.02.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 12.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Оценочная комиссия процедуры закупки по коду ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2, организованная с целью приобретения восстановительные (реконструкция и капитальный ремонт сети электроснабжения) работы для нужд ЗАО “Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна” представляет ниже результаты приглашения с тем же кодом от 10.02.2026 г. полученный вопрос и по нему 12.02.2026. предоставил разъяснения:

Խնդրում ենք պարզաբանել հետևյալ հարցին՝

Проясните, пожалуйста, следующий вопрос

Հարցադրում

1.	Ըստ ծավալաթերթի 106 և 107 կետերում առկա սարքավորումներից անհրաժեշտ է համապատասխան 5 և 1 հատ, սակայն ըստ 10/0.4կՎ Տրանսֆորմատորային ենթակայան 4 նախագծի Էջ 50-ի   նշված սարքավորումենրը հաշվվում են համապատասխանաբար 4, 1 և 1 հատ։

2.	Ծավալաթերթում առկա են, իսկ նախագծում բացակայում են ներքոնշյալ պահարանների նախագծային տվյալները՝

Ծավալաթերթի՝

•	416 տողում նշված ԳԲՍ-6. №1-№9 գործարկիչների պահարան

•	419 տողում նշված ԳԲՍ-6. №1-№9 գործարկիչների ղեկավարման վահանակ

•	423 տողում նշված ԳԲՍ 6. ЩО-1 լուսավորության վահան

•	429 տողում նշված ԳԲՍ-7. ԲՍ1(ԲՍ2) սարքավորումների պահարան

•	445 տողում նշված ԳԲՍ-7.ԲՍ-3 սարքավորումների պահարան

•	453 տողում նշված ԳԲՍ-7.  4x250Ա մուտքային անջատիչների պահարան։ Կինոպրոյեկցիա

•	457 տողում նշված ԳԲՍ7. ЩО-1 լուսավորության վահան

3.	Ըստ ծավալաթերթի 496 կետի Համերգասրահի (ТИР) առաստաղի լուսավորութուն տողի տակ առկա է երկու տիպի պահարան 4 և 2 հատ քանակությամբ։ Բայց ըստ համերգասրահի (ТИР) առաստաղի լուսավորութուն նախագծի էջ 6, 11, 14, 16 առկա է 4 տարբեր տիպի պահարաններ 2, 2, 2, 1 քանակություններով։ Խնդրում ենք ճշտել նշված անհամապատասխանությունը։

4.	Ըստ ծավալաթերթի 538 կետի Համերգային դահլիճի բեմական մեխանիզմներ նախատեսված է 2 տիպի պահարան՝ ՊԱՄ սարքավորումների մոնտաժային տեսքը պահարանում և Բաշխիչ սարքավորումների մոնտաժային տեսքը պահարանում, յուրաքանչյուրից 3 հատ քանակությամբ։ Սակայն վերը նշված նախագծի էջ 4-5, 10 պահարանների քանակը յուրաքանչյուր կետի համար մեկն է։ Խնդրում ենք ճշտել նշված անհամապատասխանությունը։

Պարզաբանում N 1

1.Հիմք ընդունել ծավալաթերթը,շտկված մասնագիրը կցվում է

2. Տես ԳԲՍ № 7, ԳԲՍ № 6 նախագծային մասը

3. Հիմք ընդունել ծավալաթերթը,շտկված գծագիրը կցվում է

4. Հիմք ընդունել ծավալաթերթը

Որպես նախագծի հիմք դիտարկել միագծանի և մոնտաժային սխեմաները, իսկ պահարանների մոնտաժային տեսքերը ներկայացված են պայմանականորեն, որպես օրինակ, այն պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր արտադրող իր տարբերակը, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Բոյաջյանին:

Հեռախոս՝ +374 55 80 55 61

Էլ. փոստ՝ sccgnumner@gmail.com

ԿԴՄՀՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: