ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 30-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/24

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար կափույր փակիչ սիլֆոնայինի ձեռքբերման նպատակով

կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.04.2024թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 30.04.2024թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Խնդրում եմ տալ պարզաբանում Ձեր կողմից տրված տեխնիկական բնութագրում նշված է` / հաշվարկային ջերմաստիճանը- 3000С, աշխատանքային ճնշումը - 47 կգու/սմ2, աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С,/ Հարց: արդյոք հաշվարկային ջերմաստիճանը- 3000С(երեք հազար աստիճան)-ն է իսկ աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С-( երկու հազար վեց հարյուր աստիճան ) - թե դա սխալմունք է? Խնդրում ենք տրամադրել ապրանքի տեղակայման վայրը (место установки клапана) և ապրանքի անհատական համարը( Коды KKS.).Դա արտադրող գործարանի պահանջն է:

Պարզաբանում N 1 Տեխնիկական բնութագրի Word տարբերակում ֆոնտի փոփոխության խնդրի պատճառով տեղի է ունեցել վրիպակ, գրված է՝ հաշվարկային ջերմաստիճան-3000С, բայց պետք է լինի հաշվարկային ջերմաստիճան-300° C (երեք հարյուր), աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С, բայց պետք է լինի աշխատանքային ջերմաստիճանը-260° C (երկու հարյուր): Հրավերին կից տեխնիկական բնութագրում տեղադրման վայրը նշված է «П», ինչը նշանակում է «սպասարկվող տարածքում» (в обслуживаемом помещении): Կափույրների հատուկ կոդավորումը ՀԱԷԿ-ում (специальная кодировка на ААЭС) հետևյալն է՝ 2У5-2/1оп, 2У5-2/2оп, 2У5-2/3оп, 2У5-2/4оп, 2У5-2/5оп, 2У5-2/6оп,:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀայկուհի Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։

Էլեկոտրանային փոստ՝ haykuhi.grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը