ЗАЯВЛЕНИЕ

об уточнении приглашения

Данный текст заявления одобрен

Данный текст заявления одобрен

и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках».

Код процедуры  EBGK-BMLAPDZB-24/1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом EBGK-BMLAPDZB-24/1, организованной с целью приобретения медицинского оборудования и электрогенератора с необходимым лизингом для ЗАО Медицинский научный центр "Ереван", представляет ниже анкету, полученную 02.12.2024. По поводу приглашения с тем же кодом и анкеты, полученной 04.12.2024 разъяснение, представленное в `

Проясните, пожалуйста, следующий вопрос.

Допрос N 1.

В Приложении 6 приглашения к указанной процедуре закупки, в проекте договора, в технической спецификации части 2 упоминаются «Возможность 3D-реконструкции» и «Возможность просмотра и обработки 3D-изображений». Из вышеизложенного не ясно, требуется ли постоянное наличие 3D-программы с момента поставки или возможность просто добавить 3D-программу позже.]

Разъяснение N 1

Уважаемый участник, в ответ на Ваш запрос даю разъяснения:

Указан в технических характеристиках 2-й дозы, предусмотренной приглашением.

Говоря о «возможности 3D-реконструкции» и «возможности просмотра и обработки 3D-изображений», мы подразумеваем, что устройство должно иметь возможность добавления 3D-программы в дальнейшем, но если участник предлагает оборудование, включающее 3D-программу, в рамках оценочная стоимость, то она будет приемлемой.

можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии: Э. Григоряну

Телефон +37410244974

Электронная почта yerevan.gnum@mail.ru

Заказчик ЗАО ''ЕРЕВАН''  МНЦ