ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/1»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար մալուխների, ցուցապաստառների, բարձրախոսների և այլ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2025թ. փետրվարի 12-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2025թ փետրվարի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Ի պատասխան ներկայացված հարցումներին տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը.       

Հարցադրում № 1: 5-րդ չափաբաժնում նշված չէ մալուխի մականշվածքը (маркировка), խնդրում ենք Ձեզ հստակ այն նշել, որպեսզի հնարավոր լինի ճիշտ ապրանք առաջարկել:
Պատասխան №1: Մակնշումը համաձայն տեխնիկական բնութագրի՝ ռետինե գունավոր մեկուսիչով, պոլիէթիլենային ժապավենով  РПШ կամ РПШЭ:

Հարցադրում № 2: Նույն  5-րդ չափաբաժնում նշված է մինջին լարման մալուխ, բայց 7*2,5-ը դա իրենից ներկայացնում է ցածր լարման մալուխ, արդյոք դա ընդունելի կլինի???:
Պատասխան №2: Ընդունելի կլինի 7*2.5 տեսակի տեխնիկական բնութագրի ԳՕՍՏ-երին համապատասխան  մալուխը:  
Հարցադրում №3: 6-րդ և 10-րդ չաբաբաժիններում նշված ՊՊՃ  մականշվածքը անհասկանալի է արտադրողների համար, արդյոք Ձեզ համար կլինեն ընդունելի նույն հզորության և տվյալներով  մալուխները, բայց ВВГ մականշվածքով ???:
Պատասխան №3: Այո ընդունելի է, եթե լիարժեք համապատասխանում է տեխնիկական բնութագրի պահանջներին:  
Հարցադրում №4: Չաբաբաժին 1-ից մինչև 10-ը նշված մալուխների ГОСТ-երը շատ հին են և արտադրողները վաղուց չեն աշխատում դրանցով, օգտագործում են ավելի արդիական ГОСТ-եր, ձեր համար ընդունելի են մալուխները՝ նոր ГОСТ-երով արտադրված ???:
Պատասխան №4: Ընդունելի է, եթե համարժեք է սահմանված ԳՕՍՏ-ին՝ ամապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-2/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Ներսիսյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։   Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.nersisyan@mil.am»։
PAGE  

