ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի  օգոստոսի 08-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար մանոմետրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.08.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 08.08.2022թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1
 Հարգելի՛ գործընկեր, 12 րդ չափաբաժնով պահանջվող ЭКМ-2005 մանոմետրի համար ներկայացված է պահանջ՝ շրջակա օդի ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50 ÷ +80 °C (t5080): Համաձայն արտադրողի պարզաբանման՝ "Манометр электронный ЭКМ-2005 в атомном исполнении согласно ГОСТа 15150-69 имеет вид исполнения У1 (-40…+70)" (t4070): ЭКМ-2005 A/ ДИ/ ИМ16М/ -/ 100 кгс/см²/ 2У/ D/ V/ -/ А17И2/ t4070У1/ 220Г/ -/ ШР/ -/ М20/ 12P/ Т1Ф/ -/ -/ -/ 360П/ ГП/ ТУ 4212- 082-13282997-09

Խնդրում եմ ուսումնասիրել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել համապատասխան փոփոխությունները ապրանքի տեխնիկական բնութագրում։

Պարզաբանում 1 

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մեր կողմից տրված էլեկտրահպակային ճնշաչափի ЭКМ-2205 շրջակա օդի ջերմաստիճանային միջակայքի -50*+80 C ենթակա չէ փոփոխության՝ իր տեղակայման վայրից ելնելով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ.Երիցյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ gegham.yeritsyan@anpp.am  
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:

PAGE  

