ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար էլեկտրակենցաղային տեխնիկաների, սերվերի, գործիքային հատուկ հարմարանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սեպտեմբերի 16-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ սեպտեմբերի 19-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում		Մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝

- թիվ 13-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրերում նշված  Lenovo V130-14 չի հանդիսանում սարքի լրակազմի մաս։ Եթե պահանջվում է սարքի հետ միասին մատակարարել նաև դյուրակիր համակարգիչ՝ մոդելից բացի խնդրում է նշել նաև համակարգչի նվազագույն տեխնիկական բնութագրերը (պրոցեսոր, օպերատիվ և հիմնական հիշողություններ և այլն),

- 21-րդ չափաբաժնով պահանջվող DB-30 կամ համարժեք սարքը օգտագործվելու է ամրանների (арматура) թե՞ կլոր կտրվածքով մետաղյա նախապատրաստվածքների (круглые стержни, болванки) չափման համար,

- 26-րդ չափաբաժնով պահանջվող թերմոստատի համար որպես պահանջ նշված է՝ 5°C÷30°C: Գոյություն ունեն 3 տեսակի ջերմաստիճանային սահմաններին բավարարող սարքեր՝ 1) +10...+30 °С ±0.5 °С, 2) 0...+20 °С ±0.5 °С, 3) -20...+10 °С ±1 °С:

Խնդրում է ճշտել միջակայքը՝ հաշվի առնելով միայն արտադրողների կայքերում նշված տեղեկությունները և նշել ո՞ր միջակայքն է բավարարում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքներին։

Պարզաբանում		Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

- թիվ 13 չափաբաժնի գնման առարկայի հրավերի տեքստի տեխնիկական բնութագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

РЕТОМ-21.3 ներկառուցված ակերով և դուրսքաշովի բռնիչով, հարվածա-դիմացկուն պատյանով լրակազմ  Նոութբուկով:

Լրակազմությունը՝

-ծրագրային ապահովում,

-պարագաների լրակազմ (ուժային մալուխներ, սնուցման և հողանցման  մալուխներ, ուժային և ընդհանուր նշանակության մալուխներ, տեղեկա-տվական մալուխ, ադապտերներ, "կոկորդիլոսներ")

- փաստաթղթեր

Նոութբուկ՝

Մոդել: Lenovo V130-14 կամ համարժեքը ,

Էկրանի չափը- ոչ պակաս 14”,

Էկրանի լուծաչափը-  ոչ պակաս 1920х1080,

Պրոցեսորը- ոչ պակաս Intel Core i3 կամ համարժեքը,

Պրոցեսորային միջուկների քանակը-  ոչ պակաս 2 միջուկ,

Պրոցեսորի հաճախությունը- ոչ պակաս 2300МГц,

ՕՀՍ-ի ծավալը- ոչ պակաս 4 Գբ,

Կոշտ սկավառակի տիպը- HDD կամ համարժեքը,

Կոշտ սկավառակի ծավալը- ոչ պակաս  256 Գբ,

Վիդեոկարտա- HD Graphics 620 կամ համարժեքը,

Հիշողության քարտերի աջակցություն- SD, SDHC, SDXC,

Ինտերֆեյսներ- ոչ պակաս 2хUSB 3.0, LAN(RJ45), HDMI,

Լարային ցանց Ethernet- ոչ պակաս 10/100/1000Մբ/վրկ,

Անլար ցանց- Bluetooth, Wi-Fi,

Մարտկոցի ունակությունը- ոչ պակաս  2200մԱ*ժ,

Նախապես տեղադրված Windows 10 Pro օպերացիոն համակարգ:

- Թիվ 21-րդ չափաբաժնի մասով գնահատող հանձնաժողովը նշեց, որ DB-30 սարքը օգտագործվելու է ԳՕՍՏ 1497-84-ի և ԳՕՍՏ 10006-80-ի պահանջներին համապատասխան, այդ թվում նաև ամրանների մեխանիկական փորձարկումների վրա հավասարաչափ նշումներ կատարելու համար:

- Թիվ 26-րդ չափաբաժնով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքներին բավարարում է պահանջվող թերմոստատի տեխնիկական բնութագրում նշված 5°C÷30°C միջակայքը՝ БПК-5 և БПК-20 անալիզները իրականացնելու համար

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ