ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46

### ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխություն 1.

Փոփոխության առաջացման պատճառ.տեխնիկական բնութագրում որոշ վրիպակների շտկում:

Փոփոխության նկարագրություն.

Փոխարինման ենթակա ռենտգեն խողովակը տեղադրված է Toshiba/Canon- արտադրության Zexira ռենտգենոգրաֆիկ/ֆլյուրոսկոպիկ համակարգի DREX-ZX80/E6 մոդելի /S/N:E6B18X2024/ ռենտգեն սարքի վրա։ Ռենտգեն խողովակի մոդելն է DXB-G14345:

1․ Ռենտգեն խողովակի անոդի ջերմունակությունը – 1,500 կՋՄ/կիլո Ջերմային Միավոր/,

2․ Անոդի անկյունը՝ 12  աստիճան,

3․ Մշտական զտումը՝ մինիմում-1,0, մաքսիմում-1,3 մմ Aluminum equivalent, 75կՎ լարման դեպքում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### ԹԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/46 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	Ա․ Ագարյանին:

Հեռախոս՝ 091 82 65 56

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ