ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-52/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար առանցքակալների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-52/25  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.11.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 12.11.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-52/25 մրցույթի բոլոր լոտերի  տեխնիկական պահանջներում նշվում է որ զատիչի նյութը պետք է լինի մետաղական ,ուստի խնդրում ենք տալ պարզաբանում ինչ մետաղից պետք է լինի զատիչը, երկաթյա, բրոնզե, լատունե թե այլ մետաղից:
Պարզաբանում 1

Հաշվի առնելով ՀԱԷԿ-ի սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, անվտանգության ապահովման պահանջները և շահագործման փորձը՝ առանցքակալների տեխնիկական բնութագրում «Մետական զատիչով» ձևակերպմամբ նկատի է առնվում համապատասխան պողպատից կամ արույրից (латунь) պատրաստված զատիչ:

Սուֆիկսում նշված «M» տառը նշանակում է, որ զատիչը պետք է լինի  արույրից: Սակայն նշված համարժեք տարբերակներում այդ առանցքակալը կարող է արտադրվել թե՛ պողպատից, թե՛ լատունից:
Եթե սուֆիկսում որևէ տառ նշված չէ, ապա զատիչը պետք է պատրաստված լինի  համապատասխան պողպատից: Այնուամենայնիվ, նշված համարժեք տարբերակներում տվյալ առանցքկալը կարող է արտադրվել ինչպես պողպատից, այնպես էլ արույրից:

Պոլիմերային կամ ոչ մետաղական նյութերից պատրաստված զատիչով համարժեք տարբերակները ընդունելի չեն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-52/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-52/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

